## Rozpis knižny fond_dožiadanie
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky/cenový formulár
Predmet zákazky: Didaktické pomôcky - Knižničný fond
Názov programu: |  |  |  |  | Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: |  |  |  |  | IROP-PO2-SC222-2016-13
Školská knižnica - vybavenie pre 1 knihovníka a skupinu žiakov (plocha cca 72m2) | Merná jednotka | Počet | Jedn. cena bez DPH/ MoNASTER, s.r.o. | suma celkom MoNASTER, s.r.o. | Jedn. cena bez DPH/KVANT spol. s r.o. | suma celkom KVANT spol. s r.o. | Jedn. cena bez DPH/ ZOFF, spol. s.r.o. | suma celkom ZOFF, spol. s.r.o. | Priemer trhových cien | suma celkom priemer | Špecifikácia
Digitálna učebnica Fyziky pre ZŠ a SŠ | ks | 1 | 470.83 | 470.83 | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 471.2767 | 471.2767 | Licencia multimediálnej učebnice v digitálnej forme pre základné školy. Obsah by mal byť spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a testov) a mal by obsahovať kompletný prierez učivom fyziky pre základné školy. Výučbový softvér by mal byť vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ. Obsah by mal byť minimálne prierezom učivom fyziky by mal obsahovať témy pre 6.ročník ZŠ: vlastnosti kvapalín, plynov, vlastnosti pevných látok a telies, hustota pevných látok, kvapalín a plynov, Pascalov zákon, Archimedov zákon. Min. obsah pre 7. ročník ZŠ: teplota, skupenstvá látok a ich zmeny, topenie, tuhnutie, vyparovanie, var, kondenzácia, teplo a využiteľná energia, tepelný stroj. Min. obsah pre 8. ročník ZŠ: svetlo, vlastnosti svetla, odram, lom, šošovky, optické vlastnosti oka, sila a jej znázornenie, meranie sily, skladanie síl, rovnováha síl, ťažisko, páka, kladka, tlaková sila, tlak, trenie, pokoj a pohyb telesa, trajektória pohybu, rovnomerný a nerovnomerný pohyb. Min. obsah pre 9. ročník ZŠ: magnetické a elektrické vlastnosti látok, elektrický prúd v kovových vodičoch, meranie prúdu a napätia, elektrický odpor vodiča, elektrická práca a príkon, magnetické pole v okolí vodiča, elektromagnet, vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch, elektrolýza.
Digitálne učebnice fyziky pre 8-ročné gymnáziá | ks | 1 | 1416.67 | 1416.67 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1617.47 | 1550.5367 | 1550.5367 | Licencia digitálnych učebníc pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal byť spracovaný formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a cvičení) a mal by obsahovať kompletný prierez učivom fyziky na úrovni fyziky 8-ročného gymnaziálneho obsahu. Minimálny tématický obsah: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Výučbový softvér by mal byť vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Cvičebnica fyziky Testy pre 8-ročné gymnáziá | ks | 1 | 1053.33 | 1053.33 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1053.7767 | 1053.7767 | Licencia digitálnych cvičebníc Testy pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal obsahovať kompletný prierez učivom fyziky na úrovni fyziky 8-ročného gymnaziálneho obsahu. Minimálny tématický obsah: Sila a pohyb, Vlastnosti kvapalín a plynov, Magnetizmus, Elektrina, Periodické deje, EM žiarenie a častice mikrosveta. Výučbový softvér by mal byť vytvorený podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Sila a pohyb | ks | 5 | 16.5 | 82.5 | 17.2 | 86 | 17.2 | 86 | 16.9667 | 84.8333 | Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal byť spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a mal by obsahovať kompletný prierez učivom Sila a pohyb. Učebnica by mala byť vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Vlastnosti kvapalín a plynov | ks | 5 | 16.5 | 82.5 | 17.2 | 86 | 17.2 | 86 | 16.9667 | 84.8333 | Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal byť spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a mal by obsahovať kompletný prierez učivom Vlastnosti kvapalín a plynov. Učebnica by mala byť vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Elektrina | ks | 5 | 14.15 | 70.75 | 15.5 | 77.5 | 15.5 | 77.5 | 15.05 | 75.25 | Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal byť spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a mal by obsahovať kompletný prierez učivom Elektrina. Učebnica by mala byť vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Magnetizmus | ks | 5 | 14.15 | 70.75 | 15.5 | 77.5 | 15.5 | 77.5 | 15.05 | 75.25 | Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal byť spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a mal by obsahovať kompletný prierez učivom Magnetizmus. Učebnica by mala byť vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : Periodické deje | ks | 5 | 14.15 | 70.75 | 15.5 | 77.5 | 15.5 | 77.5 | 15.05 | 75.25 | Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal byť spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a mal by obsahovať kompletný prierez učivom Periodické deje. Učebnica by mala byť vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Učebnica fyziky pre 8-ročné gymnáziá : EM žiarenie a častice mikrosveta | ks | 5 | 16.5 | 82.5 | 17.25 | 86.25 | 17.25 | 86.25 | 17 | 85 | Učebnica pre 8-ročné gymnáziá. Obsah by mal byť spracovaný formou textov, kreslených obrázkov a cvičení a mal by obsahovať kompletný prierez učivom Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta. Učebnica by mala byť vytvorená podľa platných učebných osnov pre ZŠ a obsahovať odporúčaciu doložku MŠ.
Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník | ks | 5 | 17.9 | 89.5 | 18.47 | 92.35 | 18.47 | 92.35 | 18.28 | 91.4 | Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník, Vlastnosti látok. Minimálny obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné, min. tématický obsah experimentov: Prelievanie vzduchu a plynu, Fúkanie guľôčky do fľašky, Guľôčky v oleji, Plávanie kovovej spinky na vode, Pružnosť mydlovej blany, Plávajúca plechovka, Karteziánsky potápač, Galileiho teplomer, Prelievanie vody z fľaše do fľaše, Horenie sviečky, Papierový most, Odraz lopty, Balansujúci vtáčik na bidle.
Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník | ks | 5 | 17.9 | 89.5 | 18.47 | 92.35 | 18.47 | 92.35 | 18.28 | 91.4 | Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník, Teplo a skupenské premeny. Minimálny obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné, min. tématický obsah experimentov: Čo drží viečko na zaváraninovej fľaške, Ako udržať vodu v prevrátenom pohári, Prečo je problém zodvihnúť papier, Odfúknutie fľašiek od seba, Vybratie valčeku von z otvoru hranola, Nabratie vody do prevrátenej fľašy, Čo horí na sviečke, Problém vriacej vody v injekčnej striekačke, Prečo mydlové bubliny praskajú, Zdvihnutie ľadu pomocou špajdle, Určenie dotykom čo bude teplejšie ?, Zapaľujeme papier, Odrezaný plameň sviečky, Zohriaty vzduch a nárast tlaku
Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník | ks | 5 | 17.9 | 89.5 | 18.47 | 92.35 | 18.47 | 92.35 | 18.28 | 91.4 | Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník, Optika. Minimálny obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné, min. tématický obsah experimentov: Tieň, polotieň, Obraz za zrkadlom, Čo je za akváriom, Zrkadlový obraz obrátený a zväčšený a zmenšený, Zväčšenie a zmenšenie obrazu pomocou spojky, Pohľad cez rozptylku, Rozpoznanie krátkozrakosti a ďalekozrakosti, Skladanie farieb.
Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník | ks | 5 | 17.9 | 89.5 | 18.47 | 92.35 | 18.47 | 92.35 | 18.28 | 91.4 | Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník, Elektrina a magnetizmus. Minimálny onsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné, min. tématický obsah experimentov: Zelektrizovanie balónov, Pohyb predmetov (bublina, vrtuľka) elektrostatickým pôsobením, Elektrostatický zvonček, Elektrizovanie dotykom, Telesá sa elektrostatick odpudzujú, Je celý magnet magnetický?, Ako sa dá z klinca urobiť magnet, Magnetické pole bez magnetu, Magnet a cievka, Pohyb vodičom s prúdom, Elektromotor, Otáčanie vodivého kotúča na vode.
Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika | ks | 5 | 83.33 | 416.65 | 84.12 | 420.6 | 84.12 | 420.6 | 83.8567 | 419.2833 | Minimálna špecifikácia: Interaktívna učebná látka má spracúvať tematický okruh pohybu. Má pomôcť lepšie pochopiť tematiku pomocou animácií a úloh, na ktorých sú zobrazené rozličné fyzikálne javy a uskutočňované rôzne merania. Min. tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II., Pohyb vĺn I., Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb.,
Interaktívny vyučovací balík - Prvouka | súbor | 1 | 1011.6 | 1011.6 | 1013.8 | 1013.8 | 1013.8 | 1013.8 | 1013.0667 | 1013.0667 | Balík má obsahovať minimálne : 1 ks Film na DVD v slovenskom jazyku s témou Vysokých Tatier, 1 ks DVD v slovenskom jazku s témou rieky Dunaj, 1 sadu DVD v slovenskom jazyku s témou "Život". 5ks Interaktívny vyučovací balík o ľudksom tele a jeho funkciách s animáciami, má obsahovať min. tématické okruhy funkcie ľudského tela: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie. A tiež 5 ks Interaktívny vyučovací balík s témou prvouky s 3D animáciami pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Pomocou interaktívnych úloh sa žiaci oboznámia s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami, ich vývojom a rozdielmi medzi cicavcami a vtákmi. Má obsahovať min. tématické okruhy: Domáce zvieratá, Zoskupovanie (cicavce - vtáky), Zvieratá a ich mláďatá, Časti tela, Vtáky, Ryby, Obojživelníky, Plazy a ich porovnávanie. Ďalej 5 ks plnofarebnú encyklopédiu biológie v slovenskom jazyku, s rozsahom min. 250 strán.
Interaktívny vyučovací balík - Chémia | súbor | 1 | 1011.6 | 1011.6 | 1013.8 | 1013.8 | 1013.8 | 1013.8 | 1013.0667 | 1013.0667 | Balík má obsahovať minimálne: sadu 3 ks filmov na DVD s chemickou tématikov, rozdelenej na pokusy. Obsah tém by mal byť minimálne: rýchlosť chemických reakcií, delenie zmesí, elektrolýza, kovy, nekovy, soli, oxidy, prírodné látky, syntetické látky, proces korózie. 5 ks Interaktívneho vyučovacieho balíka o stavbe chemických látok v slovenskom jazyku.Má obsahovať min. tématické okruhy: Modely atómu, Stavba atómu, Stavba elektrónového obalu, Vznik elektrónového obalu atómu, Periodická sústava, Iónová väzba, Kovalentná väzba, Stavba molekúl, Kovová väzba. Ďalej 5 ks Interaktívneho vyučovacieho balíka o skupenstve chemických látok v slovnenskom jazyku minimálne s animáciami. Má obsahovať min. tématické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové), ďalej 4 ks Encyklopédie chémie .
Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Ľudské telo a jeho funkcie | ks | 5 | 88.3 | 441.5 | 89.25 | 446.25 | 89.25 | 446.25 | 88.9333 | 444.6667 | Minimálna špecifikácia: výukový interaktívny program na oboznámenie sa s funkciami ľudského tela, pre pochopenie fungovanie orgánov. 3D animácie. Min. tematické okruhy: Stavba ľudského tela, Koža, Pohybová sústava, Tráviaca sústava, Dýchacia sústava, Obehová sústava, Vylučovacia sústava, Zmyslové orgány, Hormonálna sústava, Rozmnožovanie
Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Chémia - Skupenstvá látok | ks | 5 | 88.6 | 443 | 89.96 | 449.8 | 89.96 | 449.8 | 89.5067 | 447.5333 | Minimálna špecifikácia: Balík má obsahovať min. tieto tematické okruhy: Plyny, Kvapaliny (charakteristika, rozpustnosť, saturácia), Pevné látky (kryštalické mriežky atómové, iónové, kovové, molekulárne, uhlíkové). Učivo má obsahovať najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, obrazy, modely potrebné k znázorneniu, animácie procesov na úrovni atómov a molekúl a interaktívne praktické úlohy.
Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Nemecký jazyk | ks | 5 | 88.6 | 443 | 89.96 | 449.8 | 89.96 | 449.8 | 89.5067 | 447.5333 | Minimálna špecifikácia: Interaktívny program Nemecký jazyk pre začiatočníkov a stredne pokročilých. Má obsahovať gramatiku, čítanie a písomné interaktívne cvičenia. Min. tematické okruhy: Persönliche Informationen, Familie, Zu Hause, Schule, Tägliche Routine, Freizeitaktivitäten, Essen und Trinken, Ferien, Urlaub, Kleidung, Gesundheit, Krankheiten. .
Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Fyzika - Optika | ks | 5 | 88.6 | 443 | 89.96 | 449.8 | 89.96 | 449.8 | 89.5067 | 447.5333 | Minimálna špecifikácia: Balík má obsahovať minimálne tematický okruh Optika. Min. tematické okruhy: Vlastnosti svetla, odraz svetla, zrkadlo, refrakcia, obraz v zrkadle, disperzia-rozptyl, optické nástroje.
Interaktívny vyučovací balík - Biológia - Matematika - Geometrické konštrukcie | ks | 5 | 88.6 | 443 | 89.96 | 449.8 | 89.96 | 449.8 | 89.5067 | 447.5333 | Minimálna špecifikácia: Balík má obsahovať minimálne tieto tematické okruhy: Úsečky, Uhly, Kruhy, Trojuholníky, Štvoruholníky, Iné útvary.
Interaktívny vyučovací balík pre Dopravnú výchovu | súbor | 1 | 501.6 | 501.6 | 502.6 | 502.6 | 502.6 | 502.6 | 502.2667 | 502.2667 | Minimálna špecifikácia: sieťová licencia s 1 aktiváciou na školskom serveri, (vrátane dodania 1 kusu inštalačného CD), galéria s fotografiami dopravných prostriedkov, základné druhy dopravy a rozdelenie dopravných prostriedkov, min. 19 cvičení rozdelených do štyroch skupín, vrátane prenosného dopravného ihriska obsahujúceho 10 ks rôznych dopravných značiek a semafórov.
Interaktívny vyučovací balík - Polytechnika | súbor | 1 | 716.6 | 716.6 | 717.5 | 717.5 | 717.5 | 717.5 | 717.2 | 717.2 | Minimálna špecifikácia: 5x Interaktívny vyučovací balík s témou polytechniky s animáciami pre žiakov druhého stupňa základných škôl. 5x DVD s témou obrábanie materiálov, ďalej min. 5x Encyklopédia s témou polytechniky.
Knihy pre Polytechniku | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada kníh pre polytechniku (min. 150 kníh)
Knihy pre povinné čítanie SJ | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada kníh schváleného povinného čítania pre SJ na ZŠ. (min. 150 kníh)
Cudzojazyčné knihy a slovníky | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada kníh na výuku cudzích jazykov - rozne stupne (min. 150 kníh)
Knihy "Beletria " | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada kník "Beletria" pre ZŠ (min. 150 kníh)
Knihy "Vzdelávanie učiteľov" | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada kník pre doplnkové vzdelávanie učiteľov (min. 150 kníh)
Audioknihy | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada audiokníh (min. 150 kníh)
Knižničný fond - 1 | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Knižničný fond 1 (min. 150 kníh)
Knižničný fond - 2 | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Knižničný fond 1 (min. 150 kníh)
Knižničný fond - 3 | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Knižničný fond 1 (min. 150 kníh)
Spoločenské hry | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada spoločenských hier
Technické hry | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada hier s témou mechniky
Robotické hry | sada | 1 | 1416 | 1416 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1418.6 | 1417.7333 | 1417.7333 | Sada hier s témou robotiky
Hudobné nahrávky | sada | 1 | 1040 | 1040 | 1041.6 | 1041.6 | 1041.6 | 1041.6 | 1041.0667 | 1041.0667 | Sada hudobných nahrávok
Nástenné portréty osobností | sada | 20 | 33.5 | 670 | 34.69 | 693.8 | 34.69 | 693.8 | 34.2933 | 685.8667 | Minimálna špecifikácia: vhodná pre školské prostredie,
Skladacie školské divadielko | ks | 1 | 59.8 | 59.8 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 60.32 | 60.32 | Minimálna špecidikácia: školské závesné bábkové divadlo na dvere
Divadelné kostými | sada | 1 | 227.5 | 227.5 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.2333 | 228.2333 | Minimálna špecifikácia: Sada min. 20 ks detských divadelných kostýmov.
Spolu za knižničný fond:
|  |  | Suma celkom za MoNASTER, s.r.o. | 28619.43 | Suma celkom za KVANT spol. s r.o. | 28964.65 | Suma celkom za ZOFF, spol. s.r.o. | 28964.65 | Celkom priemer | 28849.5767
[7 empty] | Celkom priemer | 28849.5767

## časť A1
Príloha č. 4 - 2 Výpočet zmluvnej ceny /cenový formulár pre časť C 2
Časť C 2: Technické a technbologické vybavenie - IKT - ZŠ Podsadek
| Verejný obstarávateľ: | Mesto Stará Ľubovňa
| Predmet zákazky: | „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek a ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni“
|  | Merná jednotka | Požadované množstvo | Cena za MJ bez DPH v Eur | Cena celkom bez DPH v Eur | Cena celkom s DPH v Eur | Špecifikácia (minimálna požadovaná špecifikácia) | Vyplní uchádzač: 1. (ÁNO / NIE / Ekvivalent) a 2. (Výrobca alebo typové označenie)
2.1. | Interaktívna tabuľa + dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou | sada | 1 |  | 0 | 0 | Minimálna požadovaná špecifikácia ovládaná perom alebo prstom min šesť žiakov súčasne, 4:3 pomer strán, rozmery tabule 178x138cm, uhl. 206cm, príslušenstvo: 4 interaktívne perá (s možnosťou magnetického uchytenia na pravej strane tabule) s ukazovadlom, slovenská lokalizácia SW tabule, slovenská lokalizácia pomocníka, funkcia rozpoznávania rukopisu so Slovenskou diakritikou, rozpoznávanie geometrických tvarov, Spolupráca s vyzualizérom, Možnosť upraviť si ovládaci panel softvéru presne podľa vlastných špecifikácií, možnosť uložiť si svoje nastavenia softvéru pod vlastné meno, súčasťou montážna sada na stenu, Pripojenie k PC/NB pomocou USB káblu, Možnosť bezdrôtového prenosu, Rozlíšenie 32000x32000 bodov, Podpora OS Windows, Mac, Linux. Projektor s krátkou proj. Vzdiaľ. svietivosť min 3200 ansi, výdrž lampy min 10000 hod., technológia DLP, rozlíšenie XGA, maximálne podporované rozlíšenie WUXGA, zabudovaný reproduktor, Kontrastný pomer min 15000:1, Projekčná vzdialenosť 54 - 154cm, Vertikálna korekcia obrazu min +/-40 stupňov, Hmotnosť max 2,6Kg, Rozmery max 333x244x108mm, Hlúčnosť max 28dB (ECO), Pripojenie pomocou VGA, HDMI, S-Video, RS-232, Požadujeme aby bolo servisné stredisko výrobcu na Slovensku.
2.2. | PC SET pre učiteľa | sada | 1 |  | 0 | 0 | Prevedenie All in One, CPU min. 4850 bodov v CPU benchmark, min. i3, RAM min. 4GB DDR4-2400, min. 1 slot volny, moznost rozsirit na min. 16GB, HDD min. 128GB SSD NVMe M.2 TLC, MECHANIKA min. DVD+-RW v tele AIO, OBRAZOVKA min. 21.5" FHD 1080p, 176°/176°, 720p webkamera, PORTY min. 4x USB 2.0 + min. 2x USB 3.1, RJ45,, HDMI, min. 6-v-1 citacka pam. kariet, KOMUNIKACIA min. Gigabit ethernet + min. 11ac wifi + bluetooth 4.0 PERIFERIE min. USB SK klavesnica + USB opticka mys od rovnakeho vyrobcu ako AIO BEZPECNOST min. vypinanie jednotlivych USB portov v BIOSE + USB smart ochrana (nastavenie v BIOSe, aby pri starte PC boli zakazane vsetky USB periferie - HDD, atd. okrem USB mysi a USB klavesnice) INE podpora VESA 100mmm, moznost naklonu obrazovky -5°/+65°, zdroj max. 90W s ucinnostou min. 88%, drivery dostupne na of. stranke vyrobcu + v predinstalovanej aplikacii od vyrobcu AIO, vyhlasenie o zhode od vyrobcu PC OS min. Microsoft Windows 10 64bit SK, ZARUKA min. 1 rok na mieste u zakaznika
2.3. | Interaktívny projektor + držiak + projekčná tabuľa + montážna sada | ks | 2 |  | 0 | 0 | Minimálna špecifikácia - interaktívny projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP s natívnym rozlíšením min. WXGA (1280x800), svetelným výkonom min. 3500 ANSI lumenov a kontrastom min. 10 000:1. Hodnota Throw ratio max. 0,35:1, vertikálna aj horizontálna korekcia lichobežníkového skreslenia. Zabudované reproduktory min. 2x10W, konektivita min. HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN Control /Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack). Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť ovládania dotykom prstov. Nástenný držiak projektora má umožňovať upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej korekcie v 3 osiach. Sada softérov k interaktívnemu projektoru má pozostávať z 2 programov pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo vysokom rozlíšení. Zdieľanie interaktívnych prezentácií má byť okamžité a na strane žiakov si nemá vyžadovať inštaláciu žiadneho dodatočného softvéru. Montážna sada má obsahovať minimálne: sieťový prepínač s minimálne 24xTP 10/100 Mbps Auto-Negotiation RJ45 portami a všetku potrebnú kabeláž pre pripojenie všetkých PC a tlačiarní v učebni.
2019-04-02 | SW k interaktívnemu projektoru | ks | 2 |  | 0 | 0 | Sada softvérov k interaktívnemu projektoru má pozostávať z 2 programov pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo vysokom rozlíšení. Zdieľanie interaktívnych prezentácií má byť okamžité a na strane žiakov si nemá vyžadovať inštaláciu žiadneho dodatočného softvéru
2019-05-02 | PC SET pre učiteľa | sada | 1 |  | 0 | 0 | prevedenie All in One, CPU min. 2500 bodov v CPU benchmark, min. Celeron RAM min. 4GB DDR4-2400, min. 1 slot volny, moznost rozsirit na min. 16GB HDD min. 500GB 7200rpm, MECHANIKA min. DVD+-RW v tele AIO, OBRAZOVKA min. 21.5" FHD 1080p, 176°/176°, 720p webkamera, PORTY min. 4x USB 2.0 + min. 2x USB 3.1, RJ45, HDMI, min. 6-v-1 citacka pam. kariet, KOMUNIKACIA min. Gigabit ethernet + min. 11ac wifi + bluetooth 4.0, PERIFERIE min. USB SK klavesnica + USB opticka mys od rovnakeho vyrobcu ako AIO, BEZPECNOST min. vypinanie jednotlivych USB portov v BIOSE + USB smart ochrana (nastavenie v BIOSe, aby pri starte PC boli zakazane vsetky USB periferie - HDD, atd. okrem USB mysi a USB klavesnice), INE podpora VESA 100mmm, moznost naklonu obrazovky -5°/+65°, zdroj max. 90W s ucinnostou min. 88%, drivery dostupne na of. stranke vyrobcu + v predinstalovanej aplikacii od vyrobcu AIO, vyhlasenie o zhode od vyrobcu PC, OS min. Microsoft Windows 10 Pro 64bit SK, ZARUKA min. 1 rok na mieste u zakaznika
2019-06-02 | PC SET pre žiaka | sada | 11 |  | 0 | 0 | CPU min Intel Atom, RAM min 2GB DDR3, ULOZISKO min. 32GB, KOMUNIKACIA wifi bgn 802.11, PORTY micro USB + HDMI, OS min Windows 8.1, PERIFERIE bezdtrotova klavesnica + mys, bezdrotovy bluetooth reproduktor, monitor min 21.5", FHD, odozva max 5ms, jas min. 200 cd/m2, VGA + HDMI konektory
2019-07-02 | Zázemie pre učiteľov (2ks notebook + multifunkčná tlačiareň | sada | 1 |  | 0 | 0 | CPU min. 3500 bodov v CPU benchmark, min. i3, RAM min. 4GB DDR4-2133, min. 1 slot volny, moznost rozsirit na min. 12GB, HDD min. 256GB SSD M.2, MECHANIKA min. DVD+-RW v tele notebooku, OBRAZOVKA 15.6" FHD 1080p, 220 nitov, 720p webkamera, PORTY min. 2x USB 3.0, RJ45, HDMI, min. 4-v-1 citacka pam. kariet, KOMUNIKACIA min. Gigabit ethernet + min. 11ac wifi + bluetooth 4.1, BEZPECNOST min. integrovany TPM 2.0 cip, BATERIA min 2 clanky min 30Wh s vydrzou min 5 hodin v uspornom rezime, OS min. Microsoft Windows 10 64bit SK, ZARUKA min. 2 roky v servisnom stredisku, Atramentová tlačiareň multifunkčná, A4, tlačiareň/skener/kopírka/fax, ESAT 9,7 obr. za minútu čiernobielo, 5,5 obr. za minútu farebne, 4800 x 1200 dpi, LCD, automatický podávač (ADF), AirPrint, USB, WiFi
2019-08-02 | 3D tlačiareň, softvér | ks | 1 |  | 0 | 0 | Oblasť tlače (minimálna) : min. 150x150x150 mm, tlačová hlava single s možnosťou tvorby podper, presnosť tlače 0,1mm, hrúbka tlačovej vrstvy 0,05mm, rýchlosť tlače 90mm/s, výmenná tryska priemer 0,4mm , tlačová podložka sklenená alebo sklokeramická , odoberateľná, pripojenie k dátovému zdroju RJ-45 (Ethernet), tlačový priestor úplne uzamykateľný - to je tlačový priestor aj zásobník s fillamentom, bezpečnostne prvky zakryté, tlačiareň so zámkami na dverách, snímač tlačovej podložky, dostupnosť vnútorného priestoru po zadaní prihlasovacích údajov. Zdroj tlačiarne úplne zakrytý, funkcia overovania totožnosti: užívateľ (tlač), administrátor (výmena fillamentov, nastavenie tlačiarne), monitoring 3D tlače(odosielanie e-mailu pri dokončení prace 3D tlačiarne), Záruka: 2 roky
2019-09-02 | Školský server, kabeláž, softvér | sada | 1 |  | 0 | 0 | Server s procesorom min. 3GHz, RAM 8GB, HDD min 2TB, Microsoft Windows licencovaný softvér pre všetky zariadenia v učebni pripojené na server, Switch umožňujúci pripojiť všetky zariadenia v učebni na server s min. parametrami 10/100/1000M RJ45, kompletná kabeláž pre pripojenie všetkých zariadení v učebni k serveru
2019-10-02 | Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér | sada | 1 |  | 0 | 0 | Operačný systém pre školský server s licenciami pre učiteľský PC a žiacke stanice, kancelársky balík pre učiteľské a žiacke stanice , e-learning softvér umožňujúci kresliť, vkladať niekoľko typov interaktívnych obsahov (3D, video, audio, flash, atď.) do kníh a pracovných zošitov programu.
2019-11-02 | Učiteľské PC | ks | 1 |  | 0 | 0 | CPU min. Pentium, RAM min. 4GB DDR4-2400, moznost rozsirit na min. 8GB, HDD min. 128GB SSD, MECHANIKA min. DVD+-RW v tele notebooku, OBRAZOVKA 15.6" HD, 220 nitov, 720p webkamera, PORTY min. 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0, RJ45, HDMI, min. 4-v-1 citacka pam. kariet KOMUNIKACIA min. Gigabit ethernet + min. 11ac wifi + bluetooth 4.1, BEZPECNOST min. integrovany TPM 2.0 cip, BATERIA min 2 clanky min 30Wh s vydrzou min 5 hodin v uspornom rezime, OS min. Microsoft Windows 10 64bit SK, VAHA max 1.9 kg, ZARUKA min. 2 roky v servisnom stredisku, slúchadlá na obe uši úplne prekrývajúce ušnice s pevne pripojeným mikrofónom, odstup šumu min. 80 dB (pre mikrofón slúchadlá, aj celý prenosový systém), citlivosť min. 125Hz - 10.0kHz ≥ 100dB/1mW
2019-12-02 | Digitálne jazykové laboratórium, elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie, riadiaci software | ks | 1 |  | 0 | 0 | Slúži na multiplikáciu a prenos audio a video signálu a dát z učiteľského pracoviska na žiacke pracoviská a externé zariadenia (napr. videoprojektor) a na sprostredkovanie vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom prostredníctvom náhlavových súprav, pripojenie a pripravenie do prevádzky bez potreby inštalácie software (Plug and Play), min. 16 konektorov RJ45 s napájaním (PoE) pre pripojenie žiackych terminálov, min. 2x vstupný VGA, HDMI, alebo DP konektor, min. 3x výstupný VGA, HDMI, alebo DP konektor, min. 3x vstupný 3,5 mm audio jack konektor, min. 5x výstupný 3,5 mm audio jack, RJ11 alebo USB konektor, min. 2x USB konektor, možnosť pripojenia záznamového dátového zariadenia (NAS) cez samostatný RJ45 konektor, vzorkovanie audio signálu 44.1Khz/16bit, prenos audiosignálu s oneskorením (latenciou) max. 1ms, spracovanie videosignálu minimálne v HD rozlíšení (1366x768/50 Hz) , prenos videosignálu s oneskorením (latenciou) max. 1ms, Riadiaci software: systém komunikuje v slovenskom a anglickom jazyku pre učebňu angličtiny resp. v slovenskom a nemeckom pre učebňu nemčiny), učiteľ môže smerovať audiosignál zo svojho pracoviska na konkrétne žiacke pracovisko, alebo na všetky súčasne, viesť rozhovor s konkrétnym žiakom, alebo so všetkými súčasne, smerovať videosignál na všetky žiacke pracoviská a súčasne doplnkový videosignál na externé zariadenie (napr. videoprojektor), zdieľať so žiackymi pracoviskami svoju obrazovku, sledovať prácu konkrétneho žiaka a jeho obrazovku, rozdeliť žiakov do ľubovoľných skupín, v ktorých môžu vzájomne komunikovať, so žiackymi pracoviskami komunikovať písomne, môže im zasielať textové úlohy, žiak môže pracovať písomne na svojom pracovisku a odoslať výsledok v textovej forme na učiteľské pracovisko, učiteľ má možnosť okamžitého vyhodnotenia poradia odpovedí z jednotlivých žiackych pracovísk, učiteľ a žiak možu kedykoľvek zaznamenať svoj hlas a opakovane ho prehrať, audiosignál z vybraných pracovísk je možné zaznamenávať na externé záznamové zariadenie, žiak môže sťahovať na svoju obrazovku učebné texty
2013-02-01 | Žiacka stanica | ks | 16 |  | 0 | 0 | Žiacka stanica: bez pohyblivých častí, pripojenie a pripravenie do prevádzky bez potreby inštalácie software (Plug and Play), možnosť pripojenia monitoru cez VGA, HDMI, alebo DP konektor, možnosť pripojenia klávesnice cez USB alebo VGA konektory, pripojenie slúchadiel cez 3,5 mm audio jack, RJ11 alebo USB konektor, pripojenie k riadiacej jednotke cez RJ45 konektor, napájanie cez RJ45 konektor (PoE), zapínanie a vypínanie na diaľku z riadiacej jednotky cez RJ45 konektor, Náhlavová súprava:, slúchadlá na obe uši úplne prekrývajúce ušnice s pevne pripojeným mikrofónom, odstup šumu min. 80 dB (pre mikrofón slúchadlá, aj celý prenosový systém), citlivosť min. 125Hz - 10.0kHz ≥ 100dB/1mW, LCD panel s podstavcom, uhol vertikálneho nastavenia min. od -5°do 25°, uhlopriečka min. 500 mm (495 mm), konektory kompatibilné s príslušnými konektormi žiackeho terminálu, certifikát Green Compliance
[5 empty] | 0 | 0
Identifikačné údaje:
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Platca DPH:
Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby: