|  |
| --- |
| **Dodatečná informace č. 1**(na veřejnou zakázku malého rozsahu) |

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | Obnova vodovodu v areálu nemocnice Bruntál |
| Číslo veřejné zakázky:  | 01/2019/Ti |

**Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1**

V souladu s ustanovením Výzvy k podání nabídek-Zadávací a kvalifikační dokumentace je uchazeč oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace včetně přesného znění dotazu dodavatele jsou uvedeny níže v textu.

Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky a proto neprodlužuje lhůtu pro předložení nabídek.

**Dotaz č. 1**

i VZMR musí být zadána v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., přesněji §6.

Dovoluji si Vás tedy požádat o dopracování a poskytnutí výkazu výměr pro jednotné ocenění.

**Odpověď č. 1**

Součástí zadávací dokumentace není výkaz výměr. Jeho vypracování je na uchazeči.

Přikládáme předpokládaný řez uložení potrubí viz. příloha.

Příloha č. 8 Předpokládaný řez uložení potrubí

V Bruntále dne 6. 12. 2019

Lenka Tihelková

referent investic