## Príloha č. 1
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Predmet zákazky:
Dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu pokožky, sliznice, dekolonizáciu
1.2 CPV
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Verejný obstarávateľ rozhodne o prípadnom rozdelení zákazky na časti na základe predložených ponúk
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY A KALKULÁCIA CENY
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
Por.č. | Definícia prípravku | Vlastnosti prípravku | Minimálna mikrobiologická účinnosť prípravku dokladovaná testom účinnosti | Expozičný čas v požadovanom spektre účinnosti | Merná jednotka koncentrovaného prostriedku (MJ) | Veľkosť balenia v MJ | Predpokladané množstvo litrov pracovného roztoku na zmluvné obdobie 12 mesiacov | Koncentrácia prostriedku (%) Ak sa neriedi, zadať 100 | Názov prostriedku | kód ŠUKL alebo Reg. č. CCHLP | účinná látka množstvo účinnej látky v 100 g/ml koncentrátu | Veľkosť ponúkaného balenia v MJ (uviesť len číslo) | Cena za 1 balenie koncentrovaného prostriedku bez DPH (€) | DPH (%) | Cena za 1 liter pracovného roztoku bez DPH (€) | Cena za 1 liter pracovného roztoku s DPH (€) | Cena za požadované množstvo litrov pracovného roztoku s DPH (€)
[11 empty] | zadať, ak je to uplatniteľné | zadať, ak je v "G"povoleny rozsah | zadať | zadať | (I/100xN)/M | P+(P/100*O) | QxH
Položka č. 1 | Koža - bezfarebný alkoholový dezinfekčný prostriedok
1.1 | Alkoholový dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu pokožky pred invazívnymi zákrokmi. Bezfarebný. | Na báze min. 60 % zmesi alkoholov. Bez farbív. Vysoká kožná tolerancia. Dezinfekcia pokožky pred injekciami, punkciami, zavedením kanyly, odbermi krvi, na predoperačnú a pooperačnú prípravu. | A (B) T (V) MRSA | 15 s pre aseptické výkony 1 min. operácie 2,5 min. na miestach s vysokým výskytom kožných žliaz | liter | 0.25 | 180 | 100 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  |  |  | liter | 1 | 60 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  |  |  | liter | 5 | 2400 | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Celková cena v EUR za položku č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0
Položka č. 2 | Koža - farebný alkoholový dezinfekčný prostriedok
2.1 | Alkoholový dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu pokožky pred invazívnymi zákrokmi. Farebný. | Na báze min. 60 % zmesi alkoholov. Vysoká kožná tolerancia. Vhodný na dezinfekciu operačného poľa. | A (B) T (V) MRSA | 15 s pre aseptické výkony 1 min. operácie 2,5 min. na miestach s vysokým výskytom kožných žliaz | liter | 0.25 | 240 | 100 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  |  |  | liter | 1 | 120 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  |  |  | liter | 5 | 1800 | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Celková cena v EUR za položku č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0
Položka č. 3 | Koža a sliznice - dezinfekčný prostriedok na báze PVP-jódu (vodný roztok)
3.1 | Jódový dezinfekčný prípravok (vodný roztok) na dezinfekciu pokožky vrátane dezinfekcie slizníc a otvorených poranení. |  | A B T MRSA | 15 s pre aseptické výkony 1 min. operácie 10 min. na miestach s vysokým výskytom kožných žliaz | liter | 1 | 300 | 100 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  |  |  | liter | 5 | 1200 | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Celková cena v EUR za položku č. 3 predmetu zákazky: |  |  |  | 0
Položka č. 4 | Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu kože pri žilovej katetrizácii
4.1 | Alkoholový dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu pokožky pred invazívnymi zákrokmi. Bezfarebný. | Na báze min. 60 % alkoholu. Obsahuje zložku chlórhexidín. Dezinfekcia pokožky pred injekciami, punkciami, zavedením kanyly, odbermi krvi, na predoperačnú a pooperačnú prípravu | A (B) (V) MRSA | 15 s pre aseptické výkony 1 min. operácie 10 min. na miestach s vysokým výskytom kožných žliaz | liter | 0,25 - 0,5 | 120 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  |  |  | liter | 0,5 - 1 | 120 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Alkoholový dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu pokožky pred invazívnymi zákrokmi. Farebný. | Na báze min. 60 % alkoholu. Obsahuje zložku chlórhexidín. Dezinfekcia pokožky pred injekciami, punkciami, zavedením kanyly, odbermi krvi, na predoperačnú prípravu. | A (B) (V) MRSA | 15 s pre aseptické výkony 1 min. operácie 10 min. na miestach s vysokým výskytom kožných žliaz | liter | 0,1 - 0,5 | 120 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Celková cena v EUR za položku č. 4 predmetu zákazky: |  |  |  | 0
Položka č. 5 | Dezinfekcia slizníc
5. | Nejódový dezinfekčný prípravok na dezinfekciu slizníc na báze octenidin dihydrochloridu. | Antisepsa slizníc a poranení pokožky | A V MRSA | 1 min. | liter | 0,5 - 1 | 300 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Celková cena v EUR za položku č. 5 predmetu zákazky: |  |  |  | 0
Položka č. 6 | Dezinfekcia na dekolonizáciu MRSA
6.1 | Prípravok vo forme peny na ošetrenie pokožky a celého tela, vrátane vlasov určený k starostlivosti o pacientov osídlených MRSA. | Predoperačné ošetrenie pred chirurgickými zákrokmi. Použitie 1x denne. Bez oplachu | A (V) MRSA | 1 min. | liter | 0.2 | 600 | 100 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Dezinfekčný prípravok na umývanie pokožky a celého tela, vrátane vlasov a slizníc určená k starostlivosti o pacientov osídlených MRSA. | Predoperačné ošetrenie pred chirurgickými zákrokmi. Použitie 1x denne. Bez oplachu. | A (V) MRSA | 1 min. | liter | 0.5 | 600 | 100 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  |  |  | liter | 5-6 | 600 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Prípravok na dekolonizáciu MRSA ústnej dutiny. | Ústna voda | A MRSA | 1 min. | liter | 0,25 | 6 | 100 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Prípravok na dekolonizáciu MRSA nosnej dutiny. | Forma gélu | A MRSA | 1min | liter | 0.03 | 6 | 100 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0
Celková cena v EUR za položku č. 6 predmetu zákazky: | [16 empty] | 0
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Minimálne osobitné zmluvné požiadavky: | [8 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[9 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody (ďalej len "zmluva"), a to na zmluvné obdobie 12 mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr
Požaduje sa poskytovanie plnenia na základe písomných elektronických čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") kupujúceho, v ktorých bude uvedená presná špecifikácia druhu tovaru a jeho množstvo.
Požaduje sa dodanie tovaru:
do 4 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky predávajúcemu,
v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
miestom dodania tovaru je Všeobecný sklad Tr. SNP 1 a/alebo Všeobecný sklad Rastislavova 43
s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH
Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu
Cena tovaru je vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), colných sadzieb, poistného, nákladov dopravy do miesta dodania tovaru, nákladov za vyloženie tovaru, nákladov za zaškolenie zamestnancov kupujúceho a iných nákladov súvisiacich s obstaraním tovaru a jeho predaja kupujúcemu.
Predávajúci je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky a dodacieho listu ako jej povinnú prílohu.
Dodávateľ je povinný počas trvania tejto dohody informovať objednávateľa o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie tejto dohody, najmä však o zmenách údajov týkajúcich sa tovaru - napr. zmena názvu tovaru, ukončená výroba tovaru, a pod., príp. iná podstatná zmena dodávaných tovarov.
Záruka za akosť predávajúcim dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby najmenej 24 mesiacov
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je predmet tejto dohody a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou.
Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok dodať tovar kupujúcemu
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: | [8 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[9 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp. iné informačné materiály, katalóg ponúkaného tovaru
Každý dezinfekčný prípravok musí byť dodaný s Kartou bezpečnostných údajov, tzv. KBÚ podľa nariadenia CLP (klasifikácia, označovanie a balenie) (ES) 1272/2008
Každý dezinfekčný prípravok, musí byť registrovaný ako biocíd, resp. ako liečivo (ŠÚKL kód), prípadne ako zdravotnícka pomôcka
Splnenie mikrobiologickej účinnosti v zmysle aktuálne platných STN EN:
A - baktericídna účinnosť podľa STN EN 13727 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerigunosa, Enteroccocus hirae, Escherichia coli)
(B) - virucídna účinnosť na obalené vírusy vrátane HBV, HIV, HCV (tzv. obmedzená virucídna účinnosť) v súlade s EN14476 (Adenovírus, Norovírus), resp. podľa odporúčania DVV/RKI (Vacciniavirus, BVDV, norovírus)
B - virucídna účinnosť podľa STN EN14476 (Adenovírus, Norovírus, Poliovírus)
T - tuberkulocídna účinnosť podľa STN EN 14348 (Mycobacterium terrae)
(V) - fungicídna účinnosť na kvasinky (tzv. levurocídna účinnosť) podľa STN EN 13624 (Candida albicans)
V - fungicídna účinnosť podľa STN EN 13624 (Aspergillus brasiliensis, Candida albicans)
Testy potvrdzujúce deklarovanú mikrobiologickú účinnosť z akreditovaného laboratória v zmysle predpísaných platných noriem
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
meno, priezvisko oprávnenej osoby
podpis a pečiatka