## Rekapitulácia
ORIENTAČNÝ ROZPOČET STAVBY
Stavba: BIODOM SKLENÍK
Miesto: Areál SPU Nitra
Projektant: Ing. Ladislav Molnár
Spracovateľ Ing. Ladislav Molnár
Dátum: 24.06. 2024
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
p.č. | Objekt | Cena celkom [EUR]
1. | SO 204 Skleník
2. | SO 101 Areálový rozvod pitnej a závlahovej vody
3. | SO 102 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie
4. | SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody
5. | SO 104 Areálový rozvod teplovodu
6. | SO 105 Areálové rozvody a záložný zdroj NN
7. | SO 106 Areálové rozvody slaboprúdových a datových vedení
8. | SO 107 Spevnené plochy
9. | SO 108 Sadové úpravy
10. | PS 01 Príprava závlahovej vody
11. | PS 02 Vzduchotechnika
12. | PS 03 Technologické vybavenie
13. | PS 04 Expozičné plochy
14. | PS 05 Mobiliár, drobné stavby a technické príslušenstvo v exteriéri
15. | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia
Celkové náklady za stavbu bez DPH:
DPH 20%
Celkové náklady za stavbu s DPH:

## SO 204
Objekt: SO 204 Skleník
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Výkopy | m3 | 200 |  |  | 1 | 10 | 1.5
2 | Premiestnenie a uloženie nadbytočnej zeminy z výkopu na skládku | m3 | 200 |  |  | 1 | 8 | 1.5
3 | Zásypy | m3 | 60 |  |  | 1 | 5 | 1.5
4 | Vyhotovenie železobetónových pilót, vrty, betón a výstuž | m | 361 |  |  | 1 | 260 | 1.5
5 | Železobetónové pásové základy s debnením a výstužou | m3 | 80 |  |  | 1 | 200 | 1.5
6 | Železobetónové pätky s debnením a výstužou | m3 | 45 |  |  | 1 | 200 | 1.5
7 | Podlaha v skladbe P1, priemyselná podlaha neykurovaná | m2 | 447 |  |  | 1 | 60 | 1.5
8 | Podlaha v skladbe P2,priemyselná vykurovaná podlaha | m2 | 164 |  |  | 1 | 80 | 1.5
9 | Podlaha v skladbe P3, keramická dlažba, vykurovaná podlaha | m2 | 326 |  |  | 1 | 50 | 1.5
10 | Podlaha v skladbe P4, podkladový betón | m2 | 14 |  |  | 1 | 30 | 1.5
11 | Keramický obklad | m2 | 96 |  |  | 1 | 32 | 1.5
12 | Deliace steny SDK a priečky zo sendvičových panelov | m2 | 662 |  |  | 1 | 35 | 1.5
13 | Strop | m2 | 266 |  |  | 1 | 35 | 1.5
14 | Sanitárna oddelovacia stena s dverami | m2 | 10 |  |  | 1 | 70 | 1.5
15 | Klampiarske konštrukcie | kompl | 1 |  |  | 1 | 6500 | 1.5
16 | Vonkajšie dvere | ks | 3 |  |  | 1 | 1000 | 1.5
17 | Vonkajšia brána | ks | 1 |  |  | 1 | 3500 | 1.5
18 | Vnútorné dvere, otváravé a posuvné | ks | 27 |  |  | 1 | 900 | 1.5
19 | Automatické presklené, posuvné dvere, výbava sieťka proti preletu motýlov | ks | 3
20 | Lešenie | kompl | 1 |  |  | 1 | 10000 | 1.5
21 | Sendvičový stenový panel s izol. 80mm | m2 | 670 |  |  | 1 | 68 | 1.5
22 | Zasklená stena s tepelnoizolačným zasklením | m2 | 647 |  |  | 1 | 200 | 1.5
23 | Zasklená stena s jednoduchým zasklením | m2 | 94 |  |  | 1 | 150 | 1.5
24 | Okno s izolačným zasklením | m2 | 99 |  |  | 1 | 300 | 1.5
25 | Železobetónový sokel, nad zemou pohľadový betón | m2 | 355
26 | Zasklená stena so zasklením z polykarbonátu min. 10 mm | m2 | 40 |  |  | 1 | 150 | 1.5
27 | Sendvičový stropný panel s izol. 80mm | m2 | 190 |  |  | 1 | 68 | 1.5
28 | Sendvičový sropný panel s izol. 120mm | m2 | 418 |  |  | 1 | 68 | 1.5
29 | Presklená strecha s tepelnoizolačným zasklením | m2 | 806 |  |  | 1 | 200 | 1.5
30 | Strešné okno s tepelnoizolačným zasklením | m2 | 274 |  |  | 1 | 200 | 1.5
31 | Presklená strecha s jednoduchým zasklením | m2 | 380 |  |  | 1 | 200 | 1.5
32 | Oceľová nosná konštrukcia | kg | 57000 |  |  | 1 | 3.5 | 1.5
33 | Maľba umývateľná 2 vrs. | m2 | 120 |  |  | 1 | 8 | 1.5
34 | ZTI, zemné práce | kompl | 1 |  |  | 1 | 4000 | 1.5
35 | ZTI, vnútorná a ležatá kanalizácia | kompl | 1 |  |  | 1 | 5000 | 1.5
36 | ZTI,vnútorný vodovod | kompl | 1 |  |  | 1 | 13000 | 1.5
37 | ZTI, zariaďovacie predmety | kompl | 1 |  |  | 1 | 10599 | 1.5
38 | Servisná voda | kompl | 1 |  |  | 1 | 4000 | 1.5
39 | Vykurovanie | kompl | 1 |  |  | 1 | 140000 | 1.5
40 | Závlahovňa a centrálna nádrž | kompl | 1
41 | Vnútorné elektroinštalácie | kompl | 1 |  |  | 1 | 70500 | 1.5
42 | Slaboprúdové inštalácie | kompl | 1 |  |  | 1 | 58000 | 1.5
43 | Bleskozvod | kompl | 1 |  |  | 1 | 5000 | 1.5
44 | Tieniaca clona | kompl | 1 |  |  | 1 | 50000 | 1.5
45 | Ovládacia jednotka | ks | 1 |  |  | 1 | 45000 | 1.5
46 | Búranie betónových plôch | m3 | 300 |  |  | 1 | 30 | 1.5
47 | Demolácia budov z tehál, kameňa a z betónu, s podielom konštrukcií do 25 %, vrátane vodorovného premiestnenia na skládku s naložením a zložením do 15 000m, poplatku za uloženie na skládke alebo náklady na recykláciu | m3 | 2800 |  |  | 1 | 10.5 | 1.5
48 | Demolácia sklenníkov, vrátane vodorovného premiestnenia na skládku s naložením a zložením do 15 000m, poplatku za uloženie na skládke alebo náklady na recykláciu | m3 | 2200 |  |  | 1 | 3 | 1.5
49 | Premiestnenie fóliovníkov postupným rozoberaním, premiestnením a znovupostavením na inom mieste | ks | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 1.5

## SO 101
Objekt: SO 101 Areálový rozvod pitnej a závlahovej vody
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Výkopy | m3 | 90 |  |  | 1 | 24 | 1.5
2 | Premiestnenie a uloženie nadbytočnej zeminy z výkopu na skládku | m3 | 25 |  |  | 1 | 8 | 1.5
3 | Lôžko, obsyp potrubia a zásyp ryhy | m3 | 90 |  |  | 1 | 16 | 1.5
4 | Montáž a dodávka potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm s armatúrami | m | 110 |  |  | 1 | 24 | 1.5
5 | Odber požiarnej vody DN110 z nadzemnej nádrže | sub | 1 |  |  | 1 | 950 | 1.5

## SO 102
Objekt: SO 102 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Výkopy | m3 | 115 |  |  | 1 | 24 | 1.5
2 | Lôžko, obsyp potrubia a zásyp ryhy | m3 | 115 |  |  | 1 | 16 | 1.5
3 | Premiestnenie a uloženie nadbytočnej zeminy z výkopu na skládku | m3 | 23 |  |  | 1 | 8 | 1.5
4 | Montáž a dodávka potrubia z PVC d160, d200, d250 s tvarovkami | m | 115 |  |  | 1 | 20 | 1.5
5 | Montáž a dodávka prefabrikovaných šachiet komplet s poklopom | ks | 5 |  |  | 1 | 500 | 1.5

## SO 103
Objekt: SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Výkopy | m3 | 241 |  |  | 1 | 23 | 1.5
2 | Lôžko, obsyp potrubia a zásyp ryhy | m3 | 241 |  |  | 1 | 16 | 1.5
3 | Premiestnenie a uloženie nadbytočnej zeminy z výkopu na skládku | m3 | 48 |  |  | 1 | 8 | 1.5
4 | Montáž a dodávka potrubia z PVC s tvarovkami | m | 377 |  |  | 1 | 20 | 1.5
5 | Montáž a dodávka 200 m3 nádrže na zber dažďovej vody komplet | ks | 1 |  |  | 1 | 9000 | 1.5
6 | Montáž a dodávka podzemnej nádrže na zber použitej závlahovej vody | ks | 1 |  |  | 1 | 2000 | 1.5

## SO 104
Objekt: SO 104 Areálový rozvod teplovodu
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Výkopy | m3 | 110 |  |  | 1 | 23 | 1.5
2 | Lôžko, obsyp potrubia a zásyp ryhy | m3 | 110 |  |  | 1 | 16 | 1.5
3 | Premiestnenie a uloženie nadbytočnej zeminy z výkopu na skládku | m3 | 50 |  |  | 1 | 8 | 1.5
4 | Montáž a dodávka potrubia z oceľových predizolovaných rúr s tvarovkami a ventilmi | m | 146 |  |  | 1 | 98 | 1.5
5 | Montáž a dodávka prefabrikovanej armatúrnej šachty komplet s poklopom | ks | 1 |  |  | 1 | 800 | 1.5

## SO 105
Objekt: SO 105 Areálové rozvody a záložný zdroj NN
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Zemné práce, výkop a zásyp ryhy | m | 400 |  |  | 1 | 8 | 1.5
2 | Pretláčanie pod cestou a montáž ochrannej PVC trúbky | m | 120 |  |  | 1 | 35 | 1.5
3 | Murárske práce napr. rozobratie a znovupoloženie dlažby | sub | 1 |  |  | 1 | 1000 | 1.5
4 | Dodávka a montáž Hliníkového kábla NAVY 4x185mm | m | 980 |  |  | 1 | 13 | 1.5
5 | Dodávka a montáž Hliníkového kábla NAVY 4x120mm | m | 180 |  |  | 1 | 10 | 1.5
6 | Montážne práce a materiály pri NN rozvodni TS | sub | 1 |  |  | 1 | 2200 | 1.5
7 | Montážne práce a materiály pri RH rozvádzači | sub | 1 |  |  | 1 | 1000 | 1.5
8 | Dodávka a montáž FeZn pásu, výstražnej fólie, nešpecifikované práce a pod. | sub | 1 |  |  | 1 | 1000 | 1.5
9 | Dodávka a montáž náhradného zdroja el. energie 66 kVA | ks | 1 |  |  | 1 | 15500 | 1.5
10 | Revízia | sub | 1 |  |  | 1 | 90 | 1.5

## SO 106
Objekt: SO 106 Areálové rozvody slaboprúdových a dátových vedení
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Zemné práce, výkop a zásyp ryhy | m | 125 |  |  | 1 | 6 | 1.5
2 | Pretláčanie pod cestou a montáž ochrannej PVC trúbky | m | 20 |  |  | 1 | 35 | 1.5
3 | Dodávka a montáž optického kábla MM 50/125- 4 vlákna | m | 125 |  |  | 1 | 3 | 1.5
4 | Oživenie a zapojenie optického kábla | sub | 1 |  |  | 1 | 2000 | 1.5
5 | Revízia | sub | 1 |  |  | 1 | 200 | 1.5

## SO 107
Objekt: SO 107 Spevnené plochy
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Podklad z kameniva drveného (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 788 |  |  | 1 | 7 | 1.5
2 | Geotextília nad zásypmi pre inž. siete | m2 | 110 |  |  | 1 | 2 | 1.5
3 | Položenie kamennej alebo betónovej dlažby do lôžka, dodávka a montáž | m2 | 788 |  |  | 1 | 32 | 1.5
4 | Osadenie obrubníkov, dodávka a montáž | m | 521 |  |  | 1 | 18 | 1.5
5 | Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m, s betónovými pätkami | m | 81 |  |  | 1 | 80 | 1.5

## SO 108
Objekt: SO 108 Sadové úpravy
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Realizácia parku, terénne a parkové úpravy | m2 | 6890 |  |  | 1 | 7 | 1.5

## PS 01
Objekt: PS 01 Príprava závlahovej vody
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | UV-C filter, vrátane napojenia na centrálnu ovládaciu jednotku a softvérového modulu centrálnej ovládacej jednotky | m3 | 1 |  |  | 1 | 24 | 1.5
2 | Zariadenie reverznej osmózy | m3 | 1 |  |  | 1 | 8 | 1.5
3 | Nádrž na uskladnenie vody zo zariadenia reverznej osmózy | m3 | 1 |  |  | 1 | 16 | 1.5

## PS 02
Objekt: PS 02 Vzduchotechnika
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Dodávka a montáž vzduchotechniky: 204.101, 204.102, 204.104, 204.109, 204.112, 204.113, 204.114, 204.121, 204.123, 204.124, 204.125, 204.126, 204.127, | ks | 1 | 56170 |  | 1 | 7 | 1.5

## PS 03
Objekt: PS 03 Technologické vybavenie
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | LAN sieť a WIFI sieť | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5
2 | Alarm | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5
3 | Kamerový systém | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5
4 | Systém reproduktorov, audiosústava | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5
5 | Osvetlenie expozície | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5

## PS 04
Objekt: PS 04 Expozičné plochy
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Expozičné plochy | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5

## PS 05
Objekt: PS 05 Mobiliár, drobné stavby a technické príslušenstvo v exteriéri
Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množstvo | Jedn.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
1 | Pavilón | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5
2 | Terénna zdrž (dažďová záhrada, retenčný objem min.100m3, s napojením na zvod dažďovej vody | ks | 1 |  |  | 1 | 7 | 1.5