## 2024
Príloha č. 1
Názov zariadenia | Pracovisko KEÚ PZ | Výrobné číslo chromatografu | Výrobné číslo hmotnostného detektora | Výrobné číslo Headspace dávkovača | Číslo majetku | Cena za preventívnu údržbu v EUR bez DPH | Cena za operačnú kvalifikáciu v EUR bez DPH
Plynový chromatograf Agilent 6890 Plus, s hmotnostným detektorom 5973A | Slovenská Ľupča | DE00030014 | US94212236 |  | 17784
Plynový chromatograf Agilent 7890A | Slovenská Ľupča | CN10742017 |  |  | 17782
Plynový chromatograf Agilent 7890B, s hmotnostným detektorom 5977A | Slovenská Ľupča | CN15123060 | US1510M405 |  | 128288
Plynový chromatograf Agilent 7890A | Košice | CN10843071 |  |  | 17771
Plynový chromatograf Agilent 7890A, s hmotnostným detektorom 5975C | Košice | CN10742057 | US73327505 |  | 17779
Plynový chromatograf Agilent 7890B, s hmotnostným detektorom 5977A | Košice | CN15123081 | US1510M415 |  | 128289
Plynový chromatograf Agilent 7890A s Headspace dávkovačom 7697A | Bratislava | CN10843082 |  | CN13330028 | 17772
Plynový chromatograf Agilent 7890A | Bratislava | CN10742006 |  |  | 17780
Plynový chromatograf Agilent 6890N, s hmotnostným detektorom 5975B inert | Bratislava | CN10649119 | US62734854 |  | 17770
Plynový chromatograf Agilent 7890A, s hmotnostným detektorom 5975C inert | Bratislava | CN10741132 | US73327455 |  | 17781
Plynový chromatograf Agilent 6890 Plus, s hmotnostným detektorom 5973A | Bratislava | DE00030013 | US94212235 |  | 17783
Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity s detektorom TOF a trojitým kvadrupólom | Bratislava | DEBAA01789 | TOF: SG11510303 QQQ: SG11487019 |  | 107439
[5 empty] | SPOLU: | 0 | 0
Názov náhradného dielu | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
Oprava kompresora MSM7.5/10DX-500F po 15858mth | 1
Pretesnenie vákuovej pumpy | 1
Copper split line w fitings | 10
OQ/PV Headspace Sample for performing | 1
PFN EI Checkout standard 1 pg/uL 3 ampoules with 1 mL solution Octafluoronaphthalene in iso-Octane | 3
FID MDL test sample 3x0.5ml ampoules Contains 2.36 mg/L n-Tridecane, 2.36 mg/L n-Tetradecane, 23.6 mg/ml n-Pentadecane, 23.6 mg/ml | 3
Entprise Edtn LCMS OQ/PV sulfa std 6x2mL | 1
230v. Oven Shroud | 1
RPL ECD Cell, 7890 | 1
1/8in x .065in Copper Tubing,50 Ft Coil | 3
1/8 Union Cross Brass | 2
Tee, 1/8 inch Brass | 4
Predný a zadný krúžok SW1/8", set 10ks/bal z každého | 3
Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium | 3
Calibration urine test kit | 1
|  | SPOLU: | 0
Názov servisného zásahu | Predpokladaný počet hodín | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
Prvá servisná hodina - pracovisko Bratislava | 1
Prvá servisná hodina - pracovisko Slovenská Ľupča | 1
Prvá servisná hodina - pracovisko Košice | 0
Ďalšia servisná hodina | 5
|  | SPOLU: | 0
|  | SPOLU v EUR bez DPH: | 0