## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {5a330403-cf8e-45d1-99d2-cc42037dcb50}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [30 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | SO - 01 Stavebné úpravy objektu dielne na sklady | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Rožňava | [8 empty] | Dátum: | 2024-06-20 | [15 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
|  |  | Diecézna charita Rožňava | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: |  | 48307874 | [14 empty] | False
|  |  | TYFON s.r.o., Ing. Boris Šramko | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Boris Šramko | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:
| Stavba: | [6 empty] | SO - 01 Stavebné úpravy objektu dielne na sklady
| Miesto: | [6 empty] | Rožňava | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [6 empty] | Diecézna charita Rožňava | [6 empty] | Projektant: |  | TYFON s.r.o., Ing. Boris Šramko |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Boris Šramko
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1998.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {5a330403-cf8e-45d1-99d2-cc42037dcb50} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [5 empty] | SO - 01 Stavebné úpravy objektu dielne na sklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1998.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {5a330403-cf8e-45d1-99d2-cc42037dcb50} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 26-4-2023 - SO - 01 Stave...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {5a330403-cf8e-45d1-99d2-cc42037dcb50}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO - 01 Stavebné úpravy objektu dielne na sklady
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Rožňava |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Diecézna charita Rožňava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO: | 48307874
|  | TYFON s.r.o., Ing. Boris Šramko |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Boris Šramko |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
SO - 01 Stavebné úpravy objektu dielne na sklady
Miesto: |  |  | Rožňava |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Diecézna charita Rožňava |  |  | Projektant: | TYFON s.r.o., Ing. Boris Šramko
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Boris Šramko
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy syntetické | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
SO - 01 Stavebné úpravy objektu dielne na sklady
Miesto: |  |  | Rožňava |  |  | Dátum: 20.06.2024
Objednávateľ: |  |  | Diecézna charita Rožňava |  |  | Projektant: | TYFON s.r.o., Ing. Boris Šramko
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Boris Šramko
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1998.0355 |  | 70.3669 |  | 65.2465 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1288.4937 |  | 58.3979 |  | 64.2018 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32.6903 |  | 0 |  | 11.808 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107111.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t | m2 | 28.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.237 | 6.8256 | 0 | 0 | 0.16 | 4.608 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1184816843
2 | K | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t | m2 | 28.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.355 | 10.224 | 0 | 0 | 0.25 | 7.2 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 277463930
3 | K | 113308441.S | Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva | m2 | 28.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.008 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -841656701
4 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 4.032 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.514 | 10.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 667589100
5 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 4.032 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.613 | 2.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1463798220
6 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 4.032 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.069 | 0.27821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -772500335
7 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 4.032 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.617 | 2.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1634148302
8 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 4.032 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.009 | 0.036288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 185554090
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.3426 |  | 8.9314 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 274313612.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 | m3 | 4.032 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.581 | 2.3426 | 2.2151 | 8.9314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144947006
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.6501 |  | 1.2697 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 340239265.S | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.512 | 0.8192 | 0.10812 | 0.17299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1525409061
11 | K | 342272051.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm | m2 | 9.859 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.49 | 4.8309 | 0.11124 | 1.0967 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1389154090
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.6007 |  | 0.30403 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 434311116.S | Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.38568 | 1.157 | 0.0996 | 0.2988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1380057281
13 | K | 434351141.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 1.32 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.83466 | 1.1018 | 0.00396 | 0.0052272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -411812682
14 | K | 434351142.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 1.32 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.259 | 0.34188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -438225030
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 638.4703 |  | 47.735 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 611462402 | Vnútorná sanačná omietka stropov BAUMIT Sanova prednástrek, krytie 100% | m2 | 11.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.47826 | 5.433 | 0.011 | 0.12496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1538755139
16 | K | 611465163.S | Vnútorný sanačný systém stropov s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm | m2 | 11.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.49075 | 5.5749 | 0.0231 | 0.26242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -644904387
17 | K | 611465204.S | Vnútorný sanačný systém stropov s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm | m2 | 11.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.40802 | 4.6351 | 0.00495 | 0.056232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1604459902
18 | K | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 129.76 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.14557 | 18.8892 | 0.0028 | 0.36333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214425382
19 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 542.704 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.052 | 28.2206 | 0.00023 | 0.12482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -853762822
20 | K | 612460243.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm | m2 | 542.704 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.49247 | 267.2654 | 0.0315 | 17.0952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2035849459
21 | K | 612460383.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 542.704 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31797 | 172.5636 | 0.00472 | 2.5616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 371422802
22 | K | 612465113.S | Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100% | m2 | 48.475 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.31816 | 15.4228 | 0.0105 | 0.50899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1709551710
23 | K | 612465123.S | Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm | m2 | 48.475 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.40075 | 19.4264 | 0.0231 | 1.1198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1639221254
24 | K | 612465232.S | Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka odvlhčovacia, hr. 2,5 mm | m2 | 48.475 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.29765 | 14.4286 | 0.00315 | 0.1527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2083081525
25 | K | 629451112.S | Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm | m | 24.47 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.146 | 3.5726 | 0.01864 | 0.45612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -757667356
26 | K | 631315661.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.3228 | 13.3795 | 2.2405 | 12.9052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1781810281
27 | K | 631319175.S | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | m3 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.212 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1961515272
28 | K | 631362442.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 34.56 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04674 | 1.6153 | 0.00627 | 0.21669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1232636201
29 | K | 631571003.S | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.0001 | 11.5205 | 1.837 | 10.5811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -910499880
30 | K | 632401925.S | Príplatok za sklon poteru nad 15 do 30 st., hr.50 mm | m2 | 28.8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 990709611
31 | K | 632452611.S | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm | m2 | 209.43 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20509 | 42.952 | 0.0049 | 1.0262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1161152046
32 | K | 642940010.S | Začistenie skrytej zárubne | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.97012 | 0.97012 | 0.00044 | 0.00044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1044752
33 | K | 642944121.S | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.3132 | 9.9395 | 0.03964 | 0.11892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1099848892
34 | M | 553310009100.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1000x1970x160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1902713432
35 | M | 553310009300.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1200x1970x160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0161 | 0.0161 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1339006321
36 | M | 553310010384.S | Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1470x1970x150 mm, bez povrchovej úpravy, EI 45 EW 45 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -88712183
37 | M | 553310010314.S | Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr1000x1970x170 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1559059161
38 | M | 553310009400.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1450x1970x160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 682569060
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 461.871 |  | 0.15771 |  | 52.3938 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 953941210.S | Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.0175 | 1.0175 | 0.04162 | 0.04162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1120912189
40 | M | TET48-101-125S | Poklop liatinový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2136674352
41 | K | 962081141.S | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t | m2 | 12.32 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.51 | 6.2832 | 0 | 0 | 0.082 | 1.0102 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 968827085
42 | K | 963042819.S | Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t | m | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.606 | 1.818 | 0 | 0 | 0.07 | 0.21 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -525227125
43 | K | 965043441.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 8.17 |  | 0 |  |  |  | znížená | 5.843 | 47.7373 | 0 | 0 | 2.2 | 17.974 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 663383712
44 | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t | m2 | 209.43 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.307 | 64.295 | 1e-05 | 0.0020943 | 0.006 | 1.2566 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1603974661
45 | K | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 6.56 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.166 | 1.089 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1312 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1525912680
46 | K | 968061112.S | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.03 | 0.24 | 0 | 0 | 0.012 | 0.096 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1174194115
47 | K | 968061113.S | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.061 | 0.244 | 0 | 0 | 0.016 | 0.064 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2108139271
48 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.049 | 0.098 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -802690378
49 | K | 968062355.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t | m2 | 7.245 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.56 | 4.0572 | 0 | 0 | 0.062 | 0.44919 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 255081863
50 | K | 968062356.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | m2 | 12.491 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.464 | 5.7958 | 0 | 0 | 0.054 | 0.67451 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 792661421
51 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.6 | 8.64 | 0 | 0 | 0.076 | 0.4104 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 998140555
52 | K | 968072456.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.063 | 0.189 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2111803849
53 | K | 971033631.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t | m2 | 0.229 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.359 | 0.082211 | 0 | 0 | 0.27 | 0.06183 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1432321291
54 | K | 971033641.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | m3 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.627 | 4.3524 | 0 | 0 | 1.875 | 2.25 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1753441019
55 | K | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 11.36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.32217 | 3.6599 | 0 | 0 | 0.05 | 0.568 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 811211564
56 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 542.704 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.254 | 137.8468 | 0 | 0 | 0.046 | 24.9644 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 87734337
57 | K | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 29.948 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.284 | 8.5052 | 0 | 0 | 0.068 | 2.0365 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 181396024
58 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 65.246 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 39.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 319135660
59 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 316.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 2.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 901982707
60 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 65.246 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.89 | 58.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -760784942
61 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 632.1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1 | 63.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1516935622
62 | K | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 65.246 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -682742656
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 144.8687 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 58.818 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.463 | 144.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -596005666
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 709.5418 |  | 11.969 |  | 1.0447 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5923 |  | 0.00393 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 721172053.S | Potrubie odpadové HT z PP, vetracie DN 125 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.621 | 1.242 | 0.00166 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -703905830
65 | K | 721172396.S | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.35035 | 0.35035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -531706405
66 | M | 429720001300.S | Hlavica vetracia HT DN 125, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -419299979
67 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 344796762
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.809 |  | 0.15156 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 722250010.S | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33 | súb. | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1348 | 6.809 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2005857527
69 | M | 449150004700 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, navijak s konzolou, prúdnica TAJFUN TURBO ekv.13 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1180980646
70 | K | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -959920338
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 184.6766 |  | 2.67 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 763133210 | SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 200.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.922 | 184.6766 | 0.01333 | 2.67 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -785991252
72 | K | 998763401.S | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -836714478
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.1508 |  | 0.03712 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 764410540.S | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 19.64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.56776 | 11.1508 | 0.00189 | 0.03712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 616807524
74 | K | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1191640543
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 61.4722 |  | 1.4699 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 82.1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.605 | 49.6705 | 0.00021 | 0.017241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 331672490
76 | M | 611410004700.S | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x1100 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.072 | 0.504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1724522234
77 | M | 611410003500.S | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.081 | 0.324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -397146189
78 | M | 611410005200.S | Plastové okno dvojkrídlové - delenie na tretiny 2110 x 1480 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.117 | 0.468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 435479438
79 | M | 283290005900.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 66.44 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.006644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1472536874
80 | M | 283290006300.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 66.44 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.006644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1796489829
81 | K | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.225 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 384902072
82 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1850167646
83 | M | 3658 | Dvere biele interierové fólia 120, 110 cm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 353946304
84 | K | 766662112.Spož | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1890127791
85 | K | 766662132.Spož | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -290364180
86 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2013485443
87 | M | 611650001120.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -810531701
88 | M | 611650001160.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1470x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -694840112
89 | K | 766694142.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.462 | 3.234 | 0.00026 | 0.00182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 476531922
90 | K | 766694143.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.62816 | 2.5126 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1107932664
91 | M | 611560000400 | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, | m | 19.64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00114 | 0.02239 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 936873871
92 | K | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 727361907
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 104.6191 |  | 3.8299 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 767137111.S | Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky nad 3300 mm, rozpätie do 600 mm | m2 | 27.75 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.734 | 20.3685 | 6e-05 | 0.001665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 849624336
94 | M | 154150005600.S | Profil oceľový | t | 2.235 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 2.235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1006771991
95 | K | 767137512.S | Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním | m2 | 27.75 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.34111 | 9.4658 | 0.00085 | 0.023587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1321325237
96 | K | 767137531.S | Montáž doplňujúcich častí obloženia plechom vytvorenie rohu alebo ostenia, rš do 250 mm | m | 11.1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.338 | 3.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -778813357
97 | M | 138310003200 | Plech trapézový T-35, kš 1025 mm pozinkovaný hr. 0,6 mm, LINDAB | m2 | 33.509 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0058 | 0.19435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -649129397
98 | K | 767411101.S | Montáž opláštenia Cetris doskami na OK | m2 | 24.124 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.73375 | 17.701 | 0.0004 | 0.0096496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1489941914
99 | M | 591510005300 | Cementotriesková doska CETRIS PLUS, rozmer 26x3350x1250 mm, s hladkým povrchom a základným náterom | m2 | 24.124 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03692 | 0.89066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1242787078
100 | K | 767646520.S | Montáž dverí kovových vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.666 | 3.33 | 0.00041 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1459005088
101 | M | 553410021900.S | Dvere kovové šxv 1000x1970 mm, L/P otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0519 | 0.0519 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1000041929
102 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124944480
103 | K | 767658337.S | Montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy nad 13 m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 32.152 | 32.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1565393620
104 | M | 553410062075 | Brána rolovacia oceľová s elekrickým pohonom šxv 4100x3700 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1952462284
105 | K | 767995230.S | Výroba atypického výrobku - schody | kg | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.119 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2002017216
106 | K | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 799489715
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.0124 |  | 0.10666 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 771575109.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 3.79 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.72175 | 2.7354 | 0.00378 | 0.014326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 740180921
108 | K | 771575129.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm | m2 | 2.77 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.822 | 2.2769 | 0.00378 | 0.010471 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1359431982
109 | M | 597740001000.S | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné | m2 | 6.822 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.012 | 0.081864 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 349504025
110 | K | 998771201.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1378160534
| D | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.2252 |  | 0.11899 |  | 0.97605 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 775413120.S | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.17 | 2.448 | 1e-05 | 0.000144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -534587402
112 | M | 611990000100.S | Lišta soklová drevená, vxš 30x10 mm | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1916566882
113 | K | 775521810.S | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 65.07 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15 | 9.7605 | 0 | 0 | 0.015 | 0.97605 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1218595619
114 | K | 775550110.S | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne | m2 | 13.38 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.25619 | 3.4278 | 2e-05 | 0.0002676 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -848895127
115 | M | 611980003035.S | Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm | m2 | 13.648 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0081 | 0.11055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118171317
116 | K | 775592110.S | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 13.38 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04401 | 0.58885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1876743717
117 | M | 283230008500 | Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm | m2 | 13.781 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00082686 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1914883713
118 | K | 998775201.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 777771292
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.8765 |  | 0 |  | 0.06861 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 776401800.S | Demontáž soklíkov alebo líšt | m | 23.57 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.095 | 2.2391 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02357 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2113271255
120 | K | 776511810.S | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t | m2 | 45.04 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.193 | 8.6927 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04504 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2028193168
121 | K | 776990100.S | Zametanie, vyčistenie podkladov | m2 | 229.35 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.039 | 8.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1316961808
122 | K | 998776201.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1466351986
| D | 777 | Podlahy syntetické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 148.7984 |  | 2.6976 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 777130020.S | Polyuretánové podlahy parkovacích plôch, penetrácia, 2x stierka s pieskom, uzatvárací náter | m2 | 52.66 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.8489 | 44.7031 | 0.01199 | 0.63139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 297222809
124 | K | 777130105.S | Polyuretánová podlaha - koberec z prírodného kameňa, hr. 6 mm, penetrácia, posyp kremičitým pieskom, 1x stierka plnená mramorovým kamenivom | m2 | 156.77 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.664 | 104.0953 | 0.01318 | 2.0662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34095706
125 | K | 998777201.S | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -371181649
| D | 781 | Obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.0079 |  | 0.47366 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 781445212.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm | m2 | 29.948 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.002 | 30.0079 | 0.00292 | 0.087448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 45058675
127 | M | 597640001900 | Obkladačky keramické CONCEPT, lxvxhr 250x330x7 mm, farba svetlo béžová, RAKO | m2 | 31.146 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0124 | 0.38621 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1433256453
128 | K | 998781201.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1901321224
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 56.2577 |  | 0.13083 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 783222100.S | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 24.124 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.26529 | 6.3999 | 0.00016 | 0.0038598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -187519252
130 | K | 783814220.S | Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email | m2 | 154.838 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.322 | 49.8578 | 0.00082 | 0.12697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1594090357
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 63.0437 |  | 0.27885 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 1212.379 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.052 | 63.0437 | 0.00023 | 0.27885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1122843526