Příloha č. 2

Soupis požadavků

Křídlová zateplená vrata 4070 x 5540 mm (š x v)

- jeklový rám křídel vrat v pozinkovaném provedení, dělený na třetiny s výplní PUR panel tloušťky min. 40 mm s podélnými prolisy, vnější barva výplně v RAL 9006, dodání včetně nového rámu vrat také v pozinkovaném provedení

- výřez pro trolejové vedení v horní části vrat

- ve spodní části vrat těsnící kartáč

- ovládání elektrickým pohonem s možností manuálního otevření při výpadku proudu, impulzní ovládání

- hydraulické pohony pro silné zatížení

- montáž do otvoru

- 2 páry bezpečnostních fotobuněk na nerezových sloupcích

- montáž nových vrat včetně demontáže vrat starých a jejich ekologické likvidace

Součástí dodávky je montáž elektroinstalace včetně připojení do rozvaděče, vypracování veškeré potřebné dokumentace včetně výchozí revizní zprávy vypracované pracovníkem s oprávněním Drážního úřadu a předání návodu na obsluhu a údržbu.