| Příloha č. 1 KS č. 24/xxx/3062 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická specifikace a ceník |  |  |  |
| Název materiálu | Počet ks | Cena Kč/ks | Kč/celkem |
| Měnič QTD20.241 DC/DC 24V, 20A | 10 |  |  |
| Celkem Kč |  |  |  |
| Ceny v Kč, bez DPH, včetně veškerých vícenákladů (jako např. doprava, balné, ekologický poplatek atp.). |  |  |  |
| Technická specifikace pro pohonné systémy DC výstup 24–28 V DC 20 - 17,5 A 480 W Vstup DC 600 V (-20 %/+40 %) Rozměry (ŠxVxH) 65 x 124 x 127 mm Hmotnost 890 g |  |  |  |