## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
1.2 CPV:
33111710-1 Angiografický spotrebný materiál
33141210-5 Balónikové katétre
33141200-2 Katétre
33141240-4 Príslušenstvo ku katétrom
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33196000-0 Zdravotné pomôcky
33182220-7 Srdcové chlopne
33184300-6 Umelé časti srdca
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno - 21 častí
Nie
3.1.b) Zoznam častí a položiek:
Predmet zákazky je rozdelený na 21 samostatných častí.
Položka číslo | Názov časti predmetu zákazky/názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ na obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1
Položka č. 1 | Intrakoronárny PtCr stent s bioabsorbovateľným polymérovým abluminálnym krytím, uvoľňujúcim liečivo Everolimus |  | ks | 900
Položka č. 2 | Balónikový dilatačný katéter DEB uvoľňujúce liečivo Paclitaxel |  | ks | 200
Položka č. 3 | Balónikový dilatačný katéter (balónikový dilatačný katéter, balónikový post-dilatačný katéter, balónikový dilatačný katéter non-compliantný NC) |  | ks | 400
Položka č. 4 | Balónikový fixačný teleskopický katéter |  | ks | 120
Položka č. 5 | Katéter mikrodilatačný semi-kompliantný |  | ks | 160
Položka č. 6 | Mikrokatéter |  | ks | 60
Položka č. 7 | Prechodnový katéter ku chronickým uzáverom |  | ks | 60
Položka č. 8 | Vodič preformovaný ku chronickým uzáverom |  | ks | 60
Položka č. 9 | Plochý navádzací balónikový katéter ku chronickým uzáverom |  | ks | 60
Položka č. 10 | Balónikový dilatačný katéter s čepieľkami |  | ks | 60
Položka č. 11 | Systém aterektomický pre rotačnú aterektómiu, katétre a príslušenstvo |  | ks | 120
Položka č. 12 | Vodiče pre rotačnú aterektómiu |  | ks | 120
Položka č. 13 | PCI vodiče - štandardné lézie, pružinová špička - komplexné lézie, polymérová špička - tuhé - extra tuhé - SENTAI pracovný vodič - SENTAI špeciálny prechodový vodiaci drôt pre chronické torálne okluzie, komplexné lézie |  | ks | 36
Položka č. 14 | PCI vodič – špeciálny s distálnou špirálou, vhodný na TAVI / TAVR |  | ks | 300
Položka č. 15 | Emboloprotekčný filter |  | ks | 60
Položka č. 16 | Duálny filtračný systém cerebrálnej ochrany pri TAVI / TAVR |  | ks | 120
Položka č. 17 | Cievny zavádzač |  | ks | 2100
Položka č. 18 | Striekačka s manometrom |  | ks | 420
Položka č. 19 | Vodiaci katéter |  | ks | 40
Položka č. 20 | Vodiaci katéter - predlžovací |  | ks | 90
Položka č. 21 | Diagnostický katéter |  | ks | 2100
SPOLU |  |  |  | 7586
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 2
Položka č. 1 | Intrakoronárny stent uvolňujuci Sirolimus | Intrakoronárny stent uvolňujuci Sirolimus | ks | 300
Položka č. 2 | Dilatačný balónikový koaxiálny OTW katéter - určený na balónikovú aortálnu valvuloplastiku | Dilatačný balónikový koaxiálny OTW katéter - určený na balónikovú aortálnu valvuloplastiku | ks | 40
Položka č. 3 | Perfúzny katéter na balónikovú aortálnu valvuoplastiku | Perfúzny katéter na balónikovú aortálnu valvuoplastiku | ks | 60
Položka č. 4 | Systém aterektomický pre orbitálnu aterektómiu, katétre a príslušenstvo | Systém aterektomický pre orbitálnu aterektómiu, katétre a príslušenstvo | ks | 20
SPOLU |  |  |  | 420
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 3
Položka č. 1 | CoCr intrakoronárny stent uvoľňujúci liek s hybridným povrchom |  | ks | 1500
Položka č. 2 | Bioresorbovateľná cievna výstuž vyrobená zo zliatiny magnézia, uvoľňujúce sirolimus |  | ks | 330
Položka č. 3 | Semicompliantný intrakoronárny balónikový katéter |  | ks | 330
Položka č. 4 | Necompliantný balónikový katéter |  | ks | 700
Položka č. 5 | Intrakoronárny balónikový katéter |  | ks | 420
Položka č. 6 | Jednolumenový podporný hybridný mikrokatéter typu OTW |  | ks | 15
Položka č. 7 | Dvojlumenový hybridný mikrokatéter |  | ks | 50
Položka č. 8 | Extenzia guiding katétra |  | ks | 185
Položka č. 9 | Zachytávací balónikový katéter |  | ks | 25
Položka č. 10 | OTW dvojlumenový podporný katéter |  | ks | 25
Položka č. 11 | CoCr intrakoronárny stentgraft |  | ks | 20
SPOLU |  |  |  | 3600
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 4
Položka č. 1 | Liečivom potiahnutý balónikový PTCA katéter |  | ks | 900
Položka č. 2 | Liečivom potiahnutý koronárny stent |  | ks | 900
SPOLU |  |  |  | 1800
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 5
Položka č. 1 | Mikrokatéter s kĺzavou špičkou |  | ks | 355
Položka č. 2 | Mikrokatéter s vŕtavou špičkou |  | ks | 35
Položka č. 3 | Vodič |  | ks | 3150
Položka č. 4 | Vodiaci katéter |  | ks | 65
SPOLU |  |  |  | 3605
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 6
Položka č. 1 | Intrakoronárny oceľový stent uvolňujúci liečivo a vychytávajúci progenitorové bunky |  | ks | 850
Položka č. 2 | PTCA dilatačný katéter |  | ks | 3860
Položka č. 3 | Vysokotlakový nonkompliatný balónikový katéter |  | ks | 2550
Položka č. 4 | Balónikový scoring katéter - pre cielené narušenie sklerotického plátu |  | ks | 80
Položka č. 5 | Indeflátor a možnosťou dilatácie do 30atm |  | ks | 6150
Položka č. 6 | Ypsilon konektor pre selektívne výkony |  | ks | 565
SPOLU |  |  |  | 14055
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 7
Položka č. 1 | Transkatétrová dvojdutinová chlopňa (pre SVC a IVC) so zavádzacím systémom |  | ks | 24
Položka č. 2 | Koronárne stenty chrom kobaltové uvoľnujúce liečivo Sirolimus |  | ks | 600
Položka č. 3 | Koronárny PTCA balón dilatačný katéter |  | ks | 600
Položka č. 4 | Striekačka s manometrom |  | ks | 540
SPOLU |  |  |  | 1764
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 8
Položka č. 1 | Intrakoronárny stent so Zotarolimom |  | ks | 1950
Položka č. 2 | Intrakoronárny stent nízkoprofilový so Zotarolimom s dual flex balónom |  | ks | 1950
Položka č. 3 | Balónikový dilatačný katéter a balónikový dilatačný katéter NC |  | ks | 1550
Položka č. 4 | Vodiaci katéter |  | ks | 6350
Položka č. 5 | Predlžovací katéter |  | ks | 120
Položka č. 6 | Katéter umožňujúci aspiráciu trombov z koronárnych artérií |  | ks | 155
Položka č. 7 | Liekom potiahnutý dilatačný balón |  | ks | 600
Položka č. 8 | Radiálna kompresná pomôcka |  | ks | 100
Položka č. 9 | Digitálny indeflátor s max tlakom 30atm |  | ks | 120
Položka č. 10 | Tlaková striekačka ku dilatácii koronárneho balóna a stentu |  | ks | 185
SPOLU |  |  |  | 13080
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 9
Položka č. 1 | Kink-rezistentný zavádzač s vlastnosťou guiding katétra v dĺžkach 45 a 60 cm |  | ks | 50
Položka č. 2 | Kink-rezistentný zavádzač v dĺžke 15 cm |  | ks | 50
Položka č. 3 | Akcelerátor hemostázy punkčného kanála vo forme náplasti |  | ks | 100
Položka č. 4 | Cievny uzáver |  | ks | 3550
SPOLU |  |  |  | 3750
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 10
Položka č. 1 | Balónikový PTCA katéter potiahnutý antiproliferatívnou látkou |  | ks | 900
Položka č. 2 | Zavádzací set - na koronarografiu cez a. femoralis - na koronarografiu cez a. radialis - na perkutánnu koronárnu intervenciu |  | ks | 16000
Položka č. 3 | Intrakoronárny stent zo zliatiny CrCo, potiahnutý Probucolom a Sirolimom |  | ks | 960
Položka č. 4 | Balónikový scoring katéter |  | ks | 55
Položka č. 5 | Balónikový dilatačný katéter |  | ks | 600
Položka č. 6 | Swan-Ganzov katéter |  | ks | 50
Položka č. 7 | Vodič diagnostický |  | ks | 2450
Položka č. 8 | Striekačka s manometrom |  | ks | 720
Položka č. 9 | Vysokotlakové rampy a kohúty |  | ks | 900
Položka č. 10 | Vysokotlaková predlžovacia hadička |  | ks | 1350
Položka č. 11 | Tlakový prevodník |  | ks | 120
Položka č. 12 | Kryt na ovládače |  | ks | 960
Položka č. 13 | Punkčná ihla |  | ks | 5500
Položka č. 14 | Zavádzač arteriálny |  | ks | 960
Položka č. 15 | Y spojka pre PCI |  | ks | 960
Položka č. 16 | Torquer |  | ks | 220
SPOLU |  |  |  | 32705
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 11
Položka č. 1 | Zavádzač |  | ks | 800
Položka č. 2 | Zavádzač tenkostenný |  | ks | 500
Položka č. 3 | Diagnostický katéter |  | ks | 255
Položka č. 4 | Vodiaci katéter |  | ks | 500
Položka č. 5 | Sheathless systém |  | ks | 80
Položka č. 6 | Dilatačný balónikový katéter potiahnutý Sirolimom |  | ks | 600
Položka č. 7 | PTCA dilatačný balónikový katéter SC |  | ks | 900
Položka č. 8 | PTCA dilatačný balónikový katéter NC |  | ks | 420
Položka č. 9 | Vaskulárne uzatváracie zariadenie |  | ks | 360
Položka č. 10 | Radiálne kompresné zariadenie |  | ks | 3600
SPOLU |  |  |  | 8015
Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 12
Položka č. 1 | Sheath - zavádzací set pre femorálny a transradiálny prístup |  | ks | 24800
Položka č. 2 | Sheath - zavádzací set tenkostenný pre hyrdofilný prístup |  | ks | 150
Položka č. 3 | Diagnostický katéter s hydrofilným coatingom |  | ks | 21200
Položka č. 4 | Vodiaci katéter |  | ks | 1475
Položka č. 5 | PTCA vodič |  | ks | 80
Položka č. 6 | Balónikový dilatačný katéter |  | ks | 800
Položka č. 7 | Balónikový dilatačný katéter non-compliant |  | ks | 450
Položka č. 8 | Stent koronárny potiahnutý Sirolimom |  | ks | 900
Položka č. 9 | Mikrokatéter |  | ks | 150
Položka č. 10 | Aspiračný katéter |  | ks | 120
Položka č. 11 | Radiálne kompresné zariadenie |  | ks | 11500
SPOLU |  |  |  | 61625
Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 13
Položka č. 1 | Stent z lekárskej ocele poťahovaný biolimom bez prítomnosti polyméru so schválenou jednomesačnou antiagregačnou liečbou |  | ks | 560
Položka č. 2 | Chróm-kobaltový stent poťahovaný Biolimom s biodegradovateľným polymérom |  | ks | 600
Položka č. 3 | Balónikový dilatačný katéter |  | ks | 65
Položka č. 4 | Katéter pre ultrazvukovú vizualizáciu koronárnej tepny – IVUS (digitálny) |  | ks | 360
Položka č. 5 | Drôt na meranie frakčnej prietokovej rezervy bez nutnosti navodenia stavu hyperémie (tzv. iFR) |  | ks | 900
Položka č. 6 | Balónikový dilatačný katéter vysokotlakový |  | ks | 65
Položka č. 7 | Balónikový dilatačný katéter poťahovaný Sirolimom |  | ks | 50
Položka č. 8 | Katéter zavádzací predlžovací |  | ks | 36
Položka č. 9 | Aspiračný katéter na pľúcnu embóliu |  | ks | 120
Položka č. 10 | Separátor |  | ks | 120
Položka č. 11 | Kanister ku odsávaniu trombov pľúcnej embólie |  | ks | 120
SPOLU |  |  |  | 2996
Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 14
Položka č. 1 | Kontrapulzačný mechanický podporný systém s mechanickou membránou |  | ks | 42
Položka č. 2 | Systém stentový koronárny potiahnutý Sirolimom |  | ks | 600
Položka č. 3 | Ovládateľný mikrokatéter v rozsahu 180° |  | ks | 240
Položka č. 4 | Katéter PTCA dilatačný balónikový |  | ks | 600
Položka č. 5 | Embolizačné biokompatibilné mikročastice |  | ks | 120
Položka č. 6 | Diagnostický katéter 4-6F |  | ks | 900
Položka č. 7 | Vodiaci katéter 5-8F |  | ks | 600
Položka č. 8 | Hydrofilný radiálny a femorálny zavádzač |  | ks | 960
Položka č. 9 | Kontrapulzačný mechanický podporný systém |  | ks | 72
SPOLU |  |  |  | 4134
Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 15
Položka č. 1 | Nízkoprofilový balónikový katéter - vhodný pre CTO |  | ks | 600
Položka č. 2 | Scoringový balónikový katéter |  | ks | 900
Položka č. 3 | Balónikový katéter - so širokou škálou veľkostí |  | ks | 1440
Položka č. 4 | Balónikový katéter - pre POT techniku |  | ks | 1080
Položka č. 5 | Y-konektor s push-pull ovládačom hemostatickej chlopne |  | ks | 1080
SPOLU |  |  |  | 5100
Časť č. 16 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 16
Položka č. 1 | Intrakoronárny stent potiahnutý liečivom s RTG kontrastným kovovým hrotom |  | ks | 900
Položka č. 2 | Predlžovací vodiaci katéter |  | ks | 360
SPOLU |  |  |  | 1260
Časť č. 17 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 17
Položka č. 1 | Uzatvárací systém so sutúrou |  | ks | 2920
Položka č. 2 | Kompresné pomôcky femorálne |  | ks | 360
Položka č. 3 | Kompresné pomôcky radiálne |  | ks | 300
Položka č. 4 | Príslušenstvo ku kompresným pomôckam - (bilaterálny adaptér, plastový oblúk, pumpa) |  | ks | 40
Položka č. 5 | Intrakoronárny chróm-kobaltový stent potiahnutý everolimom |  | ks | 1800
Položka č. 6 | PCI vodiče s rôznou tuhosťou konca vodiča |  | ks | 10000
Položka č. 7 | Balónkový dilatačný katéter |  | ks | 3050
Položka č. 8 | Striekačka s manometrom a príslušenstvo |  | ks | 360
Položka č. 9 | Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva |  | ks | 75
Položka č. 10 | Set na transkatétrovú rekonštrukciu trikuspidálnej chlopne |  | ks | 50
SPOLU |  |  |  | 18955
Časť č. 18 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 18
Položka č. 1 | Angiografický set I. |  | ks | 14500
Položka č. 2 | Angiografický set II. |  | ks | 1500
SPOLU |  |  |  | 16000
Časť č. 19 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 19
Položka č. 1 | Set na transkatétrovú balónikovú mitrálnu valvuloplastiku |  | ks | 65
SPOLU |  |  |  | 65
Časť č. 20 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 20
Položka č. 1 | Koronárny predlžovací katéter |  | ks | 85
Položka č. 2 | Mikrokatétre pre CTO lézie |  | ks | 85
Položka č. 3 | Hemostatický ventil |  | ks | 200
SPOLU |  |  |  | 370
Časť č. 21 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 21
Položka č. 1 | Chrómkobaltovaý stent uvoľňujúci Sirolimus |  | ks | 1400
Položka č. 2 | Chrómkobaltovaý stent uvoľňujúci Sirolimus – kónický tvar |  | ks | 1600
Položka č. 3 | Chrómkobaltovaý stent uvoľňujúci Everolimus |  | ks | 1400
Položka č. 4 | PTCA balónikový dilatačný katéter |  | ks | 2400
Položka č. 5 | PTCA balóny – non-compliant |  | ks | 1600
SPOLU |  |  |  | 8400
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intrakoronárne stenty so zvýraznenou radiálnou silou zo zliatiny platiny a chrómu (PtCr) potiahnuté everolimom s postupným uvoľňovaním liečiva a príslušenstvo:
2. | Položky časti č. 1: | xxx
2.1 | Intrakoronárny PtCr stent s bioabsorbovateľným polymérovým abluminálnym krytím, uvoľňujúcim liečivo Everolimus
2.2 | Balónikový dilatačný katéter DEB uvoľňujúce liečivo Paclitaxel
2.3 | Balónikový dilatačný katéter (balónikový dilatačný katéter, balónikový post-dilatačný katéter, balónikový dilatačný katéter non-compliantný NC)
2.4 | Balónikový fixačný teleskopický katéter
2.5 | Katéter mikrodilatačný semi-kompliantný
2.6 | Mikrokatéter
2.7 | Prechodnový katéter ku chronickým uzáverom
2.8 | Vodič preformovaný ku chronickým uzáverom
2.9 | Plochý navádzací balónikový katéter ku chronickým uzáverom
2.10 | Balónikový dilatačný katéter s čepieľkami
2.11 | Systém aterektomický pre rotačnú aterektómiu, katétre a príslušenstvo
2.12 | Vodiče pre rotačnú aterektómiu
2.13 | PCI vodiče - štandardné lézie, pružinová špička - komplexné lézie, polymérová špička - tuhé - extra tuhé - SENTAI pracovný vodič - SENTAI špeciálny prechodový vodiaci drôt pre chronické torálne okluzie, komplexné lézie
2.14 | PCI vodič – špeciálny s distálnou špirálou, vhodný na TAVI/ TAVR
2.15 | Emboloprotekčný filter
2.16 | Duálny filtračný systém cerebrálnej ochrany pri TAVI / TAVR
2.17 | Cievny zavádzač
2.18 | Striekačka s manometrom
2.19 | Vodiaci katéter
2.20 | Vodiaci katéter - predlžovací
2.21 | Diagnostický katéter
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 2
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním sa intrakoronárny kobaltchrómový stent bez polyméru, uvoľňujúci liek – sirolimus s organickým acidom, z abluminálnych rezervoárov s postupným uvoľňovaním, s carbónovým coatingom. Predmetom zákazky je aj dilatačný nekompliantný balónikový koaxiálny over–the-wire katéter na valvuloplastiku určený na balónikovú aortálnu valvuloplastiku a perfúzny katéter na balónikovú aortálnu valvuoplastiku pričom umožňuje hemodynamický prietok cez centrálne ústie. Predmetom zákazky je aj systém na orbitálnu aterektómiu. Súčasťou systému setu je 1,25 mm excentricky osadená korunka s diamantovým povlakom, ďalej aj vodiaci drôt s mäkkou špičkou a lubrikačný prostriedok, čím znižuje trenie medzi prístrojom a vodiacim drôtom. Systém je kompatibilný so 6Fr zavádzačom a s prietokovým čerpadlom určeným na OAS.
2. | Položky pre časť č. 2 | xxx
2.1 | Intrakoronárny stent uvolňujuci Sirolimus
2.2 | Dilatačný balónikový koaxiálny OTW katéter - určený na balónikovú aortálnu valvuloplastiku
2.3 | Perfúzny katéter na balónikovú aortálnu valvuoplastiku
2.4 | Systém aterektomický pre orbitálnu aterektómiu, katétre a príslušenstvo
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 3
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na bioresorbovateľné výstuže vyrobené zo zliatiny magnézia, uvoľňujúce sirolimus, s indikáciou do koronárnych tepien s maximálnym rozšírením diametra do 0,6 mm a s časom resorbcie do 12 mesiacov. Požadujú sa aj CoCr stenty uvoľňujúce liek, s hybridným povrchom – kombinácia pasívnej zložky silikón karbidu a aktívnej zložky PLLA a sirolimu, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. Požadované sú aj semi compliatné intrakoronárne balónikové katétre s hydrofilickým povrchom , NC balónikové katétre a balónikové katétre uvoľňujúce liek, s nosičom BTHC. Príslušenstvo tvoria jednolumenové podporné hybridné mikrokatétre typu OTW pre ľahšie preniknutie CTO uzáverom, dvojlumenové hybridné mikrokatétre a extenzia guiding katétrov v priemeroch 5 F, 6 F, 7 F a 8 F :
Položka č. 1 - CoCr intrakoronárny stent uvoľňujúci liek s hybridným povrchom
1.1 | CoCr intrakoronárny stent uvoľňujúci liek s hybridným povrchom - kombinácia pasívnej zložky silikón karbidu a aktívnej zložky PLLA a sirolimu pre rovnomerné uvoľňovanie lieku, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. S dĺžkou od 9,0 do 40,0 mm, s diametrom od 2,25 do 4,0 mm
Položka č. 2 - Bioresorbovateľná cievna výstuž
1.1 | bioresorbovateľná cievna výstuž vyrobená zo zliatiny magnézia, uvoľňujúca sirolimus, s indikáciou implantácie do koronárnych tepien, s max. rozšírením diametra do 0,6 mm a s časom resorbcie do 12 mesiacov. S dĺžkou od 15,0 do 25,0 mm, s diametrom od 3,0 do 3,5 mm
Položka č. 3 - Semicompliantný intrakoronárny balónikový katéter
1.1 | semicompliantný intrakoronárny balónikový katéter, s hydrofilickým povrchom na samotnom balóniku a balónikovom hrote, s nízkym profilom (pri dĺžke od 1,25 do 2,0 mm), so špeciálne upraveným shaftom (EFT) pre lepšiu "pushabilitu". S dĺžkou od 6,0 do 30,0 mm, s diametrom od 1,25 do 4,0 mm
Položka č. 4 - Necompliantný balónikový katéter
1.1 | necompliantný balónikový katéter s extra krátkymi balónikovými ramienkami pre zníženie rizika barotaumy s RBP do 20 Atm a so špeciálne upraveným shaftom (EFT), pre lepšiu "pushabilitu". S dĺžkou od 8,0 do 30 mm, s diametrom od 2,0 do 5,0 mm
Položka č. 5 - Intrakoronárny balónikový katéter
1.1 | intrakoronárny balónikovy katéter uvoľňujúci liek paclitaxel s vysoko biokompatibilným nosičom BTHC. S dĺžkou od 10,0 do 30,0 mm, s diametrom od 2,0 do 4,0 mm
Položka č. 6 - Jednolumenový podporný hybridný mikrokatéter typu OTW
1.1 | jednolumenový podporný hybridný mikrokatéter typu OTW (over the wire, po drôte) na vodiaci drôt priemeru 0,014“, vybavený torzným prvkom, pomocou ktorého možno zaistiť proximálnu časť katétra k drôtu tak, aby sa vodiaci drôt a katéter správali ako jeden celistvý nástroj, použiteľný na priemer drôtu 0,014“, v dĺžkach 135 cm a 155 cm, dĺžka hydrofilného krytia 25 cm a 60 cm, exit markre 95 cm a 105 cm, shaft je vystužený dvoma oceľovými vodičmi pre ľahšie preniknutie CTO uzáverom
Položka č. 7 - Dvojlumenový hybridný mikrokatéter
1.1 | dvojlumenový hybridný mikrokatéter kompatibilný s 5 F zavádzacím systémom, 18 cm dlhou Rx sekciou, oválnym shaftom, crossing profilom 0,75 mm a torzným prvkom zabezpečujúcim aretáciu shaftu s vodičom
Položka č. 8 - Extenzia guiding katétra
1.1 | extenzia guiding katétra v priemeroch 5 F, 6 F, 7 F a 8 F a Rx sekciou v dĺžke 25 cm a použiteľnou dĺžkou 150 cm a max. vonkajším priemerom 1,69 mm pri 6 F verzii
Položka č. 9 - Zachytávací balónikový katéter
1.1 | zachytávací balónikový katéter s jedným lúmenom, bez lúmena vodiaceho drôtu kompatibilný s 90 a 100 cm vodiacimi katétrami 6F, 7F a 8F. Zariadenie sa zavádza bez vodiaceho drôtu do vodiaceho katétra pozdĺž súčasného angioplastického zariadenia, s vysoko kompatibilným shaftom 2F
Položka č. 10 - OTW dvojlumenový podporný katéter
1.1 | OTW dvojlumenový podporný katéter určený na podporu vodiacich drôtov a umožňujúci výmenu vodiacich drôtov v koronárnej a/alebo periférnej vaskulatúre s dĺžkou 140 cm a kompatibilitou 0,014”/0,36 mm, s dvomi výstupnými markermi 95 a 105 cm od distálneho hrotu, s tromi röntgenkontrastnými markermi a hydrofilným povrchom distálneho shaftu, pre zníženie trenia
Položka č. 11 - CoCr intrakoronárny stentgraft
2.8 | CoCr intrakoronárny stentgraft s jednovrstvovým dizajnom vyrobený z polyuretánových vlákien, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm s indikáciou - akútna perforácia koronárnej artérie. S diametrom od 2,5 - 5 mm s dĺžkami od 15 do 26 mm
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 4
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, najmä so zameraním na balónikový PTCA katéter potiahnutý liečivom sirolimus v dávke 1.27µg/mm², na fosfolipidovom nosiči. Vhodný na liečbu lézii malých ciev, s dĺžkou od 10 mm do 40 mm, s priemerom od 1,50 mm do 4 mm. Ďalej sa požaduje Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, najmä so zameraním na intrakoronárne stenty vyrobené so zliatiny kobaltu a chrómu, potiahnuté liečivom sirolimus, s biodegradovateľným polymérom, s hrúbkou strutu 73µm, so šírkou strutu 120µm, dĺžkou stentu od 8 mm do 40 mm, s priemerom stentu od 2,25 mm do 4 mm, s priemerným skracovaním dĺžky stentu menej ako 1% a dodatočným potiahnutím liečiva na odkrytých častiach dilatačného balónika, ktorý umožňuje otvorenie stentu, ako aj pokrytím liečiva na jeho odkrytých koncoch v dĺžke 0,5 mm od proximálneho konca stentu a 0,5 mm od distálneho konca stentu.
2. | Položky časti č. 4: | xxx
2.1 | Liečivom potiahnutý balónikový PTCA katéter
2.2 | Liečivom potiahnutý koronárny stent
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 5
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na PTCA intrakoronárne mikrokatétre s atraumatickou úzkoprofilovou kĺzavou špičkou (1,3-1,4F), hydrofilnou povrchovou úpravou a možnosťou intenzívneho rotačného posúvania, umožňujúce dostatočnú dilatáciu ciev, potrebnú na zavedenie úzkoprofilového balónikového katétra pri riešení chronických totálnych uzáverov aj retrográdnym spôsobom. Špeciálny angiografický vodič veľkosti 0,035" s hybridnou povrchovou úpravou a kompozitnou hydrofóbnou atraumatickou špičkou. Drôt vodiaci PTCA 0,014" s hybridnou povrchovou úpravou, oceľovým sférickým jadrom po celej dĺžke vodiča a kompozitnou technológiou distálnej špičky. Vodiče musia disponovať aj mikro-konickým profilom a milimetrovým mini-zakryvením špičky, pre riešenie chronických totálnych uzáverov koronárnych artérií. Špeciálny vodič veľkosti 0,010" a dĺžky aspoň 330cm, pre externalizáciu pri CTO PCI:
2. | Položky časti č. 5: | xxx
2.1 | Mikrokatéter s kĺzavou špičkou
2.2 | Mikrokatéter s vŕtavou špičkou
2.3 | Vodič
2.4 | Vodiaci katéter
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 6
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na koronárny stent s rýchlou endotelizáciou a vychytávaním endoteliálnych progenitorových buniek:
2. | Položky pre časť č. 6 | xxx
2.1 | Intrakoronárny oceľový stent uvolňujúci liečivo a vychytávajúci progenitorové bunky
2.2 | PTCA dilatačný katéter
2.3 | Vysokotlakový nonkompliatný balónikový katéter
2.4 | Balónikový scoring katéter - pre cielené narušenie sklerotického plátu
2.5 | Indeflátor a možnosťou dilatácie do 30atm
2.6 | Ypsilon konektor pre selektívne výkony
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 7
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na liečbu závažnej trikuspidálnej regurgitácie bez narušenia natívnej trikuspidálnej chlopne so zavádzacím systémom, požadujes sa plnohodnotné zaškolenie intervenenčného tímu, požaduje sa prospektívna klinická štúdia s minimálnym sledovaním 1 roku. Požadujú sa intrakoronárne stenty pokryté Sirolimom s postupným uvoľňovaním liečiva, koronárny dilatačný PTCA katéter a manometrické PTA striekačky, vrátane príslušenstva:
2. | Položky pre časť č. 7: | xxx
2.1 | Transkatétrová dvojdutinová chlopňa (pre SVC a IVC) so zavádzacím systémom
2.2 | Koronárne stenty chrom kobaltové uvoľnujúce liečivo Sirolimus
2.3 | Koronárny PTCA balón dilatačný katéter
2.4 | Striekačka s manometrom
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 8
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty zo zliatiny chrómu a kobaltu, potiahnuté zotarolimom s postupným uvoľňovaním liečiva, kompatibilné s 5F technológiou ako aj nízkoprofilový stent potiahnutý zotarolimom s dual flex balónom, ktorý je zložený z dvoch vrstiev. Súčasťou ponuky je aj katéter umožňujúci aspiráciu trombov z koronárnych artérií pomocou striekačky, kompatibilný so 6F inštrumentáriom, a so zavedeným styletom, ďalej vodiace katétre s dobrou kontrolou distálneho konca, semikompliantný a nonkompliantný balónikový dilatačný katéter, balónikový katéter potiahnutý liečivom paclitaxel s pomocnou látkou močovinou, predlžovací katéter kompatibilný so 6F a 7F vodiacími katétrami, s pracovnou predlžovacou dĺžkou 25 cm, tiež sa požaduje radiálna kompresná pomôcka vo veľkosti 24 a 29 cm a digitálna inflačná striekačka s tlakom 30 atm:
2. | Položky pre časť č. 8: | xxx
2.1 | Intrakoronárny stent so Zotarolimom
2.2 | Intrakoronárny stent nízkoprofilový so Zotarolimom s dual flex balónom
2.3 | Balónikový dilatačný katéter a balónikový dilatačný katéter NC
2.4 | Vodiaci katéter
2.5 | Predlžovací katéter
2.6 | Katéter umožňujúci aspiráciu trombov z koronárnych artérií
2.7 | Liekom potiahnutý dilatačný balón
2.8 | Radiálna kompresná pomôcka
2.9 | Digitálny indeflátor s max tlakom 30atm
2.10 | Tlaková striekačka ku dilatácii koronárneho balóna a stentu
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 9
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom pre komplikované prístupy v invazívnej kardiológii:
Položka č. 1 - Kink-rezistentný zavádzač s vlastnosťou guiding katétra v dĺžkach 45 a 60 cm
1.1 | vysoko kink-rezistentné zavádzače s kovovou výstuhou, odnímateľnou chlopňou a s hydrofilným alebo hydrofóbnym poťahom distálneho konca. Ukončenie zavádzača by malo byť minimálne v rovnom a zakrivenom ukončení, minimálne vo veľkostiach 5, 6, 7 Fr a úžitkových dĺžkach 45 a 60 cm (+/- 5 cm),
Položka č. 2 - Kink-rezistentný zavádzač v dĺžke 15 cm
1.1 | vysoko kink-rezistentné zavádzače s kovovou výstuhou, no dostatočne flexibilné pre použite v triesle obéznych pacientov, vybavené odnímateľnou chlopňou. Rovné prevedenie s rtg-kontrastným označením konca, minimálne vo veľkostiach 4, 5, 6, 7, 8 Fr a v dĺžke 15 cm,
Položka č. 3 - Akcelerátor hemostázy punkčného kanála vo forme náplasti
1.1 | akcelerátor prirodzenej hemostázy vo forme náplasti k použitiu pri kompresii punkčného kanála, na báze chemickej reakcie, účinná látka chitosan, použiteľný pre trieslový aj radiálny prístup. Antibakteriálny účinok.
Položka č. 4 - Cievny uzáver
1.1 | mechanický uzatvárací systém pre rýchle uzatvorenie punkčného kanála cez bežný závádzač (do celkovej dĺžky 15 cm vrátane) s možnosťou okamžitej reintervencie. Minimálne vo veľkostiach 5, 6, 7 Fr.
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 10
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na antiproliferatívnou látkou potiahnutý balónikový PTCA katéter, vhodný na liečbu in-stent restenózy, chorôb malých ciev a bifurkačných lézií, s dĺžkou od 10 mm do 40 mm, s proximálnym shaftom 1,8F a s distálnym shaftom 2,5F spolu s ďalším príslušenstvom:
2. | Položky pre časť č. 10: | xxx
2.1 | Balónikový PTCA katéter potiahnutý antiproliferatívnou látkou
2.2 | Zavádzací set - na koronarografiu cez a. femoralis - na koronarografiu cez a. radialis - na perkutánnu koronárnu intervenciu
2.3 | Intrakoronárny stent zo zliatiny CrCo, potiahnutý Probucolom a Sirolimom
2.4 | Balónikový scoring katéter
2.5 | Balónikový dilatačný katéter
2.6 | Swan-Ganzov katéter
2.7 | Vodič diagnostický
2.8 | Striekačka s manometrom
2.9 | Vysokotlakové rampy a kohúty
2.10 | Vysokotlaková predlžovacia hadička
2.11 | Tlakový prevodník
2.12 | Kryt na ovládače
2.13 | Punkčná ihla
2.14 | Zavádzač arteriálny
2.15 | Y spojka pre PCI
2.16 | Torquer
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 11
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na zavádzače klasické, zavádzače tenkostenné od rozmeru 4Fr s polymérovým, nitinolovým alebo bare metal vodičom, široké tvarové aj typové spektrum diagnostických a vodiacich katétrov, sheathless systém, dilatačný balónikový katéter potiahnutý Sirolimom s maximálnym RBP 12ATM, PTCA dilatačný balónikový katéter SC a PTCA dilatačný balónikový katéter NC, vaskulárne uzatváracie zariadenie a radiálne kompresné zariadenie:
2. | Položky pre časť č. 11: | xxx
2.1 | Zavádzač
2.2 | Zavádzač tenkostenný
2.3 | Diagnostický katéter
2.4 | Vodiaci katéter
2.5 | Sheathless systém
2.6 | Dilatačný balónikový katéter potiahnutý Sirolimom
2.7 | PTCA dilatačný balónikový katéter SC
2.8 | PTCA dilatačný balónikový katéter NC
2.9 | Vaskulárne uzatváracie zariadenie
2.10 | Radiálne kompresné zariadenie
Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 12
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na zavádzacie sety pre femorálny aj transradiálny prístup v škále priemerov 4-11 Fr, sheathy tenkostenné, diagnostické katétre s hydrofilným coatingom, vodiace katétre, PTCA vodiče, balónikové dilatačné katétre, balónikové dilatačné katétre non-compliant, intrakoronárne stenty z kobalt-chrómového materiálu potiahnuté liečivom Sirolimus, s biodegradovateľným polymérom s resorbciou polyméru do 3 mesiacov, s hrúbkou „strutu“ 80 µm, s abluminálnym potiahnutím liečiva na polyméri. Mikrokatétre s distálnym vnútorným priemerom 0,018", aspiračné katétre, radiálne kompresné zariadenie:
2. | Položky pre časť č. 12: | xxx
2.1 | Sheath - zavádzací set pre femorálny a transradiálny prístup
2.2 | Sheath - zavádzací set tenkostenný pre hyrdofilný prístup
2.3 | Diagnostický katéter s hydrofilným coatingom
2.4 | Vodiaci katéter
2.5 | PTCA vodič
2.6 | Balónikový dilatačný katéter
2.7 | Balónikový dilatačný katéter non-compliant
2.8 | Stent koronárny potiahnutý Sirolimom
2.9 | Mikrokatéter
2.10 | Aspiračný katéter
2.11 | Radiálne kompresné zariadenie
Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 13
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na stenty z lekárskej ocele, bez polyméru ako nosiča, s aktívnou látkou Biolimus so schválenou mesačnou antiagregačnou liečbou. Požadované sú katétre na aspiráciu trombov tzv. rýchlej výmeny (RX), balónikové dilatačné katétre, balónikové dilatačné katétre poťahované Sirolimom, chrómkobaltové stenty s aktívnou látkou Biolimus a biodegradovateľným polymérom. Požadované sú aj drôty na meranie významnosti stenózy bez nutnosti navodenia stavu hyperémie, katétre pre ultrazvukovú vizualizáciu koronárnej tepny – IVUS (digitálne) a katétre zavádzacie predlžovacie:
2. | Položky pre časť č. 13: | xxx
2.1 | Stent z lekárskej ocele poťahovaný biolimom bez prítomnosti polyméru so schválenou jednomesačnou antiagregačnou liečbou
2.2 | Chróm-kobaltový stent poťahovaný Biolimom s biodegradovateľným polymérom
2.3 | Balónikový dilatačný katéter
2.4 | Katéter pre ultrazvukovú vizualizáciu koronárnej tepny – IVUS (digitálny)
2.5 | Drôt na meranie frakčnej prietokovej rezervy bez nutnosti navodenia stavu hyperémie (tzv. iFR)
2.6 | Balónikový dilatačný katéter vysokotlakový
2.7 | Balónikový dilatačný katéter poťahovaný Sirolimom
2.8 | Katéter zavádzací predlžovací
2.9 | Aspiračný katéter na pľúcnu embóliu
2.9.1 | aspiračný katéter je určený na na odstránenie čerstvých mäkkých embólií a trombov z periférnych ciev arteriálneho a venózneho systému a na liečbu pľúcnej embólie, umožňuje počítačom podporované mechanické odsávanie pomocou kompatibilnej pumpy.
2.10 | Separátor:
2.11.1 | separátor musí umožňovať prečistenie ústia katétra pri obturácií trombom, v dĺžke od 90 cm do 190 cm, distálny vonkajší priemer od 1,83 mm do 2,79 mm
2.11 | Kanister ku odsávaniu trombov pľúcnej embólie:
2.11.1 | kanister je určený na zachytávanie odsatej krvi a trombov s objemom 1000 ml, s integrovaným sitkom na zachytenie trombov.
Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 14
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu požadovaných vlastností najmä so zreteľom na kontrapulzačný mechanický podporný systém, 17 Fr transfermorálny bi-direkcionálny katétrový systém s mechanickou membránou, určený ako podpora u vysokorizikových PCI, kompatibilný s IABP konzolou, schopný synchronizácie s EKG a trvalou podporou minimálne 24 hodín vrátane príslušenstva:
2. | Položky pre časť č. 14: | xxx
2.1 | Kontrapulzačný mechanický podporný systém s mechanickou membránou
2.2 | Systém stentový koronárny potiahnutý Sirolimom
2.3 | Ovládateľný mikrokatéter v rozsahu 180°
2.4 | Katéter PTCA dilatačný balónikový
2.5 | Embolizačné biokompatibilné mikročastice
2.6 | Diagnostický katéter 4-6F
2.7 | Vodiaci katéter 5-8F
2.8 | Hydrofilný radiálny a femorálny zavádzač
2.9 | Kontrapulzačný mechanický podporný systém
Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 15
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na dilatácie problematických stenóz a uzáverov: nízkoprofilové vysokotlakové (RBP min. 19 atm) balónikové katétre s priemerom od 0,75mm vhodné pre CTO, scoringové monorail katétre, balónikové katétre v dľžkách od 6mm a priemeroch 1,0 - 4,5 mm, balónikové katétre pre techniku proximálnej optimalizácie bifurkačného stentingu (POT), Y-konektor s push-pull ovládačom hemostatickej chlopne:
2. | Položky pre časť č. 15: | xxx
2.1 | Nízkoprofilový balónikový katéter - vhodný pre CTO
2.2 | Scoringový balónikový katéter
2.3 | Balónikový katéter - so širokou škálou veľkostí
2.4 | Balónikový katéter - pre POT techniku
2.5 | Y-konektor s push-pull ovládačom hemostatickej chlopne
Časť č. 16 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 16
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na intrakoronárny stent s RTG konrastným kovovým hrotom, elastomerickým poťahom uvoľňujúci liečivo a predlžovací vodiaci katéter:
2. | Položky pre časť č. 16: | xxx
2.1 | Intrakoronárny stent potiahnutý liečivom s RTG kontrastným kovovým hrotom
2.2 | Predlžovací vodiaci katéter
Časť č. 17 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 17
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom najmä na intrakoronárny chróm-kobaltový stent potiahnutý everolimom s 0%-ným skrátením dĺžky pri maximálnej expanzii 5,5 mm s príslušenstvom a uzatváracími systémami, PCI vodiče, balónkový dilatačný katéter, striekačky s manometrom, systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva pomocou perkutánne implantovateľnej mechanickej svorky, v štyroch veľkostiach, bez potreby zastavenia srdca alebo kardiopulmonárneho bypassu, vyrobenej z kobaltchrómovej zliatiny a polyesterovej tkaniny, slúžiaci ako permanentný implantát a systém na transkatétrovú rekonštrukciu trikuspidálnej chlopne prostredníctvom aproximácie tkaniva, t. j. pritiahnutia 2 okrajov tkaniva k sebe do požadovanej orientácie pomocou perkutánne implantovateľnej mechanickej svorky, v rôznych veľkostiach, bez potreby zastavenia srdca, alebo kardiopulmonárneho bypassu, vyrobenej z kobaltchrómovej zliatiny a polyesterovej tkaniny, slúžiaci ako permanentný implantát.
2. | Položky pre časť č. 17: | xxx
2.1 | Uzatvárací systém so sutúrou
2.2 | Kompresné pomôcky femorálne
2.3 | Kompresné pomôcky radiálne
2.4 | Príslušenstvo ku kompresným pomôckam - (bilaterálny adaptér, plastový oblúk, pumpa)
2.5 | Intrakoronárny chróm-kobaltový stent potiahnutý everolimom
2.6 | PCI vodiče s rôznou tuhosťou konca vodiča
2.7 | Balónkový dilatačný katéter
2.8 | Striekačka s manometrom a príslušenstvo
2.9 | Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva
2.10 | Set na transkatétrovú rekonštrukciu trikuspidálnej chlopne
Časť č. 18 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 18
Položka č. 1 - Angiografický set I. |  | xxx
1 | Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie pri angiografii.
2 | Ručný ovládač umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na Injektor Acist Cvi.
3 | Má dve tlačidlá:
3.1 | horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky
3.2 | spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.
4 | Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.
5 | Vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok:
5.1 | AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)
5.2 | AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).
Položka č. 2 - Angiografický set II. |  | xxx
1. | Tlakový prevodník so zbernou hadicou, hadicou fyziologického roztoku, hrotom fyziologického roztoku, ručnou striekačkou.
2. | Multi-use Syringe s 100 ml striekačkou, hrotom fyziologického roztoku, hadicou na kontrastnú látku a posuvnou svorkou.
3. | Ručný ovládač, ktorý umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na Injektor Acist Cvi.
4. | Má dve tlačidlá:
4.1 | horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky
4.2 | spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.
5. | Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.
6. | Vysokotlaková hadica rôznych dĺžok:
6.1 | AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)
6.2 | AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).
Časť č. 19 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 19
Položka č. 1 - Set na transkatétrovú balónikovú mitrálnu valvuloplastiku |  | xxx
1. | pozostávajúci z balónikového katétra s pásovým zúžením v strede
1.1 | je vyrobený z dvoch vrstiev latexu medzi ktorými je micro mriežka z nylonu, čím je zabezpečená vyššia odolnosť voči tlaku a zároveň sa znižuje riziko prasknutia balónika
1.2 | vonkajší priemer 12 F
1.3 | dĺžka 70 cm
2. | zo zavádzacieho inštrumentária, ktoré sa skladá z:
2.1 | kovovej trubice na ovládanie balónika
2.1.1 | slúži na predĺženie a natiahnutie balónika,
2.1.2 | vonkajší priemer 1,2 mm,
2.1.3 | dĺžka 80 cm,
2.2 | dilatátora
2.2.1 | slúži na dilatáciu miesta vstupu pre balónikový katéter,
2.2.2 | vonkajší priemer 14 F,
2.2.3 | dĺžka 70 cm,
2.3 | vodiča
2.3.1 | vodiaci drôt slúžiaci na zavedenie balónikového katétra a dilatátora,
2.3.2 | veľkosť 0,25" inch,
2.3.3 | dĺžka 170 cm,
2.4 | pružného vodiča
2.4.1 | slúži na uľahčenie zavedenia balónikového katétra k mitrálnej chlopni,
2.4.2 | vonkajší priemer 0,38" inch,
2.4.3 | dĺžka 80 cm,
2.5 | meradla
2.6 | striekačky.
3. | Požaduje sa zabalenie v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov setu, zloženie setu, exspiráciu setu a čiarový kód setu.
Časť č. 20 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 20
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál so zmeraním na: koronárny predlžovací katéter, koronárne mikrokatétre s duálnou špirálovitou konštrukciou a vhodné pre CTO lézie, mikrokatétre s ohnutou špičkou a platinovo-wolframovou špirálou, podporné predlžovacie katétre umožňujúce uchytenie vodiča v lumene (trapping):
2. | Položky pre časť č. 20: | xxx
2.1 | Koronárny predlžovací katéter
2.2 | Mikrokatétre pre CTO lézie
2.3 | Hemostatický ventil
Časť č. 21 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 21
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenenčnú kardiológiu so zreteľom na hybridné stenty zo zliatiny Kobaltu a Chrómu uvoľňujúce sirolimus s hybridným dizajnom stentu (kombinácia otvorených a zatvorených buniek stentu) a kónickým dizajnom stentu (kužeľovitý tvar) s hrúbkou podpery (strut) 65 µm (dĺžka stentov od 8 mm do 60 mm) a chrómkobaltový stent uvoľňujúci everolimus s hrúbkou strutov 50 µm s postupným uvoľňovaním aktívnej látky pomocou bio absorbovateľného polyméru. Priemer stentov je v rozsahu od 2,00 do 4,50 mm a dĺžka stentov od 8 mm do 48 mm. Ďalej sa požadujú balónové dilatačné katétre s priemerom od 1,25 mm do 4,50 mm a dĺžkou od 6 mm do 41 mm. Ďalej sa požadujú Non compliantné balónové dilatačné katétre s priemerom od 1,25 mm do 4,50 mm a dĺžkou od 6 mm do 41 mm:
2. | Položky pre časť č. 21: | xxx
2.1 | Chrómkobaltovaý stent uvoľňujúci Sirolimus
2.2 | Chrómkobaltovaý stent uvoľňujúci Sirolimus – kónický tvar
2.3 | Chrómkobaltovaý stent uvoľňujúci Everolimus
2.4 | PTCA balónikový dilatačný katéter
2.5 | PTCA balóny – non-compliant
5. ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY
Minimálne zmluvné podmienky predmetu zákazky: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
3.3 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
3.4 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
6. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
7. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
8. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.
9. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
10. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
11. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
12. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
13. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
14. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
15. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
16. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
17. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
18. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní): |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
2. | Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4. | Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: