## Hárok1
Nájomné byty Tatranská Štrba- prestavba časti obecného úradu
Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 10
P.č. |  | Špecifikácia položiek ( práca, montáž, materiál ) | m.j. | Množstvo, výmera | Jednotková cena | Cena celkom
Fakturačný celok 10.
Prestavba - objekt A - B
Kompletáž ZTI | [5 empty] | 0
|  | Práce PSV |  |  |  | 0
| 714 | Akustické a protiotrasové opatrenia |  |  |  | 0
1 |  | Montáž zvukoizolačných vložiek stropov alebo stien doskami voľne uloženými do konštrukcie | m2 |  |  | 0
2 |  | Doska AKU 10, 100x625x1000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre pre ľahké priečky a podhľady | m2 |  |  | 0
3 |  | Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m | % |  |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0
4 |  | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 | ks |  |  | 0
5 |  | Privzdušňovací ventil HTHL 900, DN 75 | ks |  |  | 0
6 |  | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks |  |  | 0
7 |  | Privzdušňovací ventil HTHL 900, DN 110, | ks |  |  | 0
8 |  | Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového | ks |  |  | 0
9 |  | Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905.0, DN 50,75 | ks |  |  | 0
10 |  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m |  |  | 0
11 |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0
12 |  | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 | ks |  |  | 0
13 |  | Poistný ventil, 1/2” | ks |  |  | 0
14 |  | Montáž manometra | ks |  |  | 0
15 |  | Kontrolný manometer na prívod vody k ohrievaču vody | ks |  |  | 0
16 |  | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. |  |  | 0
17 |  | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou hadica 20 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10 | ks |  |  | 0
18 |  | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1) | ks |  |  | 0
19 |  | Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3 | ks |  |  | 0
20 |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m |  |  | 0
21 |  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m |  |  | 0
22 |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0
23 |  | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast a pod) | súb. |  |  | 0
24 |  | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou | ks |  |  | 0
25 |  | Ovl. tlačidlo pre WC | ks |  |  | 0
26 |  | Montáž záchodu do predstenového systému | ks |  |  | 0
27 |  | Misa záchodová keramická závesná | ks |  |  | 0
28 |  | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. |  |  | 0
29 |  | Umývadlo š.500 biele | ks |  |  | 0
30 |  | Montáž vane ocelovej smaltovanej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúr | ks |  |  | 0
31 |  | Vaňa oceľová smaltovaná rozmer 1700x800 vr. doplnkov | ks |  |  | 0
32 |  | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrťkruhová 800x800 mm | súb. |  |  | 0
33 |  | Sprchovacia vanička akrylátová štvrťkruhová rozmer 800x800 mm, | ks |  |  | 0
34 |  | Montáž sprchových kútov kompletných štvrťkruhových do 80x80 mm | súb. |  |  | 0
35 |  | Kút sprchový štvrťkruhový, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm | ks |  |  | 0
36 |  | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb. |  |  | 0
37 |  | Sedátko s poklopom s antibakteriálnou úpravou | ks |  |  | 0
38 |  | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. |  |  | 0
39 |  | Výlevka stojatá keramická ,rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža | ks |  |  | 0
40 |  | Montáž elektrického zásobníka akumulačného do 120 L | súb. |  |  | 0
41 |  | Akumulačný elektrický tlakový ohrievač s rýchloohrevom EO 120 EL s objemom 120L | ks |  |  | 0
42 |  | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. |  |  | 0
43 |  | Ventil rohový 1/2" s flexi hadicou | ks |  |  | 0
44 |  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks |  |  | 0
45 |  | Batéria drezová nástenná, rozmer 360x180x75 mm, chróm | ks |  |  | 0
46 |  | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických | ks |  |  | 0
47 |  | Batéria umývadlová, drezová jednopáková 1/2 | ks |  |  | 0
48 |  | Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm | súb. |  |  | 0
49 |  | Batéria vaňová nástenná páková rozteč 150 mm+ sprchový set | ks |  |  | 0
50 |  | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks |  |  | 0
51 |  | Batéria sprchová nástenná páková , rozteč 150 mm, + sprchový set | ks |  |  | 0
52 |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová D40 | ks |  |  | 0
53 |  | Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety, d 40 mm | ks |  |  | 0
54 |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez) | ks |  |  | 0
55 |  | Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok | ks |  |  | 0
56 |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej) | ks |  |  | 0
57 |  | Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE | ks |  |  | 0
58 |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vaňovej do D 50 | ks |  |  | 0
59 |  | Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, so súpravou pre konečnú montáž | ks |  |  | 0
60 |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 | ks |  |  | 0
61 |  | Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm, plast, | ks |  |  | 0
62 |  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 | ks |  |  | 0
63 |  | Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, | ks |  |  | 0
64 |  | Montáž dvierok plastových, kovových | ks |  |  | 0
65 |  | Plastové dvierka 150x150 mm | m2 |  |  | 0
66 |  | Dvierka revízne, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov | ks |  |  | 0
67 |  | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
68 |  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce | hod |  |  | 0
|  | Cena celkom |  |  |  | 0
Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísať iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.
Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!
Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vypĺňaní formulára špecihfikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.
|  | Zhotoviteľ: |  | Pečiatka:
|  | Dátum: |  | Meno a podpis: