Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky: Materiál na hasičský šport (ID zákazky 59134)

Predmetom zákazky je zabezpečenie športového materiálu.

- Hlavný kód CPV:

35110000-8 - Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

-  do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Miestom dodania je:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Domček na štafetu – skladací *obrázok je ilustračný |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 16 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - strecha domčeka s gumovou protišmykovou ochranou v šírke min. 0,3 m od hranola k hrebeňu strechy (v celej dĺžke 4 m sedlovej strechy a po oboch stranách) aj celej plošiny za strechou s hrúbkou cca 1 cm a gramážou 750 - 900 kg/m3 - predná stena, plošina a strecha domčeka musí mať výplň z dreva alebo materiálu obdobných kvalít - zadnú časť domčeka tvorí horizontálna plošina s dĺžkou 1 m a s výškou 1,75 m od zeme, šírka horizontálnej plošiny sa rovná šírke domčeka - na oboch stranách prednej nábehovej strany strechy do vzdialenosti 0,3 m od hrebeňa musí byť zárez hlboký 60 mm na opretie rebríka - na dĺžke strechy 0,2 m od odkvapu sú po oboch stranách pripevnené hranoly 10 cm široké a 6 cm vysoké - domček musí byť rozložiteľný na diely s maximálnou veľkosťou každého dielu 2,5 x 2,5 x 0,1 m - celá strecha a konštrukcia domčeka musí byť ošetrená voči nežiaducim vplyvom poveternostných podmienok (voda, slnečné žiarenie) | N/A |  |
| Vonkajší rozmer konštrukcie (D x V x Š): | 5 x 2,5 x 2,5 m |  | N/A |
| Súčasť balenia každého domčeka: | návod na montáž (zloženie, rozloženie) v slovenskom alebo českom jazyku | N/A |  |
| Položka č. 2 – Sada hadíc na beh na 100 m s prekážkami s polospojkami |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 13 sád | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | sada hadíc (sada obsahuje 2 ks hadíc) na beh na 100 m s prekážkami a štafetu 4x100 s prekážkami so spojkami typu rott zo zliatiny hliníku | N/A |  |
| Materiál: | syntetický materiál alebo materiál obdobných kvalít | N/A |  |
| Rozmer: | dĺžka: min. 19,5 m - max. 21 m plošná šírka: 65 mm výška zrolovaného kotúča hadíc: 28 – 35 cm |  | N/A |
| Hmotnosť: | 5 - 5,5 kg |  | N/A |
| Položka č. 3 – Sada hadíc na beh na 100 m s prekážkami bez polospojok |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 2 sady | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | sada hadíc (sada obsahuje 2 ks hadíc) na beh na 100 m s prekážkami a štafetu 4x100 s prekážkami | N/A |  |
| Materiál: | syntetický materiál alebo materiál obdobných kvalít | N/A |  |
| Rozmer: | dĺžka: min. 19,5 m - max. 21 m plošná šírka: 65 mm výška zrolovaného kotúča hadíc: 28 – 35 cm |  | N/A |
| Hmotnosť: | 4 - 5,5 kg |  | N/A |
| Položka č. 4 – Polospojky na hadice – sada |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 3 sady | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | polospojka typu rott na hadice na beh na 100 m s prekážkami, polospojka musí byť komplet s tesnením a plne kompatibilná s hadicami na beh na 100 m s prekážkami, sada obsahuje 2 ks polospojok | N/A |  |
| Materiál: | kov | N/A |  |
| Položka č. 5 – Polospojka na rozdeľovač 72 mm |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 8 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | polospojka typu rott s vnútorným závitom na rozdeľovač na beh na 100 m s prekážkami, dĺžka spojky vrátane zuba 70 - 75 mm |  | N/A |
| Materiál: | kov | N/A |  |
| Položka č. 6 – Tesnenie na polospojku C 52 (červené mäkké) |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 18 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | tesnenie C 52 mäkké, určené pre polospojky rott na beh na 100 m s prekážkami | N/A |  |
| Materiál: | guma alebo materiál obdobných kvalít | N/A |  |
| Položka č. 7 – Rozdeľovač na beh na 100 m s prekážkami |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 10 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | trojcestný kovový požiarny rozdeľovač typu rott na beh na 100 m s prekážkami s jedným centrálnym ventilom a tromi pripájacími hlavicami s polospojkami DIN (1xC, 2xB, a 1 voľné miesto na osadenie rott spojky) a jednou pripájacou hlavicou s polospojkou rott; na maximálne 4 podperných nožičkách (priemer podpery od 1 cm do 4 cm /bez výstupkov/hrotov/), vzdialenosť od spodnej hrany hlavice polospojky musí byť najviac 6 cm nad podkladovým povrchom, uhol medzi zvislou rovinou plochy polospojky a povrchom bežeckej dráhy musí byť 90°, rozdeľovač musí byť priechodný a funkčný, hmotnosť rozdeľovača 12 – 18 kg | N/A |  |
| Materiál: | kov | N/A |  |
| Položka č. 8 – Polospojka prúdnicová na beh |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 4 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | polospojka typu rott určená na prúdnicu na beh na 100 m s prekážkami, polospojka musí byť komplet s tesnením | N/A |  |
| Materiál: | kov | N/A |  |
| Položka č. 9 – Prúdnica na beh na 100 m s prekážkami |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 12 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | prúdnica na beh na 100 m s prekážkami s prípravkom na zasunutie za opasok a spojkou typu rott, dĺžka prúdnice najmenej 25 cm, hmotnosť 0,4 – 0,5 kg, dĺžka pásového popruhu cca 0,5 m, k prúdnici musí byť dodaná aj polospojka, ktorá sa bude montovať na rozdeľovač, s dĺžkou 50 – 75 mm |  | N/A |
| Materiál: | kov a plast | N/A |  |
| Položka č. 10 – Kladina na beh na 100 m s prekážkami *obrázok je ilustračný |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 3 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - konštrukcia kladiny a nábehových mostíkov sa skladá z oceľového nosníka tvaru „U“ a z povrchových dosiek hrúbky najmenej 50 mm alebo z hranola hrúbky najmenej 120 mm - na nábehových mostíkoch sú umiestnené drevené latky 50 mm široké, 30 mm hrubé a 250 mm dlhé, vzdialenosť stredov latiek od seba je 350 mm, vzdialenosť sa meria od vrchnej časti nábehových mostíkov smerom k bežeckej dráhe - kladina musí byť zabezpečená proti hojdaniu a posunutiu - kladina s nábehmi musí byť vybavená protišmykovou podložkou (protišmyková guma alebo tartanová guma) ktorej šírka je zhodná so šírkou kladiny a so šírkou nábehov - povrch (výška) kladiny sa nachádza 1,2 m od povrchu dráhy - kladina musí mať konštrukčnú možnosťou zníženie na 0,8 m od povrchu dráhy - dotyková časť prekážky s povrchom musí mať prvky šetrného a bezpečného uloženie na tartanový povrch, ale aj možnosť uloženia na antukový povrch - všetky bariéry aj kladiny musia byť v rovnakom farebnom vyhotovení | N/A |  |
| Položka č. 11 – Bariéra 2 m na beh na 100 m s prekážkami *obrázok je ilustračný |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 1 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - oceľová konštrukcia, výplň tvoria drevené dosky tesne pri sebe spojené, vrchná doska bariéry nesmie mať ostré hrany - bariéra musí byť bezpečne podopretá bočnými vzperami a zabezpečená proti posunutiu pri prekonávaní - bariéra musí byť vybavená protišmykovou podložkou (protišmyková guma alebo tartanová guma) s rozmermi najmenej 600 mm x 600 mm, pričom je umiestnená v strede prekážky, t. j. v pomyslenom mieste náskoku na bariéru, protišmyková podložka s rozmermi najmenej 700 mm x 1 000 mm musí byť aj na zoskoku, pričom je umiestnená vo vertikálnej osi bariéry 200 mm od horného okraja - dotyková časť prekážky s povrchom musí mať prvky šetrného a bezpečného uloženie na tartanový povrch, ale aj možnosť uloženia a uchytenia na antukový povrch | N/A |  |
| Položka č. 12 – Hákový rebrík na výstup na vežu |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 8 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - 1 dielny hákový rebrík - vonkajšia dĺžka a šírka rebríka 410 x 30 cm - hmotnosť max. 9 kg - 13 rovnomerne rozmiestnených priečok rebríka z tvrdého a trvanlivého dreva - hák rebríka dlhý min. 40 cm (vnútorná dĺžka) a uchytený o rebrík dvoma priečkami - stojky rebríka musia byť dlhé 410 cm a vyhotovené zo zliatiny hliníka s rozmermi strán hranatého profilu 2,5 x 4 cm a vovarenými puzdrami na priečky | N/A |  |
| Položka č. 13 – Domčekový rebrík na hasičský šport |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 11 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - rebrík je vyhotovený zo zliatiny hliníka - stojky sú vyhotovené bez ostrých hrán - vonkajšia dĺžka a šírka rebríka: min. 300 x 30 cm max. 310 x 31 cm - hmotnosť max. 8 kg - 8 rovnomerne rozmiestnených priečok rebríka, vyhotovených zo zliatiny hliníka | N/A |  |
| Položka č. 14 – Domčekový rebrík sklápací drevený |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 3 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - rebrík je vyhotovený z pevného dreva a musí mať možnosť sklopenia (priklopenia stojok k sebe) - stojky sú vyhotovené bez ostrých hrán - vonkajšia dĺžka a šírka rebríka: min. 300 x 30 cm max. 310 x 31 cm - hmotnosť max. 8 kg - 8 rovnomerne rozmiestnené priečok rebríka vyhotovených z pevného dreva | N/A |  |
| Položka č. 15 – Prúdnica na štafetu s polospojkou |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 8 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | štafetová prúdnica s polospojkou rott a postranným úchopom - dĺžka: min 25 cm - hmotnosť: 0,4 – 0,5 kg |  | N/A |
| Položka č. 16 – Nádrž na horľavú kvapalinu - hasenie štafeta |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 8 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - nádrž na horľavú kvapalinu z oceľového plechu hrúbky 2,5 až 3 mm, ošetreným voči korózii - vonkajšie rozmery vane nádrže: dĺžka: 1 500 mm šírka: 1 000 m výška: 200 mm - nádrž je na kratších stranách vybavená štyrmi držiakmi na prenášanie, tak aby držiaky nepresahovali cez horný ani dolný okraj nádrže | N/A |  |
| Položka č. 17 – Kombinéza na hasenie |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 13 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - kombinéza prioritne určená na ochranu pred plameňmi na úseku hasenia na štafete hasičského športu - kombinéza musí mať ergonomický strih umožňujúci voľný pohyb (beh) a zaťahovacie manžety na krku, rukách aj nohách - veľkosť na výšku postavy 180 – 185 cm - ľahká jednovrstvová kombinéza s certifikovanou odolnosťou voči účinkom plameňa (bude overené z technického alebo katalógového listu) - materiál: nomex alebo materiál obdobných kvalít - hmotnosť: od min. 200 do max 250 g | N/A |  |
| Položka č. 18 – Opasok na hasičský šport |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 133 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - pevný kožený opasok s kovovou sponou a dvojdierovým zapínaním - šírka: 5 cm - hrúbka: 3 – 4 mm - veľkosť: 110 (60 ks) - veľkosť: 120 (73 ks) | N/A |  |
| Položka č. 19 – Atletické štartovacie bloky |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 6 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - atletické štartovacie bloky, certifikované IAAF/WA (bude overené z technického alebo katalógového listu) - vyhovujúce pre súťažné podmienky s univerzálnym použitím (pripevnením) do tartanu aj antuky - nášľapy musia byt nastaviteľné minimálne v štyroch rôznych uhloch | N/A |  |
| Materiál: | kov a guma |  | N/A |
| Položka č. 20 – Nádrž na požiarny útok |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 9 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - nádrž na požiarny útok z laminátu alebo materiálu obdobných kvalít - nádrž musí byť v spodnej časti kratšej bočnej strany vybavená vstupným otvorom s guľovým ventilom a polospojkou s priemerom 75 mm - pre dopĺňanie vody - horný okraj nádrže musí byť vyhotovený s ochranným oblúkom bez ostrých hrán a vytŕčajúcich ukončení - objem nádrže: 1 000 litrov (tolerancia + 10 %) - rozmery: - výška: 80 – 85 cm - šírka: 100 – 110 cm - dĺžka: 125 – 140 cm - hmotnosť nádrže max. 50 kg | N/A |  |
| Položka č. 21 – Základňa na požiarny útok |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 5 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - základňa pre prenosnú motorovú striekačku a náčinie - rozmer: 2 000 x 2 000 mm - výška: 100 mm - materiál: drevo alebo materiál obdobných kvalít | N/A |  |
| Položka č. 22 – Športová požiarna hadica B 75 s jednovrstvovou izoláciou |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 29 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - vnútorný priemer hadice: 75 mm - dĺžka: 20 až 21 m - vonkajší oplet (tkanina) zo syntetických vlákien a vnútornou izoláciou izoláciou. - minimálny tepelný rozsah použitia: -25°C až +50°C - pracovný tlak: min. 1,6 MPa - deštrukčný tlak: min. 5 MPa - hmotnosť: max. 400 g/m - hadica vybavená na oboch koncoch kovanou hadicovou spojkou DIN B 75 |  | N/A |
| Položka č. 23 – Športová požiarna hadica C 52 s jednovrstvovou izoláciou |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 41 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - vnútorný priemer hadice: 52 mm - dĺžka: 20 až 21 m - vonkajší oplet (tkanina) zo syntetických vlákien a vnútornou izoláciou izoláciou. - minimálny tepelný rozsah použitia: -25°C až +50°C - pracovný tlak: min. 1,6 MPa - deštrukčný tlak: min. 5 MPa - hmotnosť: max. 240 g/m - hadica vybavená na oboch koncoch kovanou hadicovou spojkou DIN C 52 |  | N/A |
| Položka č. 24 – Sacia hadica mäkká A110 so závitovými spojkami |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 18 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - dĺžka nasávacej hadice: bez polospojky: min. 235 cm so spojkami: 250 cm - hladký vnútorný povrch hadice s vnútorným priemerom: min. 105 mm - polomer ohybu: min. 400 mm - minimálny tepelný rozsah použitia: -25 °C/+50 °C - hadica musí byť vybavená na oboch koncoch hadicovou spojkou so závitom A 110 zo zliatiny hliníku, predĺženým závitom na kôš, na druhej strane závit s dvoma tesniacimi O krúžkami. - nasávacia hadica musí byť prioritne použiteľná na nalievanie z nádrže |  | N/A |
| Položka č. 25 – Sacia hadica tvrdá A110 so závitovými spojkami |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 14 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - dĺžka nasávacej hadice: bez polospojok: min. 235 cm so spojkami: 250 cm - hladký vnútorný povrch hadice s vnútorným priemerom: min. 105 mm - minimálny tepelný rozsah použitia: -25 °C/+50 °C - hadica musí byť vybavená na oboch koncoch hadicovou spojkou so závitom A 110 zo zliatiny hliníku, predĺženým závitom na kôš, na druhej strane závit s dvoma tesniacimi O krúžkami - nasávacia hadica musí byť prioritne použiteľná na stroj |  | N/A |
| Položka č. 26 – Nasávací kôš A110 |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 13 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - 2 spätné klapky sklopné - konštrukcia s celkovou dĺžkou: max. 200 mm - filter z tlakovo liateho hliníku - závitová spojka s predĺženým nábehom - hmotnosť max. 2 000 g | N/A |  |
| Materiál: | kov | N/A |  |
| Položka č. 27 – Rozdeľovač na hasičský šport (požiarny útok) |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 11 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - hmotnosť: max. 6 kg - telo rozdeľovača vyhotovené z ľahkých zliatin - 3 x guľový ventil - 1 vstupný otvor s kovanou polospojkou B 75 s poistkou proti rozpojeniu - 3 výstupné otvory, 1 s kovanou polospojkou B 75 a 2 bočné s kovanou polospojkou C 52 | N/A |  |
| Položka č. 28 – Prúdnica na hasičský šport C 52 bez uzáveru |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 48 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - vnútorný priemer hubice: 12,5 mm - dĺžka prúdnice bez spojky: min. 400 mm - hmotnosť prúdnice bez polospojky: max. 450 g - prúdnica musí byť vybavená kovanou spojkou DIN C52 - pracovný tlak: min. 1,6 MPa |  | N/A |
| Materiál: | kov | N/A |  |
| Položka č. 29 – Tesnenie na polospojku B 75 |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 26 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - tesnenie pre polospojky B75, určené pre tlakové hadice | N/A |  |
| Položka č. 30 – Poistka proti rozpojeniu na polospojku B 75 |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 48 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - poistka proti rozpojeniu polospojok pri požiarnom útoku - poistka musí byť určené k montáži na polospojky B 75 | N/A |  |
| Materiál: | kov | N/A |  |
| Položka č. 31 – Poistka proti rozpojeniu na polospojku C 52 |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |  |
| Množstvo: | 57 ks | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Charakteristika: | - poistka proti rozpojeniu polospojok pri požiarnom útok - poistka musí byť určené k montáži na polospojky C 52 | N/A |  |
| Materiál: | kov | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.