SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO1-2025/000280-010 | Ing. Roman Novosad | 27.01.2025 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č.6

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia  ubytovne B  a prístavba objektu B“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 206/2024 zo dňa  17.10.2024 pod číslom 25342 – MSP a EÚ 2024-OJS202-00625948 z 16.10.2024, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1 :

V PD v častiach PRÍSTAVBA aj v REKONŠTRUKCIA vo výpisoch plastových okien je vo viacerých oknách uvedené, že kovania a závesy majú byť bezpečnostné no však vo VV ani v PD nie je špecifikovaná trieda bezpečnosti. Chceme sa opýtať VO v akej bezpečnostnej triede majú byť predmetné kovania a závesy?

Odpoveď k otázke č. 1:

Keďže v špecifikácii v stavebných výrobkov  je požiadavka na bezpečnostné kovania a závesy, ale zasklenie je izolačným trojsklom (nie bezpečnostným) tejto požiadavke podľa  DIN EN1627 vyhovujú okná vyrobené v triede RC2N.

Okná sú požadované v triede RC2N.

Otázka č.2 :

v nadväznosti na otázku č.72 kde obstarávateľ uvádza že neobmedzil banky / poisťovne, ktoré môžu vydať bankovú záruku / poistenie záruky, si dovolíme podotknúť že súťažných podkladoch bude 14 je uvedené že poistenie záruky / bankovú záruku môže vydať banka / poisťovňa, alebo pobočka zahraničnej banky / pobočka zahraničnej poisťovne a nie zahraničná banka / zahraničná poisťovňa, preto žiadame obstarávateľa o jednoznačné vyjadrenie či môže byť banková záruka / poistenie záruky vydané zahraničnou bankou / zahraničnou poisťovňou

Odpoveď k otázke č. 2:

Súťažné podklady nerozlišujú či má  banka svoje sídlo na Slovensku alebo v zahraničí, ide o všeobecné označenie „banka“.  Podľa súťažných podkladov  do definície  banka  spadá aj zahraničná  banka.

Otázka č.3 :

Žiadame obstarávateľa , aby na základe odpovede č. 29 vysvetlenia č. 4 v zadaní doplnil položku s uvedením množstva a typu priečok so zvýšenou tuhosťou. Zároveň poprosíme aj o presnú skladbu priečok uvedených v otázke č. 29 pre ocenenie - typ profilu prípadne profilov ak je konštrukcia zdvojená, osová vzdialenosť profilov, a typ opláštenia (jednoduché – z každej strany po jednej doske, resp. dvojité – z každej strany po dve dosky), taktiež aj presný typ dosiek aké sa majú použiť na oboch stranách priečky a hr. Izolácie.

Odpoveď k otázke č. 3:

V projektovej dokumentácii boli použité bežné SDK konštrukcie, ku ktorým každý dodávateľ má voľne prístupné špecifické TL, s montážou ktorých sú montážne firmy na školeniach informované.

V princípe sú použité 2 druhy priečok:

1/ „medzibytové“ – v PD tzv. medzibunkové a oddeľujúce bunky od iných priestorov (chodieb, iných funkčných priestorov..),

2/ jednoduché – „vnútrobunkové“ – bežné deliace priečky (sociálne priestory - obytná časť) s impregnáciou podľa príslušného prostredia

Vysvetlenie:

1/ Priečky s hrúbkou 166 mm - spĺňajúce bezpečnostnú triedu RC3, s požiarnu odolnosť EI90 a najmä so zvýšenou vzduchovou nepriezvučnosťou Rw min 68.

Konštrukčná skladba je zrejmá z príslušného typového listu (napr. Rigips 3.41.20 HB alebo príslušný konštrukčný ekvivalent iného výrobcu)*.

2/ Jednoduché SDK priečky 100 mm a 150 mm, použité pri bežnom delení priestorov.

Ich použitie je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer okótovaním a prípadne výplňou jednoznačne určené.

Rozlíšené sú:

a/ ak sú orientované do obytného priestoru kvôli zvýšeniu vzduchovej nepriezvučnosti sú vyplnené minerálnou vatou (príslušný šraf),

b/ pokiaľ sú vnútri vedené ZTI rozvody (do 70 mm) sú navrhnuté 150 mm (kóta),

c/ pokiaľ je na nich montovaný obklad prípadne nejaké zariadenie (kuchynská linka, umývadlo..) vidno z výkresu:

– obklad (2 100)..., zakreslený príslušný zariaďovací predmet,...

Vtedy je potrebné použiť zdvojenú SDK dosku alebo zahustiť CW profily na á=400 mm (riešenie v projektovej dokumentácii)

Vo výkaze výmer sú rozdelené konštrukcie podľa druhu s uvedením ekvivalentu ako obdobne použiteľnej konštrukčnej alternatívy.

Pozn.: *

V PD – na výkresoch je pre 166 mm uvedený starší neaktuálny názov - AKUSTIC. SDK PRIEČKY napr. RIGIDUR – kat list 3.66.02. V súčasnosti sú miesto obch. názvu RIGIDUR používané obdobné dosky (s vylepšenými vlastnosťami) s názvom HABITO -  (zohľadnené vo výkaze výmer)

Správne číslo TL SDK konštrukcie Rigips je 3.41.20 HB  ( alebo jeho ekvivalentná náhrada  Knauf, ...).

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR