KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409  a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

čl. I. Zmluvné strany

1. Kupujúci :	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

v zastúpení: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ

sídlo: Rastislavova 43,  041 90 Košice, SR

IČO: 00 606 707

DIČ: 2021141969

IČ DPH: SK2021141969

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK 06 8180 0000 0070 0028 0550

SWIFT: SPSRSKBA

Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18. 12. 1990

(ďalej len „kupujúci“)

2. Predávajúci :

v zastúpení:

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....................,  odd: ..................., vložka č. .................

(ďalej len „predávajúci“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaráva tovar postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zák. č. 343/2015 Z. z.“).

Túto  zmluvu uzatvára kupujúci, ktorý je verejným obstarávateľom s predávajúcim, ktorý je  úspešným uchádzačom na základe výsledku zadávania zákazky postupom verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 písm. b) zák. č. 343/2015 Z.z., realizovanej prostredníctvom systému JOSEPHINE, na predmet zákazky:  „Operačné stoly„ vyhlásenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom, vo Vestníku verejného obstarávania č....... zo dňa.......... pod značkou ..................    (ďalej len „verejné obstarávanie“).

- Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho:  UNLP-2024...........

Kupujúci je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený disponovať s tovarom v zmysle tejto zmluvy.

Na financovanie plnenia tejto zmluvy – úhradu kúpnej ceny boli kupujúcemu pridelené kapitálové výdavky štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR – list č. S15198-2024-OVV-1, zo dňa 08. 02. 2024). Zákazka, ktorá je predmetom plnenia tejto zmluvy bude hradená z pridelených kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu a čiastočne z vlastných finančných zdrojov kupujúceho.

## Čl. III. Predmet zmluvy

  - Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu  tovar podľa bodu 2. tohto článku a previesť na neho  vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

  - Tovarom pre účely tejto zmluvy sú Operačné stoly pre centrálny operačný trakt: mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony 1 ks a mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony 2 ks, ktorého presná špecifikácia je  uvedená   v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „tovar“).

- 3.	Dodanie tovaru zahŕňa: dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu,  uvedenie do prevádzky a odskúšanie, vykonanie funkčnej skúšky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhe a údržbe dodaného tovaru, predloženie príslušnej dokumentácie a to Užívateľskej príručky v slovenskom jazyku,  prospektový materiál s popisom technických vlastností tovaru, Vyhlásenie o zhode,  CE Certifikát (v slovenskom jazyku alebo  úradne preložený do slovenského jazyka), ŠUKL kód, ak tovar podlieha registrácií a vykonávanie záručného autorizovaného servisu  a údržby tovaru počas celej záručnej doby (čl. VII. tejto zmluvy).

- 4.	Tovar sa dodáva za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti kupujúcim.

- 5.	Porušenie povinnosti uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

## Čl. IV. Dodacie podmienky

- Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa článku III. bod 2  tejto zmluvy kupujúcemu do 120 kalendárnych dní  odo dňa účinnosti  tejto zmluvy. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred, a to písomne  na e-mailovú adresu: ozt@unlp.sk  a telefonicky na tel. č. +421 55 615 3079.

- Miesto dodania tovaru  je pracovisko kupujúceho: Centrálny operačný trakt nachádzajúce sa v areáli pracovísk  kupujúceho na: Trieda SNP 1, 040 11 Košice.

- Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy nový, nepoužívaný, nerepasovaný,  v originálnom balení  a kompletný v rozsahu podľa čl. III. bod 2 tejto zmluvy (nie po častiach).

4.	Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne, a to podpísaním preberacieho protokolu/dodacieho listu. V Preberacom protokole/dodacom liste  sa  potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade zistenia vád  tovaru pri jeho prevzatí je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.

5.	Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za kupujúceho (oprávnený na podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu)  je určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk,  tel. č. + 421 55 615 3079.

6.	Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vady mohli zistiť.

7.	Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a funkčné parametre dodaného tovaru nezodpovedajú špecifikácií tovaru uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dodaný tovar musí byť zhodný s jeho špecifikáciou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je obsahom zhodná so špecifikáciou tovaru uvedenou v  ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.

8.       O inštalácií, odskúšaní  a uvedení tovaru  do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol. Inštalačný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak  predávajúci tovar inštaluje ihneď pri  jeho dodaní a Inštalačný protokol je súčasťou Preberacieho protokolu.

  - 9.    	Zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhe a údržbe tovaru je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení, s uvedením menného zoznamu zaškolených osôb; zaškolenie potvrdzujú zaškolené osoby svojim podpisom na protokole o zaškolení.

10.	Predávajúci je povinný  tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky najneskôr do siedmych kalendárnych dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania podľa bodu 2. tohto článku.  Predávajúci  je povinný dodať a nainštalovať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť a umožniť uvedenie tovaru do prevádzky v termíne podľa tohto bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  - 11.      	Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu aj príslušnú dokumentáciu k tovaru.

- 12. 	Splnením dodávky predávajúcim sa rozumie dodanie tovaru predávajúcim v súlade s touto 	zmluvou a špecifikáciou tovaru podľa prílohy č. 1. tejto zmluvy, predloženie príslušnej 	dokumentácie, 	podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu, Inštalačného protokolu 	a Protokolu o zaškolení.

- 13. 	Kupujúci je povinný, najneskôr ku dňu dodania tovaru do miesta dodania, pripraviť miesto 	dodania tak, aby predávajúci mohol riadne a včas nainštalovať, odskúšať a uviesť tovar do 	prevádzky. Predávajúci je povinný do 3 (tri)  kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 	zmluvy predložiť  kupujúcemu technickú špecifikáciu tovaru a písomnú špecifikáciu ním 	požadovanej technickej pripravenosti miesta dodania, ak je potrebné pre riadne dodanie  	a inštaláciu tovaru pripraviť miesto dodania.   V prípade realizácie technickej pripravenosti podľa požiadavky predávajúceho, je predávajúci povinný v Inštalačnom protokole písomne potvrdiť, že technická pripravenosť miesta inštalácie zodpovedá jeho požiadavkám a je vhodná pre inštaláciu tovaru.

- 14. 	Porušenie povinností uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy 	podstatným spôsobom.

## Čl. V. Doba platnosti zmluvy

  - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. na jeden obchodný prípad, odo dňa účinnosti tejto zmluvy do doby splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy,  okrem ustanovení tejto zmluvy, ktoré upravujú právne vzťahy zmluvných strán aj po splnení dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy.

  - Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

  - Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:

- a/ písomnou dohodou zmluvných strán,

- b/ odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.

  - Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu  sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta.

  - Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť  z nasledovných dôvodov:

- ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (čl. IV. bod 12. tejto zmluvy),

- ak kupujúci po dodaní tovaru alebo po predložení príslušnej dokumentácie k tovaru nadobudne dôvodnú pochybnosť o tom, že tovar zodpovedá špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo dôvodnú pochybnosť o dôveryhodnosti, správnosti alebo pravdivosti predloženej príslušnej dokumentácii k tovaru,

- ak predávajúci poruší zmluvu podstatným spôsobom podľa ustanovení tejto zmluvy,

- ak predávajúci písomne oznámi, že nie je schopný dodať tovar za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo že z akéhokoľvek dôvodu tovar podľa tejto zmluvy nedodá.

  - Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zákazka, ktorá je predmetom zmluvy je kapitálovým výdavkom hradeným zo štátneho rozpočtu (čl. II. bod 5. tejto zmluvy) a poskytovateľ finančných prostriedkov – príslušný orgán štátnej správy/ministerstvo, ktoré má realizovať jej financovanie neposkytol finančné prostriedky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu na realizáciu tejto zákazky alebo už poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu tejto zákazky verejnému obstarávateľovi – kupujúcemu odňal. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu, ktorý je uvedený v tomto bode, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akékoľvek finančné plnenie.

## Čl. VI. Kúpna cena a platobné podmienky

  - Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, takto:

Kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy  je ................. €  bez DPH, slovom: ...................................... euro a ................... centov.

K uvedenej kúpnej cene sa pripočítava DPH v zákonom stanovenej sadzbe 20 % vo výške   ..................... slovom: ............................  euro a ................. centov.

- Celková kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy  je ................................ € s DPH, slovom: ................................. euro a ....................... centov.

Cena jednotlivých položiek dodaného tovaru je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

  - Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný a funkčne bezchybný tovar. V uvedenej celkovej kúpnej cene podľa bodu 1. tohto článku  je zahrnuté: cena tovaru,  clo, dopravné náklady, náklady na  inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov o obsluhe  a údržbe tovaru, príslušná dokumentácia, opravy, servis  a údržba tovaru, vrátane náhradných dielov a ďalších nákladov s tým spojených  počas celej  záručnej doby a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu.

  - Právo na zaplatenie celkovej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 12. tejto zmluvy. Kupujúci neposkytne predávajúcemu  na plnenie tejto zmluvy žiadny preddavok, ani zálohu.

  - Kupujúci je povinný  uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa  tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa čl. I.  bod 2. tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

  - 5.	Predávajúci je povinný vystaviť faktúru kupujúcemu  do 15 dní od dňa riadneho dodania tovaru  podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov SR v čase fakturácie. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu.

  - 6.	Vlastnícke právo k tovaru  nadobudne kupujúci až úplným zaplatením celkovej  kúpnej ceny podľa  tohto článku.

  - Za deň úhrady celkovej kúpnej ceny  sa považuje deň jej pripísania na účet predávajúceho.

## Čl. VII. Reklamácia tovaru, vady tovaru

- Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na  24 mesiacov; táto záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy.

- V záručnej dobe je  predávajúci povinný:

a/ bezplatne odstrániť všetky vady dodaného tovaru a

b/ vykonať bezplatne  servisné prehliadky v počte a intervale podľa pokynov výrobcu tovaru.

Poslednú servisnú preventívnu prehliadku je predávajúci povinný vykonať najviac  dva týždne 	pred uplynutím záručnej doby a súčasne je povinný bezplatne odstrániť všetky zistené vady 	a nedostatky nezavinené kupujúcim.

c/ zabezpečovať  bezplatnú údržbu tovaru, vrátane bezplatnej dodávky náhradných dielov,

d/ vykonať validáciu a kalibráciu tovaru s periodicitou podľa odporúčaní výrobcu tovaru, 	najmenej však 1-krát ročne, ak validáciu a kalibráciu tovar vyžaduje.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v  prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť  vady tovaru,  vrátane, nie však len,  všetkých prác spojených s opravami tovaru,  dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu tovaru,  poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar,  dodávky funkčného príslušenstva k tovaru, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená kupujúcim.

- Záruka na tovar podľa tohto článku  platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií  obsiahnutých v príslušnej  dokumentácii k tovaru.

- Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou zamestnancami kupujúceho. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy alebo vady.

- Kupujúci sa zaväzuje že  vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady tovaru za kupujúceho oznámi predávajúcemu oprávnená  osoba kupujúceho. Osobou oprávnenou za  kupujúceho reklamovať tovar a žiadať odstránenie vady  počas záručnej doby  je  určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt.servis@unlp.sk, tel. č. +421 55/6153079.

- Kupujúci je povinný vady tovaru nahlásiť predávajúcemu písomne na e-mail adresu: .......................................................

8. 	Počas záručnej doby je predávajúci povinný zabezpečiť, že sa servisný technik predávajúceho dostaví na opravu tovaru do 24 hodín od nahlásenia vady tovaru (poruchy). Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na mieste dodania, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovenú lehotu. Predávajúci vykoná  opravu tovaru, t.j. jeho plné sfunkčnenie najneskôr  do 48 hodín  od nástupu servisného technika na opravu. V prípade, že oprava vady tovaru vyžaduje náhradný diel,  predávajúci vykoná  opravu tovaru, t.j. jeho plné sfunkčnenie najneskôr  do 7 pracovných dní  od nástupu servisného technika na opravu.

9. 	Predávajúci je povinný zabezpečovať autorizovaný záručný servis  t.j.  opravy a servis tovaru len odborne kvalifikovanými osobami.

## Čl. VIII. Majetkové sankcie

  - V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV.  tejto zmluvy zo strany predávajúceho  je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok  zmluvnú pokutu vo výške 5 % z kúpnej ceny bez DPH za tovar nedodaný podľa zmluvných podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy t.j.  neuhradenie faktúry v lehote splatnosti  je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na  zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov SR. Úroky z omeškania  sú splatné v lehote do 30  kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

  - V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. VII.  tejto zmluvy zo strany predávajúceho  je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,- €, slovom: tristo eur, za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že  v prípade, ak predávajúci  poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 2. a/alebo 3. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  kúpnej ceny bez DPH, ktorá  ako pohľadávka bola  predmetom postúpenia alebo iného právneho úkonu, ktorým došlo k zmene v osobe veriteľa. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci  poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 11. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300,- €, slovom: tristo eur, za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

  - Uplatnením majetkových sankcii podľa tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje majetková sankcia; majetková sankcia  sa nezapočíta na náhradu škody.

## Čl. IX. Osobitné ustanovenia

  - Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávok predávajúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za  porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

  - Predávajúci sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe predávajúceho ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi a kupujúcemu ako dlžníkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon predávajúceho ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka absolútne neplatný. Súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Porušenie povinnosti uvedené v tomto bode je  považované za  porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

  - 4. 	Predávajúci sa zaväzuje, že:

- a/	nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by  mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu,  a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;

b/ 	všetky informácie a písomné dokumenty, ktoré budú na základe tejto Zmluvy vypracované, bude  považovať za dôverné, a to bez časového obmedzenia aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy;

c/ 	informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy,

d/	bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto zmluvou alebo získaných pri plnení tejto zmluvy, a tieto informácie nebude zverejňovať, ani žiadnym spôsobom rozširovať.

5.	Predávajúci  nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

6.	Predávajúci je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré kupujúci pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť predávajúci, zamestnanci predávajúceho  a tretie osoby vo vzťahu k predávajúcemu,  do styku pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Predávajúci  je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti  zamestnancov predávajúceho a všetky tretie osoby, ktoré v  mene predávajúceho  budú vykonávať činnosti alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy predávajúcim.

7.	Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/v súvislosti  s dodávaným tovarom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8.	Kontaktná osoba predávajúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je: ......................................,  tel. kontakt: ....................................., e-mail adresa: .............................

9.	Kontaktná osoba kupujúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je  určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk,  tel. č.: + 421 55 615 3079.

10.	Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci zverejní túto zmluvu (ako aj jej dodatky)  ako povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so zák. č. 546/2010 Z. z.

11.	Predávajúci  je oprávnený zabezpečiť časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, pričom predávajúci:

a/ je povinný plnenie tejto zmluvy zadať len subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 3 tejto zmluvy s rozsahom jeho plnenia  uvedeným vo verejnom obstarávaní;

b/ garantuje spôsobilosť každého zo subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, pre plnenie predmetu tejto zmluvy;

c/ zodpovedá za celé a riadne plnenie tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy a to bez ohľadu na to, či predávajúci  použil na plnenie predmetu zmluvy subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy voči subdodávateľom predávajúceho.

d/ je povinný v prípade zmeny subdodávateľa alebo v prípade doplnenia nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka  písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi  a to  do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala;

e/ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom predložiť kupujúcemu aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet  a presný rozsah subdodávky, predpokladaný podiel plnenia zadávaný subdodávateľovi vo vzťahu k celému rozsahu plnenia a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia). Zoznam subdodávateľov je uvedený Prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Na zmenu v zozname subdodávateľov  t.j. zmenu Prílohy č. 3 tejto zmluvy sa vyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode  sa považuje za  podstatné porušenie tejto zmluvy.

Predávajúci zodpovedá za plnenie tejto zmluvy alebo jej časti subdodávateľom tak, akoby plnenie zmluvy realizoval  sám (osobne).

12. 	Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy vznikla povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

## Čl. X. Záverečné ustanovenia

  - Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s ust. zák. č. 343/2015 Z. z.

  - Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiaci právnymi predpismi SR.

  - Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane predávajúci a jedno vyhotovenia kupujúci.

  - Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- Príloha č. 1 – Technická špecifikácia tovaru

- Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia/položkovitý rozpočet tovaru

- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

- Príloha č. 4 – Protikorupčná doložka

V Košiciach,  dňa: .......................                    			V .................,  dňa: ...............

Kupujúci :	                                                                                                 Predávajúci:

________________________________				_____________________________

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

## Príloha č. 1 - Technická špecifikácia tovaru

Predmet plnenia – tovar:

Operačné stoly pre centrálny operačný trakt: mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony 1 ks a mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony 2 ks

Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho:  UNLP-2024-67-NZ-VS

| Technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zmluvy Názov/typ/model tovaru: ................................. Výrobné číslo : ...................................................... | Parametre tovaru (konkrétna hodnota |
| --- | --- |
| Položka č. 1 - Mobilný systémový operačný stôl - 1 ks |  |
| Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola |  |
| Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka |  |
| Základňa operačného stola s navezením dosky stola z oboch strán aj pod uhlom, s možnosťou posunu základne počas chirurgického zákroku, bez potreby nutnosti použitia vozíka (navážacieho alebo iného) |  |
| Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolíznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači |  |
| Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické |  |
| Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola |  |
| Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola |  |
| Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola samostatne. (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola) |  |
| Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí |  |
| Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola |  |
| Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania |  |
| Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom |  |
| Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu alebo s dotykovým ovládaním a ilustračným zobrazením jednotlivých komponentov v modrej farbe |  |
| Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom |  |
| Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: minimálne flex, reflex, kreslo a nulová poloha |  |
| Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Minimálne 10 miest v pamäti |  |
| Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu |  |
| Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom |  |
| Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou |  |
| Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola |  |
| Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oteru a dezinfekčným látkam. |  |
| Elektrické polohovanie nohy operačného stola: |  |
| Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm |  |
| Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm |  |
| Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45° |  |
| Dĺžka hlavnej dosky stola bez ostatných dielov max. 690 mm |  |
| Laterálny obojstranný náklon min. 28 ° |  |
| Celková nosnosť stola min. 360 kg |  |
| Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm |  |
| Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 90°, väčší rozsah prípustný, ale rozsah + 90°/- 90° musí byť zachovaný |  |
| Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. + 90°/- 50°, väčší rozsah prípustný, ale rozsah + 90°/- 50° musí byť zachovaný |  |
| Zostava operačného stola : |  |
| Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií – 1 ks |  |
| Transportér dosky operačného stola – 1 ks |  |
| Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením – 1 ks |  |
| Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním – 1 ks |  |
| Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm – 1 ks |  |
| Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola – 1 ks |  |
| Vozík pre karbónovú dosku – 1 ks |  |
| Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy – 1 ks |  |
| Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo – 6 ks |  |
| Pás na uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1500 x 120 mm – 1 ks |  |
| Manžeta na uchytenie ruky na bočnú lištu so svorkou a suchým zipsom – 2 ks |  |
| Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks |  |
| Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu – 1 ks |  |
| 3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe – 1 ks |  |
| Gélová podložka (vankúš), podopretie hlavy pacienta v polohe na bruchu, bočné výrezy ponúkajú priestor pre dýchacie trubice – 1 ks |  |
| Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímateľnými kusmi pre predný, bočný aj zadný prístup počas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) - 1 zostava |  |
| Vozík pre umiestnenie karbónového chrbtového dielu – 1 ks |  |
| Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment - zariadenie na držiak svorky lebky – 1 ks |  |
| Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien – 1 ks |  |
| 3-dimenzionálne rameno so šiestimi spojmi ovládané jednou rukou. Uchytenie ramena bez potreby elektriny alebo plynu, na bočnú lištu s možnosťou doplnenia o držiak pomôcok: retraktora, laparoskopického inštrumentu a pod. |  |
| Operačná doska pre ortopédiu / traumatológiu s trakčným zariadením kompletná pre trakciu oboch dolných končatín. Extenzné zariadenie (zostava) pozostávajúce: |  |
| Sedací diel s odoberateľnými bočnými časťami pre výkony na bedrovom kĺbe |  |
| Dve trakčné tyče teleskopické vonkajšie ku operačnému stolu |  |
| Dve trakčné tyče teleskopické vnútorné ku extenzii |  |
| Trakčná zarážka valcová |  |
| Valcová podložka |  |
| Ľavá a pravá polohovacia lišta |  |
| Predĺženie tyče pre ťažné tyče aj spätné uloženie tyče |  |
| Zariadenie na napínanie skrutiek |  |
| Podporná teleskopická tyč na podopretie konca extenzného aparátu. Predĺženie bočnej koľajnice |  |
| Nosný držiak dosky na nohu |  |
| Radiálna svorka |  |
| Rotačná sklopná svorka a trakčná upínacia svorka (vrátane vozíka na operačné dosky) |  |
| Fixačná nožná podpera (podložka) 2-dielna chrániaca pätu so suchým zipsom na extenzný aparát – 1 ks |  |
| Extenzná topánka (čižma) s uchytením nohy od chodidla po lýtko s mäkkou vnútornou výplňou – 1 ks |  |
| Opätovne použiteľná vložka do trakčnej topánky – 2 ks |  |
| Kolenná podpera dolných končatín typu "Goepel dizajn" s mäkkým polstrovaním, rotačne guľovým kĺbom nastaviteľná – 2 ks |  |
| Pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na položenie nôh v kombinácií s trakčným zariadením – 1 ks |  |
| Svorka otočná – 1 ks |  |
| Svorka pre podkovu ku kirschnerovmu drôtu – 1 ks |  |
| Podperná rádiolucentná doska s mäkkým polstrovaním pripevnená na bočnú lištu rozširujúca operačný stôl pod hornou končatinou pacienta pri pronačnej polohe počas artroskopie lakťa (min. rozmer 250 x 200 mm) – 1 ks |  |
| Položka č. 2 - Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony - 2 ks |  |
| Operačný stôl s vymeniteľnou celou hlavnou multidisciplinárnou doskou stola |  |
| Mobilná noha operačného stola s nízkym profilom základne s platformou plošne uloženou na podlahe pre vysokú stabilitu a s možnosťou jej polohovania počas chirurgického zákroku, bez nutnosti použitia transportného vozíka |  |
| Základňa operačného stola s navezením dosky stola z viac ako dvoch strán - aj pod uhlom, s možnosťou posunu základne počas chirurgického zákroku, bez potreby nutnosti použitia vozíka (navážacieho alebo iného) |  |
| Operačný stôl so zabudovanými senzormi pre rozpoznanie orientácie navezenej dosky stola a polohy jednotlivých segmentov s antikolíznym systémom. Automatické nastavenie orientácie dosky stola pre ovládacie prvky na ovládači. |  |
| Rýchle napojenie jednotlivých segmentov rýchloupínacím systémom, bez zdĺhavého doťahovania skrutiek. Konektory v nožnej časti a chrbtovej časti musia byť identické |  |
| Záložné ovládanie pohybov nohy a dosiek operačného stola umiestnené priamo na základni. Záložné ovládanie musí byť vždy prístupné, aj v prípade navezenia hlavnej dosky stola |  |
| Možnosť samostatného elektrického polohovania pravého ako aj samostatne ľavého kĺbu v nožnej časti hlavnej dosky stola |  |
| Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti polohovania jednotlivých dielov stola - samostatne (rôzne rýchlosti pre rôzne pohyby: napr. výškové nastavenie vs sklon dielov stola) |  |
| Vyžaduje sa možnosť nastavenia rýchlosti v min. 3 úrovniach rýchlostí |  |
| Vyžaduje sa plná kompatibilita príslušenstva pre normálne aj reverzné vyskladanie stola |  |
| Konektory rozhraní v nožnej aj chrbtovej časti musia byť identické a najmä musia mať systém rýchloupínania bez nutnosti skrutkovania |  |
| Ovládanie motorického polohovania jednotlivých časti dosky stola ako aj samotnej nohy stola pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača s dotykovým displejom |  |
| Ovládač operačného stola s farebným dotykovým ovládaním, s farebným rozlíšením jednotlivých dielov stola s priradením príslušných farebných ovládačov pre ľahkú a rýchlu orientáciu alebo s dotykovým ovládaním a ilustračným zobrazením jednotlivých komponentov v modrej farbe |  |
| Farebné prevedenie ilustračne zobrazených dielov stola musí byť prislúchajúce k farebným ovládacím tlačidlám pre jednotlivé tlačidlá polohovania - pre jednoduché a rýchle použitie obslužným personálom |  |
| Pamäť ovládača pre preddefinované štandardné polohy - bez možnosti ich vymazania: min. flex, reflex, kreslo a nulová poloha |  |
| Ovládač musí umožniť uložiť užívateľom zadefinované polohy v pamäti ovládača s uložením pod vlastným názvom. Min. 10 miest v pamäti |  |
| Možnosť nastavenia rôznych rýchlostí samostatne pre jednotlivé diely stola podľa chirurgického výkonu |  |
| Operačný stôl najvyššieho štandardu s integrovaným senzorickým antikolíznym systémom |  |
| Matrace jednotlivých dielov dosky stola musia mať antidekubitné vlastnosti s pamäťovou penou |  |
| Transportér dosiek stola, umožňujúci navezenie stola z obidvoch strán bez prekrytia záložného ovládania stola |  |
| Noha stola aj platforma nohy stola musia byť vyrobené z plnej celonerezovej ocele s povrchovou úpravou odolnou oderu a dezinfekčným látkam |  |
| Elektrické polohovanie nohy operačného stola |  |
| Najvyššia poloha operačnej dosky stola bez matraca min. 1060 mm |  |
| Najnižšia poloha operačnej dosky stola bez matraca max. 630 mm |  |
| Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 45° |  |
| Dĺžka hlavnej dosky bez ostatných dielov max. 690 mm |  |
| Laterálny obojstranný náklon min. 28 ° |  |
| Celková nosnosť stola min. 360 kg |  |
| Pozdĺžny elektrický posun hlavnej dosky stola min. 400 mm |  |
| Sklon nožnej časti hlavnej dosky stola (samostatne resp. synchrónne nastavenie) min. v rozsahu + 90° / - 90°, väčší rozsah prípustný, ale min. rozsah + 90° /- 90° musí byť zachovaný |  |
| Sklon chrbtovej časti hlavnej dosky stola min. +90°/- 50°, väčší rozsah prípustný, ale min. rozsah + 90° /- 50° musí byť zachovaný |  |
| Zostava operačného stola (platí pre 2 ks operačných stolov): |  |
| Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií - 2 ks |  |
| Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením - 2 ks |  |
| Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Minimálne dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním - 2 ks |  |
| Nožné diely zo 4 delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy - 2 ks |  |
| Hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +60°/-60° a druhom kĺbe min. o 45°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k extenzným dielom dosky stola - 2 ks |  |
| Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom - 2 ks |  |
| Transportér dosky operačného stola – 2 ks |  |

Vysvetlivky:

*odstrániť žltou farbou vyznačené parametre v stĺpci „Technické vlastnosti, hodnoty a parametre tovaru“ a do stĺpca „Hodnota / parameter tovaru“ uviesť parametre ponúknutého tovaru. Tam, kde výrobca určuje parameter tovaru údajovým rozmedzím uveďte rozmedzie (od – do), tam kde výrobca pri tovare uvádza konkrétnu hodnotu uveďte konkrétnu hodnotu parametra. Pri parametroch bez číselných hodnôt v stĺpci „Hodnota/parameter tovaru“ nechávate prázdne.

**pokiaľ výrobné číslo nie je pri uzatváraní zmluvy zrejmé uvedie sa pod tabuľku veta : „Výrobné číslo tovaru bude uvedené v Preberacom protokole

V ...................................., dňa: ..........................

Predávajúci : _____________________________

Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia/položkovitý rozpočet tovaru

Predmet plnenia – tovar: Operačné stoly pre centrálny operačný trakt: mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony 1 ks a mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony 2 ks

Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho:  UNLP-2024-67-NZ-VS

| Názov tovaru | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH |
| Mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony | celok | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony | celok | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Položkovitý rozpočet

| Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH |
| Mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony - 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportér dosky operačného stola | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diaľkový ovládač s dotykovou farebnou obrazovkou a prenosnou nabíjačkou s indukčným nabíjaním s káblovým aj bezkáblovým prevedením | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Min. dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karbónová hlavná doska stola operačného stola s dĺžkou min. 1 800 mm | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny karbónový adaptér pre príslušenstvo ku karbónovej doske stola | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vozík pre karbónovú dosku | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nožné diely zo 4 delených častí, samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch, aby bolo možné polohovanie aj do gynekologickej polohy | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otočné svorky na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo | ks | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pás uchytenia tela pacienta s min. rozmerom 1 500 x 120 mm | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manžeta na uchytenie ruky na bočnú lištu so svorkou a suchým zipsom | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpery ramien s fixáciou predlaktia na bočnú lištu s ramenom tvaru eurolišty, s horizontálnym aj vertikálnym nastavením a guľovým kĺbom pre prispôsobenie k polohe pacienta, s uchytením na postrannú lištu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpera ramena s fixáciou hornej končatiny s guľovým kĺbom od eurolišty a s výškovým nastavením konca, s uchytením na postrannú lištu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-dielne 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery tela s 3 guľovými kĺbmi ovládanými v jednom kĺbe | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gélová podložka (vankúš), podopretie hlavy pacienta v polohe na bruchu, bočné výrezy ponúkajú priestor pre dýchacie trubice | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karbónový celochrbtový diel s vysokým výrezom a obojstranne odnímateľnými kusmi pre predný, bočný aj zadný prístup počas artroskopie ramien, s dvoma bočnými fixačnými podperami obojstranne umiestnenými na spodnej časti eurolišty a s adaptérom pre hlavovú podperu (helmu) | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vozík pre umiestnenie karbónového dielu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naklikávací adaptér na celokarbónový chrbtový segment - zariadenie na držiak svorky lebky | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helma na fixáciu hlavy pre artroskopie ramien | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-dimenzionálne rameno so šiestimi spojmi ovládané jednou rukou, vrátane adaptéra, držiaka predlaktia so sterilnou sadou, fixátora dlane a palcov a hygienickým poťahom | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operačná doska pre ortopédiu / traumatológiu s trakčným zariadením kompletná pre trakciu oboch dolných končatín | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extenzné zariadenie (zostava v zmysle bodov 24.1 - 24.12 špecifikácie) | zostava | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fixačná nožná podpera (podložka) 2 dielna chrániaca pätu so suchým zipsom na extenzný aparát | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extenzná topánka (čižma) s uchytením nohy od chodidla po lýtko s mäkkou vnútornou výplňou | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opätovne použiteľná vložka do trakčnej topánky | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolenná podpera dolných končatín typu "Goepel dizajn" s mäkkým polstrovaním, rotačne guľovým kĺbom nastaviteľná | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na položenie nôh v kombinácií s trakčným zariadením | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svorka otočná | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svorka pre podkovu ku kirschnerovmu drôtu | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podperná rádiolucentná doska s mäkkým polstrovaním pripevnená na bočnú lištu rozširujúce operačný stôl pod hornou končatinou pacienta pri pronačnej polohe počas artroskopie lakťa (min. rozmer 250 x 200 mm) | ks | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony- 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celonerezová mobilná základňa operačného stola s plochou základňou s nízkym profilom, vrátane integrovaných batérií | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diaľkový ovládač s farebným dotykovým displejom s bezkáblovým ako aj káblovým prepojením s operačným stolom | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavná doska operačného stola s rovnakým rýchloupínacím systémom pre všetky hlavné diely (nožné diely, chrbtový diel, sedací diel, predlžovací diel, hlavový diel) operačnej dosky stola. Min. dva páry elektricky ovládaných kĺbov s identickým rozhraním | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nožné diely zo 4 delených častí: samostatne stehenné časti a samostatne lýtkové časti. Lýtkové časti odoberateľné od stehenných. Stehenné časti vybavené 2 pármi kĺbov pre vyklopenie do strán v 2 kĺboch | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavový diel výklopný v 2 pároch kĺbov. Minimálny sklon vyklopenia v hlavnom spojovacom kĺbe: +60°/-60° a druhom kĺbe min. o 45°. Hlavový diel musí byť priamo pripojiteľný k hlavnej doske stola ako aj k extenzným dielom dosky stola | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extenzný chrbtový diel k hlavnej doske stola s rýchloupínacím systémom | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transportér dosky operačného stola | ks | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V ...................................., dňa: ..........................

Predávajúci : _____________________________

## Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Predmet plnenia – tovar:

Operačné stoly pre centrálny operačný trakt: mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony 1 ks a mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony - 2 ks

Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho:  UNLP-2024-67-NZ-VS

Subdodávateľ č. 1. *:

| a/ | Obchodné meno |  |
| --- | --- | --- |
| b/ | Sídlo |  |
| c/ | IČO |  |
| d/ | Predmet subdodávky |  |
| e/ | Presný rozsah subdodávky |  |
| f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy |  |
| g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko : Adresa pobytu : Dátum narodenia: Tel. kontakt: E-mail adresa : |
| h/ | Iné |  |

Subdodávateľ č. 2.* :

| a/ | Obchodné meno |  |
| --- | --- | --- |
| b/ | Sídlo |  |
| c/ | IČO |  |
| d/ | Predmet subdodávky |  |
| e/ | Presný rozsah subdodávky |  |
| f/ | Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy |  |
| g/ | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | Meno a priezvisko : Adresa pobytu : Dátum narodenia: Tel. kontakt: E-mail adresa : |
| h/ | Iné |  |

* Pokiaľ predávajúci   bude zabezpečovať plnenie tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) vpíše všetky požadované údaje do tabuliek vyššie.

**V prípade, že predávajúci plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) preškrtne vyššie uvedené tabuľky a túto skutočnosť  potvrdí podpisom prehlásenia na tejto prílohe:

Prehlásenie predávajúceho** :

Predávajúci  týmto prehlasuje, že plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy).

V ...................................., dňa: ..........................

Predávajúci : _____________________________

Príloha č. 4 – Protikorupčná doložka

Predmet plnenia – tovar:

Operačné stoly pre centrálny operačný trakt: mobilný systémový operačný stôl pre ortopedicko-traumatologické výkony 1 ks a mobilný systémový operačný stôl pre chirurgické výkony 2 ks

Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho:  UNLP-2024-67-NZ-VS

# Systém riadenia

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že v rámci svojej organizácie príjme účinný systém riadenia schopný zabrániť korupčným trestným činom úplatkárstva/podplácania s cieľom zneužitia úradnej moci, právomoci, vplyvu či postavenia, za účelom porušenia zákona, úplatkárstva pri právnych úkonoch, navádzania na takéto zneužitie, vydieranie a/alebo spreneveru.

# Platobné systémy

Strana zmluvného vzťahu sa pri výkone činností v rámci zmluvného vzťahu so spoločnosťou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len „UNLP“) zaväzuje:

- vykonávať platby výhradne takým spôsobom,  ktorý  umožňuje  identifikáciu  príjemcu,

- vyhýbať sa hotovostným  platbám  alebo  platbám v naturáliách.

# Dary a odmeny

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že žiaden z jej predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pred uzatvorením alebo počas plynutia zmluvného vzťahu nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia za účelom ovplyvňovať konanie UNLP, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušných predstaviteľov UNLP za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone jej činnosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Je možné však poskytnúť prejav zdvorilosti s nízkou finančnou hodnotou napr. knihy, kvety, katalógy, drobné spomienkové predmety pri pracovných stretnutiach alebo oficiálnych rokovaniach.

# Vzťah k politickým stranám alebo k verejným organizáciám

Strana zmluvného vzťahu  nesmie vyvíjať či už priamy alebo nepriamy nátlak na politických predstaviteľov, zamestnancov štátnej a verejnej správy (napríklad poskytovaním vlastných priestorov, prijímaním navrhnutých uchádzačov o prácu, konzultovaním dohôd) s cieľom získať výhody pri uzatváraní zmluvných vzťahov s UNLP.

# Nulový konflikt záujmov

Strana zmluvného vzťahu vyhlasuje, že žiaden z jej štatutárnych zástupcov:

- nevykonáva, ani nevykonával činnosti, ktoré by predstavovali konflikt záujmov z hľadiska uzatvorenia

zmluvného vzťahu s UNLP,

- nebol trestne stíhaný za:

  - subvenčný podvod,

  - skresľovanie  údajov  hospodárskej  a  obchodnej  evidencie  (uvedenie  nepravdivých  alebo  hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkazoch),

  - korupciu (§ 328 – 336 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; napr.: Prijímanie úplatku, Podplácanie, Nepriamu korupciu).

# Klauzula proti úplatkárstvu

Strana zmluvného vzťahu, že požiadavky UNLP  uvedené v tejto doložke, vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky v rámci boja proti korupcii berie na vedomie a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu.    V prípade potreby bližšie špecifikovať požiadavky tejto protikorupčnej doložky, bude UNLP  akceptovať znenie schváleného Proti korupčného programu u konkrétnej strany zmluvného vzťahu .

Zároveň sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou určenému zástupcovi UNLP, akékoľvek podozrenie na porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, a byť plne súčinný pri dôkladnom šetrení podozrenia.

Ak UNLP preukáže partnerovi zmluvného vzťahu porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:

- je oprávnený pozastaviť plnenie predmetu zmluvného vzťahu  po predchádzajúcom písomnom upozornení, a to po dobu, ktorú považuje za nevyhnutnú vzhľadom na rozsah a charakter zistenia, maximálne však na dobu jedného mesiaca.  Strana zmluvného vzťahu  berie na vedomie a súhlasí, že počas doby nevyhnutnej na zisťovanie skutočností pre vyšetrenie podozrenia na porušenie ustanovení tejto doložky, nebudú vznikať akékoľvek povinnosti a/alebo sankcie voči UNLP, vyplývajúce z takéhoto pozastaveného plnenia zmluvného vzťahu,

- strana zmluvného vzťahu je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate, zneužitiu alebo zničeniu listinných a iných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.

V ...................................., dňa: ..........................

Predávajúci : _____________________________