Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie vyšetrovacieho lôžka s elektrickým zdvihom vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| Vyšetrovacie lôžko s elektrickým zdvihom – 1ks | uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| - ložná plocha výškovo nastaviteľná elektricky |  |
| - robustná konštrukcia z akostnej ocele s povrchovou úpravou práškovými lakmi |  |
| - dvojdielna ložná plocha tvorená polohovateľným vankúšom, obidve plochy čalúnené zdravotníckou koženkou |  |
| - polohovanie zadného dielu |  |
| - lôžko vybavené na jednej strane držiakom na role hygienického papiera |  |
| - lôžko vybavené kolieskami s možnosťou zabrzdenia |  |
| - farba koženky sivá |  |
| - rozmery lôžka: - šírka min. 68 cm - dĺžka min. 180 cm |  |
| - výška zdvihu ložnej plochy min. 30 cm |  |
| - nosnosť min. 150 kg |  |
| - hmotnosť max. 60 kg |  |
| - otvor na tvár, vrátane krytky |  |