## kalkulácia
číslo ponuky: |  |  | č. | R-JUS
názov zákazky: |  |  | Trenčanský samosprávny kraj
firma:
zástupca:
ulica:
mesto, obec:
Kalkulácia ponuky
4 | [10 empty] | práca
číslo položky | číslo tovaru | druh tovaru | značka | Názov tuvaru | kód tovaru | príznak tovaru | MJ | Brutto cena v EUR bez DPH | počet jednotiek | Spolu (€) | cena za prácu (€) |  | počet jednotiek | spolu (€)
1. | 117779 | skriňa | SCHNEIDER | SKR.v1600/š1200/h300+MP | NSYSM1612302DP | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
2. |  |  |  | jadro rozv. |  |  | ks |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
3. |  |  |  | sokel |  |  | ks |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
4. | 112800 | vypínač | SCHNEIDER | VYP. 3P 100A 415V ISW | A9S65391 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
6. | 022769 | zvodič | SALTEK | Zvod C 4p SLP-275V/4 S | 8595090517634 | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
7. | 124617 | zvodič | SALTEK | Zvod C 2p SLP-275 V/2 S | 8595090551836 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
8. | 006138 | vypínač | SCHNEIDER | VYP. 3P 32A 380/415V ISW | A9S60332 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
9. | 137525 | vypínač | SCHNEIDER | VYP. 2P 32A 415V ISW | A9S60232 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
12. | 111426 | chránič prúdový | SCHNEIDER | CHRAN 2p 16/1N/0,03B-A iDPNH | A9D07616 | G | KS |  | 11 | 0 |  | € | 11 | 0 | €
13. | 131883 | chránič prúdový | SCHNEIDER | CHRAN 2p 6/1N/0,03B-A iDPNH | A9D07606 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
14. | 114602 | chránič prúdový | SCHNEIDER | CHRAN 2p 10/1N/0,03B-A iDPNH | A9D07610 | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
15. | 107475 | istič | SCHNEIDER | 3 iC60H 10kA 32,0B/3 istič | A9F06332 | B | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
16. | 134975 | istič | SCHNEIDER | 2 iC60H 10kA 16,0B/2 istič | A9F06216 | C | KS |  | 15 | 0 |  | € | 15 | 0 | €
17. | 111795 | istič | SCHNEIDER | 2 iC60H 10kA 6,0B/2 istič | A9F06206 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
18. | 078610 | trafo | HAKEL | HAKEL MED-T 3150 TRAFO | 71132 | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
19. | 143009 | strážca izol.stavu | HAKEL | HAKEL Strážca izol.stavu HIG 95+ | 70929 | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
20. |  |  |  | HAKEL TAR 1D 40/5 | 71508 |  | KS |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
21. |  |  |  | HAKEL HIC POWER SUPPLY DC24V | 70062 |  | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
22. |  |  |  | HAKEL MDS-D | 70060 |  | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
23. | 069875 | svorka | LEGRAND | Svorka 10mm2 sivá | 037163 | A | KS |  | 6 | 0 |  | € | 6 | 0 | €
24. | 069225 | svorka | LEGRAND | Svorka 4mm2 sivá | 037161 | A | KS |  | 60 | 0 |  | € | 60 | 0 | €
25. | 069224 | svorka | LEGRAND | Svorka 4mm2 modrá | 037101 | A | KS |  | 17 | 0 |  | € | 17 | 0 | €
26. | 069874 | svorka | LEGRAND | Svorka 6mm2 sivá | 037162 | A | KS |  | 6 | 0 |  | € | 6 | 0 | €
27. | 028533 | termostat | SCHNEIDER | Termostat 1Z pre chladenie | NSYCCOTHO | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
28. | 028573 | ventilátor | SCHNEIDER | Ventilátor 300M3/H 230V IP54 | NSYCVF300M230PF | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
29. | 028579 | vetr.mriežka | SCHNEIDER | Mriežka výst. 223x223 | NSYCAG223LPF | B | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
30. | 126532 | doska | ELEKTRO BEČOV | Doska priechod. LMC 25 sivá | G512554 | B | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
31. | 041303 | štítok | LEGRAND | Štítok samolep.čistý | 038550 | C | KS |  | 60 | 0 |  | € | 60 | 0 | €
32. | 003541 | štítok | LEGRAND | Štítok samolepiaci bez popisu | 038507 | B | KS |  | 64 | 0 |  | € | 64 | 0 | €
33. | 006610 | štvortab. | ALFA | TAB.č. 16 Štvortabuľka 105X147 | TAB.Č.16 105X147 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
34. | 017828 | signálka | SCHNEIDER | PlHa E BI / XB5-AVM1komplet | XB5AVM1 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
35. | 017829 | signálka | SCHNEIDER | PlHa E ZE / XB5-AVM3komplet | XB5AVM3 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
36. | 056027 | krytka | OEZ | Krytka konc. 2p-3p 16mm2 EKC | 37384 | A | KS |  | 10 | 0 |  | € | 10 | 0 | €
37. | 140486 | prep.sys. | OEZ | Prep.sys.2P kol. 10/57M | 39849 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
38. | 000690 | most | EATON | MOST KLM 16mm 1000mm | 000275452 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
39. | 036490 | Držiak | ELCON | Nosič svork. E02N modrý | 1203026 | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
40. | 036489 | Držiak | ELCON | Nosič svork. E02PE zelený | 1203025 | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
41. |  |  |  | POMOCN´ý MAT. |  |  | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
42. |  |  |  | ATEST |  |  | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
POZNÁMKA:
- navrhnuté zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom