## kalkulácia
číslo ponuky: |  | č. RS-03
názov zákazky: |  | Trenčanský samosprávny kraj
firma:
zástupca:
ulica:
mesto, obec:
Kalkulácia ponuky
4 | [7 empty] | práca
číslo položky | druh tovaru | Názov tuvaru | príznak tovaru | MJ | Brutto cena v EUR bez DPH | počet jednotiek | Spolu (€) | cena za prácu (€) |  | počet jednotiek | spolu (€)
1. | skriňa | SKR.v 800/š 600/h200 IP66 s MP | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
2. | vypínač | VYP. 3P 32A 380/415V ISW | A | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
3. | zvodič | Zvod C 4p SLP-275V/4 S | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
4. | zvodič | Zvod C 2p SLP-275 V/2 S | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
5. | vypínač | VYP. 2P 32A 415V ISW | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
6. | signálka | PlHa E BI / XB5-AVM1komplet | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
7. | signálka | PlHa E ZE / XB5-AVM3komplet | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
8. | chránič prúdový | CHRAN 2p 16/1N/0,03B-A iDPNH | G | KS |  | 13 | 0 |  | € | 13 | 0 | €
9. | chránič prúdový | CHRAN 2p 10/1N/0,03B-A iDPNH | C | KS |  | 11 | 0 |  | € | 11 | 0 | €
10. | svorka | Svorka 4mm2 modrá | A | KS |  | 24 | 0 |  | € | 24 | 0 | €
11. | svorka | Svorka 4mm2 sivá | A | KS |  | 32 | 0 |  | € | 32 | 0 | €
12. | štítok | Štítok samolep.čistý | C | KS |  | 32 | 0 |  | € | 32 | 0 | €
13. | štítok | Štítok samolepiaci bez popisu | B | KS |  | 34 | 0 |  | € | 34 | 0 | €
14. | štvortabuľka | TAB.č. 16 Štvortabuľka 60x80 | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
15. | krytka | Krytka konc. 2p-3p 16mm2 EKC | A | KS |  | 6 | 0 |  | € | 6 | 0 | €
16. | prep.sys. | Prep.sys.3P+N kol. 48M ľavý | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
17. | Svorkovnica | MOST 10x15x 950/25 950mm | G | KS |  | 1.5 | 0 |  | € | 1.5 | 0 | €
18. |  | atest |  | ks |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
POZNÁMKA:
- navrhnuté zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom