## 13347 - Urgentný príjem
Výkaz výmer
Stavba: |  |  | Neocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Objekt: |  |  | SO01 Urgentný príjem MaR
Miesto: |  |  | p.č 857 k.ú. Bojnice , Nemocničná 2,972 01 Bojnice |  |  | Dátum: | 2019-11-12
Objednávateľ: |  |  | Trenčianský Samosprávny kraj |  |  | Vypracoval: | Ing. Surgent Milan
PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množstvo | J.cena [€] | Cena celkom [€] |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t] | Dodávateľ
| 921 - Elektromontáže | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0533 |  | 0 |  | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
1 | K | 210010033 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou cca |  | m | 890 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | M | 3450710300 | RúrkaHFXP 25 cca |  | ks | 890 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.0089 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | K | 210010110 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2416 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou cca |  | m | 650 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | M | 3410300902 | Rúrka HFXP 16 |  | m | 650 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00034 | 0.221 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) |  | ks | 69 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | M | 3410300438 | Krabica univerzálna HKP 68 |  | ks | 69 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 4e-05 | 0.00276 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | K | 210220040 | Svorka na potrubie vrátane pásika Cu caa |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | M | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, |  | ks | 5 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | M | 3544247910 | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m |  | ks | 5 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | K | 210220300 | Ochranné pospájanie Cu 4-16mm2 |  | m | 380 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | M | 3410350202 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený |  | m | 380 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.0001 | 0.038 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18 | K | 210800108 | Kábel medený uložený voľneCXKE-R 450/750 V 3x2,5 |  | m | 400 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | M | 3410350086 | CXKE-R _j 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  | m | 400 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00019 | 0.076 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
20 | K | 210800119 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 |  | m | 550 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
21 | M | 3410350097 | CXKE-R 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  | m | 550 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00019 | 0.1045 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
22 | K | 210800120 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 |  | m | 150 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | M | 3410350098 | CXKE-R 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  | m | 150 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00028 | 0.042 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
24 | K | 210800220 | Vodič medený uložený pod omietkou CHKE-R-J 2x2,5 450/750 V 2x1,5mm2 |  | m | 320 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
25 | M | 3410350079 | CHKE-R-J 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  | m | 320 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.0384 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | K | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 |  | m | 500 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
27 | M | 3410350085 | CXKE-R Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  | m | 500 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.07 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
28 | K | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 |  | m | 450 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
29 | M | 3410350085 | CXKE-R Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  | m | 450 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.063 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
30 | K | 210810064 | Kábel dátový pre inteligentné systémy EIB 2x2x0,8 |  | m | 1210 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
31 | M | 3410350143 | kábel EIB JE-H(ST)H 2x2x0,8 |  | m | 1210 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00197 | 2.3837 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
32 | K | PC | Frezovanie ryh do stenovej konštrukcie 30x30mm |  | m | 140 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
33 |  | PC | Vybudovanie káblových trás |  | m | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
34 | K | 210011309 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu cca |  | ks | 500 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
34 | M | 2830403000 | Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA cca |  | ks | 500 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.005 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
35 | M | Odhad | pomocný montážny materiál |  | sub | 1 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0
36 | K | Odhad | Úprava elektroinštalácie |  | hod | 150 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
37 | K | 210010033 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou cca |  | m | 350 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
38 |  | 3450710300 | RúrkaHFXP 25 cca |  | ks | 350 |  | 0
39 |  | PC | Frezovanie ryh do stenovej konštrukcie 30x30mm |  | m | 65 |  | 0
40 |  |  | Vybudovanie káblových trás |  | m | 60 |  | 0
41 |  | 15376 | Montáž TV/SAT zásuvky do krabice |  | ks | 4 |  | 0
42 | K | 220270203 | Vodič oznamovací izolovaný U 4 x 0,4 mm uložený v rúrke,lište,so zapojením (pre bytovú výstavbu) |  | m | 350 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
43 | M | 32778 | Štruktúrovaná kabeláž, LCS-KÁBEL F/UTP KAT.6a LSZH cca |  | m | 350 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
44 |  | 7382 | Zapojenie DTR vrátane ukončnia dátových rozvodov |  | sub | 1 |  | 0
45 | M |  | Rozvádzač Rack MaR, vrátane vnútorného vybavenia |  | sub | 1 |  | 0 | 0
46 |  |  | Server KNX s príslušenstvom Sledgehammer |  | sub | 1 |  | 0
47 | K | Odhad | Úprava štruktúrovanej kabeláže |  | hod | 20 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 923 - Dodávka ,montáž KNX snímačov, displayov | [6 empty] | 0
48 | K |  | Montáž teplotných termostatov |  | ks | 37 |  | 0
49 | M |  | Temostat s dispalyom KNX CHTPB-04/00.2.01 |  | ks | 37 |  | 0 | 0
50 |  |  | Montáž a zapojenie okenných magnetov |  | ks | 28 |  | 0
51 |  |  | Montáž a zapojenie snímaov kvality vzduchu a vlhkosti |  | ks | 26 |  | 0
52 |  |  | KNX snímač kvality vzduchu a vlhkosti |  | ks | 26 |  | 0
53 |  |  | Montáž a zapojenia 32" zobrazovacích jednoteiek |  | ks | 2 |  | 0
54 | M | 10952 | Zobrazovací display 32" FULL HD Android |  | ks | 2 |  | 0 | 0
| 924 - Výroba , dodávka, montáž a zapojenie ridiacih jednotiek | [6 empty] | 0
55 | M | 220511011 | Riadiaca jednotka - materiál výroba DT - MaR |  | sub | 1 |  | 0
56 | M | 220511011 | Riadiaca jednotka - materiál výroba DT 1 |  | sub | 1 |  | 0 | 0
57 | M | 220511011 | Riadiaca jednotka - materiál výroba R-JUS |  | sub | 1 |  | 0
58 | M | 220511011 | Riadiaca jednotka - materiál výroba R-ZM |  | sub | 1 |  | 0
59 | M | 220511011 | Riadiaca jednotka - materiál výroba DT 3 |  | sub | 1 |  | 0
60 | M | 220511011 | Riadiaca jednotka - materiál výroba R-EL |  | sub | 1 |  | 0 | 0
| 950 - Revízia elektrických zariadení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
61 | K | PC | Programovanie, nastavenie a spustenie systému podľa zadef. užívateľom |  | sub | 1 |  | 0
62 | K | PC | Integrácia systému |  | sub | 1 |  | 0
63 | K | PC | Komplexne a predkomplexne skuky, merania, revízna správa |  | sub | 1 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Spolu bez DPH: |  |  |  | 0 | 0