Názov stavby – akcie: **Objekt urgentného príjmu Bojnice**

**Kiosková trafostanica typ EH 5 + skelet pre dieselagregát / 2 x 630 kVA**

**-** dodávka výrobku

1. stavebná časť EH 5 1ks

vrátane vnútornej základnej elektroinštalácie, utesňovacieho systému

pre káblové vstupy, hliníkových dverí a krytov vetracích otvorov,

vnútorného uzemnenia, bleskozvodu, vonkajšej syntetickej fasády.,

1. rozvázač VN - 8DJH – R R T T 1 ks
2. rozvádzač NN - RH1, RH2 In 1000A 1 ks
3. káblový prepoj VN 2 sady
4. káblový prepoj NN 2 sady
5. OPP - základné áno
6. montáž technológie + vykladka trafostanice na stavbe áno
7. dopravné náklady xx – Bojnice áno
8. autožeriav na stavbe na vyloženie trafostanice (do 30 ton) áno
9. revízna správa áno
10. transformátor olejový – výkon 630 kVA 2 ks
11. skelet pre diesel agregát 1 ks

Celková cena bez DPH : ......... ,- €

(+ DPH v zmysle platnej legislatívy )

**V cenovej ponuke nie sú započítané:**

- zemné a výkopové práce potrebné pre osadenie stavebného telesa do terénu

- dodávka štrkovej podkladovej vrstvy pod základovú časť trafostanice

- vonkajšia uzemňovacia sieť

- 1.úradná skúška

**Poznámka:**

* navrhnuté zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom