## Table 1
Výkaz výmer
Stavba: |  | Neocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Objekt: |  | SO01 Urgentný príjem MaR
Miesto: |  | p.č 857 k.ú. Bojnice, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |  | Dátum:
Objednávateľ: |  | Trenčianský Samosprávny kraj |  | Vypracoval: | Ing. Surgent Milan
PČ | Popis |  | MJ | Množstvo | J.cena [€] bez DPH | Cena celkom [€] bez DPH
| 922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení Rack MaR |  |  |  |  | 0
1 | Nástenný rozv.jednodielny,15U,š.600mm,hl.595mm,odním.bočnice |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | 19" napájací panel 8x230V, 2m prív.kábel, typ STN, 1,25U |  | ks | 1 | 0 | 0
3 | 19" 1U patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB),neosadený,RAL7035 |  | ks | 1 | 0 | 0
4 | PERFORMANCE LINE modul RJ45 tienený Cat.6a 10GB 4PPoE 100W |  | ks | 24 | 0 | 0
5 | Switch Web Smart 24xRJ45 10/100/1000 + 2xSFP 1000, 19" |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | 19" vyväzovací panel,5x malé plast. oko, 40x40, 1U, RAL7035 |  | ks | 1 | 0 | 0
7 | Patch kábel CAT 6A 0,5m |  | ks | 24 | 0 | 0
8 | UPS Genio Net Power 1500VA 900W 4 min 1f/1f / Line-int. |  | ks | 1 | 0 | 0