Príloha č. 2 súťažných podkladov

Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny

**Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Maximálna jednotková cena**  **zariadenia v eur bez DPH** | **Maximálna jednotková cena inštalácie a konfigurácie v eur bez DPH** | **Predpokladané množstvo kusov** | **Maximálna cena spolu1 za predpokladané množstvo**  **kusov v eur bez DPH** |
| 1. | Elektronická siréna typ A |  |  | 866 |  |
| 2. | Elektronická siréna typ B |  |  | 216 |  |
| 3. | Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková |  |  | 1049 |  |
| 4. | Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová |  |  | 33 |  |
| 5. | Stožiar pre elektronickú sirénu |  |  | 1082 |  |
| 6. | Akustický a rádiový projekt |  | X | 1082 |  |
| 7. | Realizačný projekt výstavby sirény |  | X | 1082 |  |
| 8. | Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov |  |  | 1082 |  |
| 9. | Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov |  |  | 1082 |  |
| 10. | Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov |  |  | 1082 |  |
| 11. | Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov |  |  | 1082 |  |
| 12. | Solárny panel pre sirénu |  |  | 97 |  |
| 13. | Stĺp pre sirénu s príslušenstvom |  |  | 196 |  |
| 14. | Komunikačná jednotka sirén KJ |  |  | 11 |  |
| 15. | Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky |  | X | 11 |  |
| 16. | Montážna konštrukcia pre komunikačnú jednotku |  |  | 11 |  |
| 17. | Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov |  |  | 11 |  |
| 18. | Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov |  |  | 11 |  |
| 19. | Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie anténneho systému s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov |  |  | 11 |  |
| **Celková cena spolu v eur bez DPH** | | | | |  |

**Vysvetlivky: cena spolu1 - cena spolu tvorí cena za zariadenie a cena za jeho inštaláciu a konfigurovanie**

**X – nevypĺňa sa**