Obsah

1.	Identifikačné údaje stavby a investora	2

2.	Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku, zdôvodnenie stavby a jej výrobno-technických cieľov na základe zhodnotenia využitia územia	2

3.	Súhrny prehľad a zdôvodnenie	3

4.	Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory	4

5.	Prehľad východiskových podkladov	4

6.	Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície	4

7.	Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov)	5

8.	Lehota výstavby v mesiacoch	5

9.	Termín začatia a dokončenia stavby	5

10.	Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania)	5

11.	Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby	5

12.	Celkové náklady stavby	5

13.	Poznámky	5

14.	Záver	7

## Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:		Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce

Miesto stavby:		Zlaté Moravce

Investor:		Mesto Zlaté Moravce, 1. Mája 2, PSČ.: 953 01

Gen. Projektant :	HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN

Spracovateľ časti :	HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN

Katastrálne územie:	Zlaté Moravce

Okres:			Zlaté Moravce

Kraj:			Nitriansky

Druh stavby:		Novostavba

Klasifikácia stavby:	1252 Silá, sklady (nepoľnohospodárske)

1271 Nebytové poľnohospodárske budovy - kompostové valy

2420 Ostatné inžinierske stavby (skládky odpadu)

Stupeň PD :		Dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP)

Dátum:			Január 2020

## Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku, zdôvodnenie stavby a jej výrobno-technických cieľov na základe zhodnotenia využitia územia

Mesto Zlaté Moravce leží na styku sev. časti Podunajskej nížiny s Pohronským Inovcom v údolí rieky Žitavy, na hranici západ. a stredného Slovenska. Rovinný až pahorkatinový chotár na Pohronskej a Žitavskej pahorkatine v dolinách Žitavy a potoka Širočina a na svahoch Pohronského Inovca tvoria mladotreťohorné íly, sliene a štrkopiesčité súvrstvie s horizontmi artézskej vody. Na povrchu sú štvrtohorné spraše, hliny a riečne uloženiny. Miestami sú agátové lesíky, vo vých. časti dub a hrab. Klimaticky patrí do teplej oblasti. Má illimerizované, hnedozemné a nivné pôdy.

Plánovaná lokalita systému zhodnocovania BRO sa nachádza v katastrálnom území  Zlaté Moravce. Predmetné pozemky na p.č.: 14160/1, 14160/5, sú vo vlastníctve investora.

Lokalita je podľa územného plánu mesta definovaná ako plocha  TOU – odpadové hospodárstvo – uzavretá skládka odpadov. Teda s možnosťou umiestnenia kompostárne. Pozemok je situovaný na súčasnej skládky odpadu mesta Zlaté Moravce. Zo severnej, južnej a západnej strany sú okolo pozemku rozsiahlé zelené plochy. Východne od navrhovanej kompostárne je prístupová cesta z ulice Tehelná. Za cestou smerom ďalej na východ je orná pôda za ktorou cca po 175 m sú rodinné domy.

Rozloha pozemku na zriadenie kompostoviska.

Plocha navrhovanej kompostárne spolu			4 225,00 m2

Zastavaná plocha /SO102/ 					   226,50 m2

Zastavaná plocha /SO103/ 					2 333,50 m2

Zastavaná plocha /SO105/ 					    30,90 m2

Spevnené plochy /SO201/ 					   812,40 m2

Vnútroareálová prístupová komunikácia  /SO202/ 		   615,50 m2

Zelená plocha (mimo svahovania)		 		   206,20 m2

Kompostáreň sa navrhuje s cieľom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. K dispozícii budú nasledovné druhy zhodnocovaného materiálu – biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov, cintorínov, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad z domácností. Na kompostáreň bude dodávka materiálu nákladným alebo zberovým vozidlom, ktorú zabezpečuje mesto Zlaté Moravce.

Zariadenie na kompostovanie je určené na predpokladaný ročný vstup 480 t kuchynského a 1320 t zeleného BRKO.

## Súhrny prehľad a zdôvodnenie

Výber lokality stavby na danom území je z dôvodu výhodnej polohy nakoľko sa pozemok nachádza v areáli súčasnej skládky odpadu, ktorá je v blízkosti k mestu, kde sa zbiera biologický rozložitelný odpad (BRKO). Riešený pozemok okolo areálu je oplotený. Na pozemok vedie jestvujúca prístupová cesta  z ulice Tehelná.

Zároveň táto plánovaná funkcia plochy je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Zlaté Moravce. Lokalita stavby sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti a je izolovaná od najbližšej lokality s trvalo obývanými obydliami. Možnosti napojenia na inžinierske siete sú priamo z areálu na elektricky rozvádzač a jestvujúci vodovod.

Pozemok je svahovitý, umiestnený mimo zastavaného územia obce. Výškový rozdiel terénu v rámci pozemku je cca 1,5 m. Druh a spôsob využitia pozemkov – ostatná plocha – pozemok na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu..

Pred začatím zemných prác je potrebne vytýčiť podzemné inžinierske siete.

Na zastavanom pozemku sa odstráni  v riešenej ploche trávnatý porast prípadne náletová zeleň. Z pozemku o rozlohe cca 4 225,00 m2 sa odstráni ornica v hrúbke 20 cm. Odobratá ornica sa použije na pozemku stavby ako podklad na zeleň a  úpravy v rámci areálu stavby. Prebytočná zemina sa rozprestrie na pozemku.

## Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 101 - HTÚ (Hrubé terénne úpravy)

SO 102 - HALA PRE DRVIČ

SO 103 - KOMPOSTOVACIA PLOCHA

SO 105 - OPORNÝ MÚR

SO 107 - CESTNÁ VÁHA

SO 201 - SPEVNENÉ PLOCHY

SO 202 - VNÚTROAREÁLOVÁ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

SO 301 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

SO 401 - AREÁLOVÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE + ORL

SO 402 - KANALIZÁCIA TECHNOLÓGIE

SO 601 - NN AREÁLOVÝ ROZVOD

SO 602 - AREÁLOVÉ VONKAJŠIE OSVETLENIE

SO 603 - ÚPRAVA VNUTROAREÁLOVÉHO PRÍPOJNÉHO BODU

G. DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

PS 01 - PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

PS 02 - MERANIE A REGULÁCIA

## Prehľad východiskových podkladov

– kópia z katastrálnej mapy

– územný plán mesta Zlaté Moravce

– podklady od spracovateľa technológie kompostovania

– konzultácia rozmiestnenia dispozície objektov so zástupcami mesta

- katastrálna mapa riešeného územia v digitálnej forme

- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešenej časti dodané od investora

- požiadavky investora

## Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície

Predmetná stavba bude realizovaná na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve investora. Výstavba jednotlivých objektov novo navrhovanej kompostárne zasiahne p.č.: 14160/1, 14160/5 katastrálne územie Zlaté Moravce.  Stavba nebude mať žiadne vecné a časové väzby a nebude ovplyvňovať okolitú výstavbu, čím si nevyžiada ani súvisiace investície.

Po dokončení stavby v areáli vznikne kompostáreň, ktorá bude priamo súvisieť s činnosťami, ktorými sa mesto zaoberá (zber, vyvážanie a spracovanie odpadu).

Kompost bude spracovaný zo surovín, ktoré mesto, separuje a odváža na skládku - zelený odpad aj kuchynský BRKO odpad z domácnosti.

## Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov)

Prevádzkovateľom objektu bude investor – Mesto Zlaté Moravce.

## Lehota výstavby v mesiacoch

Lehota výstavby je stanovená na 12 mesiacov.

## Termín začatia a dokončenia stavby

Zhotovenie projektu: 				Január  	2020

Výber dodávateľov stavby: 			Po vydaní stavebného povolenia

Predpokladané začatie stavby: 		August 	2020

Predpokladané ukončenie stavby: 		August 	2021

## Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania)

Stavba areálu nového kompostoviska bude odovzdaná do užívania ako celok. Možnosť postupného uvádzania je možná , záleží od investora, hlavne z možnosti pokrytia financovania stavby.

## Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby

Nakoľko sa jedná o stavbu technologického charakteru, kde musia byť dodržané všetky technologické procesy, hlavne čo sa týka ochrany životného prostredia, ale i hygienické procesy musí prebehnúť skúšobná prevádzka, kde bude odsledovaná technológia jak skladovania - príprava na skladovanie surovín , samotná technológia hygienickej prípravy konečného produktu, ktorým je kompost a jeho skladovaním pred vývozom k spotrebiteľovi.

Z tohto technologického hľadiska bude stavba kolaudovaná ako celok. Technologický proces výroby musí mať urobené komplexné skúšky, elektroinštalácia a bleskozvod revízne správy, ktoré investor doloží ku kolaudácií objektu .

## Celkové náklady stavby

Celkové náklady stavby sú zrejme z časti H. Celkové náklady stavby.

## Poznámky

- Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete za účasti ich správcov, aby sa predišlo ich poškodeniu, prípadne ujme na zdraví pracovníkov.

- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácií neodkladne informovať projektanta.

- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.

- Technická správa k požiarnej bezpečnosti stavby je obsahom riešenia v časti B.2 Požiarno bezpečnostné riešenie stavby, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- Všetky nosné oceľové konštrukcie budú opatrené náterom proti korózii, resp. požiarnym  náterom zodpovedajúcim požiadavke požiarnej ochrany  !!!

- Všetky železobetónové konštrukcie viditeľné bez ďalších navrhovaných povrchových úprav budú vyhotovené v pohľadovej kvalite !!!

- Táto projektová dokumentácia slúži výhradne pre potreby získania stavebného povolenia a jej spracovanie zodpovedá rozsahu a obsahu daného právnymi predpismi pre tento stupeň dokumentácie. Pre iné a nasledovné potreby musí byť spracovaná dokumentácia k tomu účelu určená.

- V prípade zmeny podkladov, či vzniku nových skutočností si projektant vyhradzuje právo na posúdenie vplyvu týchto zmien na riešenia a eventuálne doplnenie alebo úpravu projektu. V prípade rozporu medzi jednotlivými prílohami v projektovej dokumentácii je potrebné na tento rozpor včas upozorniť a vyžiadať oficiálne stanovisko projektanta.

- Dokumentácia bola spracovaná na základe zadania, informácií, podkladov a znalostí platných ku dňu jej vzniku.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto technickej správy sú dokumenty tabuľkového charakteru a výkresová časť.

- Všetky dodávky, práce a výkony musia spĺňať technické a kvalitatívne podmienky, ktoré určujú platné slovenské zákony, normy, hygienické predpisy a nariadenia.

- Dodávateľ stavby musí dbať na dodržiavanie montážnych a technologických pokynov príslušných výrobcov stavebných prvkov a konštrukcií uvedených v tejto dokumentácii.

- Dodávateľ je povinný si riadne naštudovať aj dokumentáciu vrátane vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

- Dokumentáciu možno používať výhradne v zmysle príslušnej zmluvy o dielo.

- Dokumentácia je chránená autorským právom.

## Záver

Táto projektová dokumentácie je svojím obsahom a rozsahom spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu.

Trenčín, 01/2020						Vypracoval: 	Ing. Lukáš Kupka