Príloha č. 2  Zoznam odberných miest

| Č. | Odberné miesto | Predpoklad. objem odberu (MWh ) od 01.01.2025 do 31.12.2025. | ČOM | EIC kód | Napäťová úroveň | Rezervovaná kapacita (kW) | Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava | 1 040,00 | 3108066000 | 24ZZS8066000000S | NN z transformačných staníc | Neurčuje sa | Istič 3-fázy 500A |
| 2. | Pražská 1, 811 04 Bratislava | 399,00 | 3106081888 | 24ZZS60818880002 | VN | I. Q = 195 kW II. Q = 285 kW III. Q = 285 kW IV. Q = 195 kW | Max. 330,5 kW |
|  | Spolu | 1 439,00 |  |  |  |  |  |

Dáta spotreby odberu pre obe odberné miesta za 12 mesiacov:

| Obdobie | Spotreba elektrickej energie za všetky odberné miesta v kWh |
| --- | --- |
| Október 2023 | 127 324 |
| November 2023 | 122 359 |
| December 2023 | 131 967 |
| Január 2024 | 140 227 |
| Február 2024 | 113 077 |
| Marec 2024 | 113 041 |
| Apríl 2024 | 107 474 |
| Máj 2024 | 118 865 |
| Jún 2024 | 144 165 |
| Júl 2024 | 165 224 |
| August 2024 | 162 066 |
| September 2024 | 134 423 |