Oprava vybrané soustavy vodovodního potrubí v areálu vozovny Slatina v budově Pomocných provozů.

cíl opravy:		- snížit náklady na spotřebu vody

- uspořit provozní náklady na provoz a údržbu potrubí

- uspořit spotřebu vody – úniky vody

- modernizovat pracovní prostředí

Potrubí je prorezavělé na mnoha místech již opravováno opravnými třmeny. Uzavírací ventily na tomto potrubí jsou také prorezavělé, těžko ovladatelné a nemusí dovírat. Celá navržená soustava rozvodu vody je za jeho životností.

Začátek navržené opravy potrubí je z výměníkové stanice pomocných provozů, kde je osazen ventil pro uzavření vody. Poté vodovodní pokračuje chodbou pomocných provozů pod stropem. Vodovodní potrubí pokračuje halami pomocných provozů s odbočkami k umyvadlům a dalším zařizovákům ZTI.

V ceně dodávky:

- kompletní demontáže a likvidaci odpadu

- kompletní dodávku a montáže potrubí a ventilů s příslušenstvím

- nezbytné doplnění a úpravy

- úpravy výložníků

- veškerý potřebný drobný materiál

- kompletní zprovoznění

- Tlakové zkoušky

- Dokumentace skutečného provedení