VYJADRENIE PROJEKTANTA K REFERENČNÝM HODNOTÁM

- ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA – 85 EUR/m2

Plocha zateplenia: 5 059,17 m2

Rozpočtové náklady:  425 113,31  EUR  t.j. 84,03 EUR/m2

- ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA – 70 EUR/m2

Plocha zateplenia: 2 031,822 m2

Rozpočtové náklady:  207 858,31 EUR  t.j. 102,3 EUR/m2

Odôvodnenie ceny: Navýšenie ceny vzniklo v  zmeny tepelno-izolačného materiálu z expandovaného polystyrénu na minerálno-vláknitú tepelnú izoláciu, zmeny hrúbky tepelnej izolácie.

- VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ – 350 EUR/m2

Plocha otvorov 874,58 m2

Rozpočtové náklady:  461 105,11 EUR  t.j. 527,23 EUR/m2

Odôvodnenie ceny: Súčasťou otvorových konštrukcií sú aj paropriepustné a paronepriepustné pásky. Vstupné dvere sú hliníkové s prerušením tepelného mosta. Garážové vráta sú zateplené, s motorovým pohonom. Kvôli dosiahnutiu potrebných tepelno-technických parametrov boli upravené požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla pre rám 0,8 W/(m2.K ) a pre zasklenie 0,5 W/(m2.K). Všetky spomenuté okolnosti mali za následok navýšenie ceny.

V ČADCI 								Ing. Oliver Golis