Časť II.

Číslo položky – 6

**Názov zariadenia :**  upgrade existujúceho ICP MS Agilent 7900

**Základný popis zariadenia**

softvérový a hardvérový upgrade existujúceho ICP MS Agilent 7900 na najnovšiu verziu pracujúcu pod OS Win 10 a viac spolu so softvérovým rozšírením o meranie nanočastíc metódou "single nanoparticle".

**Požadovaná minimálna technická špecifikácia**

* ICP-MS MassHunter Software.
* Upgrade licencie pre Agilent 7900.
  + spolu so softvérovým rozšírením o meranie nanočastíc metódou "single nanoparticle" a v FF móde
* Horák, kremenný 1,5 mm kužeľ pre ICP-MS.
* Kužeľ pre ICP-MS série 7700/8800 pre použitie s organickými rozpúšťadlami.
* Upgrade riadiacej jednotky na základe požiadaviek ICP-MS MassHunter Software na jej minimálnu konfiguráciu. v súvislosti s no

**Doprava na miesto inštalácie, inštalácia a dokumentácia**

* Zariadenie musí byť dodané na miesto inštalácie, odborne nainštalované.
* Dodávateľ musí zabezpečiť odborné zaškolenie obsluhy upgrade existujúceho ICP MS Agilent 7900.
* Súčasťou dodávky musí byť aj podrobný návod na použitie v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku.

**Záruka, servis a podpora**

* Zariadenie musí byť dodané so záručnou dobou 24 mesiacov.
* Dodávateľ musí zabezpečiť servisného technika so skúsenosťami so servisom ponúkaného upgradu na existujúci ICP MS Agilent 7900.