Príloha č. 2 Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Odberné miesto****(Názov/adresa)** | **Predpoklad. objem odberu****(kWh)od 01.01.2025 do 31.12.2025** | **ČOM** | **EIC kód** | **Napäťová****úroveň** | **Rezervovaná****kapacita (kW)** | **Max. rezerv.****kapacita (kW)/****hodnota ističa(A)** | **Typ merania** | **Spotreba v kwH za obdobie 12 mesiacov** |
| 1. | Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava - Staré Mesto | 345 000 | 4600395007 | 24ZZS6024923000C | NN | 1890 | 3 x 630 A | A | 285 414 |
| 2. | Donnerova 7, Bratislava | 500 | 4600387746 | 24ZZS5154933000H | NN | 5 | 1 x 25 A | A | 42 |
| 3. | Bukureštská 4, Bratislava | 72 000 | 460039169246003944194600393650 | 24ZZS5000242000424ZZS5105799000224ZZS5173889000S | NN | 3965070 | 3 x 160 A3 x 25 A3 x 32 A | A | 47 172 |
| 4. | Hanulová 5/C, Bratislava | 33 000 |  | 24ZZS8029180000M | NN | 250 |  | A | 33 083 |
| **Spolu:** | **450 500 kWh** |  |  |  |