**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov zákrokových lôžok s otvorom na tvár, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je lôžko dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Ambulancie chronickej bolesti.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| Typ vybavenia, výrobca: |  |
| 1. Dĺžka min. 200 cm
 |  |
| 1. Šírka min. 70 cm
 |  |
| 1. Hydraulicky výškovo nastaviteľné lehátko v rozsahu min. 51 - 97 cm alebo väčšom
 |  |
| 1. Možnosť zmeny sklonu podložky hlavy s otvorom min. v rozsahu - 30° až + 30° alebo väčšom
 |  |
| 1. Nosnosť min. 250 kg
 |  |
| 1. Umývateľný a dezinfikovateľný povrch
 |  |