**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie viacúčelových (infúznych) polohovacích kresiel - 4 ks, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Ambulancie chronickej bolesti, Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
|  | celková dĺžka min. 182 cm |  |
|  | celková šírka min. 71 cm a max. 96 cm |  |
|  | šírka sedadla min. 53 cm a max. 60 cm |  |
|  | polohovanie operadla do min. 70° |  |
|  | možnosť nastavenia nožného dielu do min. 45° |  |
|  | možnosť polohovania operadla a nožného dielu nezávisle od seba |  |
|  | možnosť voľby Trendelenburgovej polohy |  |
|  | polohovanie operadla a nožného dielu a nastavenie Trendelenburgovej polohy elektricky |  |
|  | podrúčky na oboch stranách s možnosťou výškového nastavenia |  |
|  | nosnosť min. 140 kg |  |
|  | umývateľný a dezinfikovateľný povrch |  |