Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckych prístrojov

Predmetom servisnej činnosti budú nasledovné zariadenia:

Popis; Typ; Sériové číslo; Dátum inštalácie; Inventárne číslo. Rádioterapeuticky simulátor ACUITY; iX; 582; 30.1.2017; 2017/11097.

| P.č. | Požiadavka na pozáručný servis a pravidelnú údržbu | Požadovaná hodnota | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby: |  |  |
| 1.1 | Periodická preventívna prehliadka a údržba zariadenia vrátane kontroly jeho bezpečnosti (PMP/PM) podľa pokynov výrobcu zariadenia | min. 2x ročne |  |
| 1.2 | Pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu pokiaľ je prístroj vybavený zobrazovacou jednotkou | áno |  |
| 1.3 | Prevedenie zálohovania SW nastavenia a údržba lokálnej DB | áno |  |
| 1.4 | Automatické vykonávanie aktualizácie softvéru zariadena v zmysle požiadaviek výrobcu | áno |  |
| 1.5 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadení | áno |  |
| 1.6 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadenia vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
| 1.7 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadenia bude realizovaný prostredníctvom autorizované servisného technika | áno |  |
| 1.8 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.9 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe a zabezpečeniu prevádzkyschopnosti zariadenia v lehotách uvedených v zmluve | áno |  |

| 2 | Podmienky vykonávania opráv a údržby: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | do 48 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov | najneskôr do troch pracovných dní od dodania ND na sklad poskytovateľa pri dodržaní podmienky objednania potrebného ND objednávateľom |  |
| 2.5 | Služba na diaľku - pripojenie poskytovateľa k zariadeniu na diaľku ak to zariadenie umožňuje | áno |  |
| 2.6 | Doba odozvy servisného technika cez službu na diaľku ak to zariadenie umožňuje | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.7 | Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby | 24 mesiacov |  |

Obchodné meno uchádzača:..........................................................................(doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:......................................................(doplní uchádzač)

IČO uchádzač:.............................................................................................(doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

.......................................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu podpis, pečiatka uchádzača