Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie prachotesného vozíka pre transport sterilného materiálu – 10 ks vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| --- | --- |
| Typ vybavenia, výrobca: |  |
| - materiál – nerez AISI304 |  |
| - po vnútornom obvode dvierok – tesnenie voči prachu |  |
| - min. vnútorná dĺžka 80 cm |  |
| - min. vnútorná hĺbka 57 cm |  |
| - celková výška max. 154 cm |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 15 cm na vonkajšie povrchy (2 s aretáciou) |  |
| - nosnosť min. 60 kg |  |
| - s rukoväťou / rukoväťami na tlačenie |  |
| - min. 3 vnútorné police (vrátane dna), t. j. min. 2 vnútorné police + dno |  |
| - vzdialenosť medzi vnútornými policami min. 30 cm alebo nastaviteľná |  |