## Rozpočet
Názov | Mj | Počet
Dodávky
ER- 1 Rozvádzač RMS | ks | 1
Zásuvková skrinka 2x16A,230C+1x16A,400V+Cránič 30mA,32A,400VIP54 | ks | 8
Dodávky - celkom
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 5x2.5 , pevne | m | 260
CYKY-O 3x2.5 , pevne | m | 300
CYKY-J 3x1.5 , pevne | m | 460
CYKY-J 3x2.5 , pevne | m | 950
CYKY-J 5x2,5 , pevne | m | 950
OVLÁDAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
3553-80929 B Ovládač zapínací IP 44; řazení 1/0; d. Praktik; b. bílá | ks | 33
Ovládač zapínací IP 44; řazení 1; Praktik; b. bílá | ks | 6
Ovládač zapínací IP 44; řazení 5; Praktik; b. bílá | ks | 8
SVIETIDLA PRISADENÁ
A -SVIETIDLO VYTRYCH,SVIETIDLO LINIOVE PRISADENE typ.BOXER-LED-FC-5800-4K,2x36W,IP65, | ks | 65
B -SVIETIDLO VYTRYCH,SVIETIDLO LINIOVE PRISADENE typ.BOXER-LED-FC-5800-4K,1x36W,IP65, | ks | 4
N1 -SVIETIDLO NUDZOVE,SEC-Nitra-MULTTILED--SPOT2-HCA_P-AT.1h,SO ZABUDOVANYM AKUMULATOROM,AUTOTEST,IP44 | ks | 4
TYP-N2 -SVIETIDLO 230V,SO ZABUDOVANOU BATERIOU,1Ihod,230V,SEC-Nitra-MULTTILED--SPOT2-HCA_P-AT.1h,8,8W,IP65,BEZDROTOVY CENTRAL TEST /-ATRF | ks | 4
KRABICE
ELEKTROINSTALACNA KRABICA ROZVODNA,na povrch,typ OBO BETTERMANN A8 + 8SVORIEK WAGO na krabicu | ks | 56
Označenie zariadeni
Značenie spínačov | ks | 48
číslo nap.okruhu+značenie rozv.
TRUBKA
KOPOS 1516E_HATrubky pevné - s předlisovanou spojkou | m | 1210
Káblové trasy-káblové žľaby
Káblový žľab umelohmotný KOPOS LH 60x40_HD/60x40mm/ | m | 70
Natĺkacia kotva E90, SKA 12-20/100 | ks | 70
Trasa 2-2 -Káblový žľab ZLAB s vekom typ WKSG 120FT -sirka 200mm | m | 15
Záves 100cm US7 100FT | ks | 12
Natĺkacia kotva E90, SKA 12-20/100 | ks | 40
Příslušenství
Štítok označovací -káblový štítok s popisom | ks | 120
Samolepiaci štítok na označenie ochranného pospojovania | ks | 10
Tabuľka výstražná | ks | 4
Hmoždinka do betónu HM8 | ks | 150
Skrutka 4,5x50 OBO GOLD SPRINT | ks | 150
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevne | m | 400
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SK křížová | ks | 55
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SR2b pro pásek 30x4 mm | ks | 64
SZa zkušební | ks | 20
SPb připojovací | ks | 54
EKVIPOTENCIONALNA SVORKOVNICA OBO 1809 | ks | 3
ZEMNIČE FeZn
ZT2,0s tyč 2000x26 mm | ks | 8
JÍMACÍ TYČ
JV1,0 1m | ks | 10
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Napojení na stávající zařízení | hod | 10
DRŽÁK JÍMACÍ TYČE
DJ4D d-20 mm, na krov | ks | 10
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne | m | 350
PODPĚRA VEDENÍ
PV23 na plechovou střechu | ks | 150
PV17 100 mm do zdiva pomocí hmoždinky | ks | 100
Svorkovnica ochranneho pospojovania OBBO | ks | 3
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 135
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 135
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
O tloušťce 30cm | ks | 2
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SR2b pro pásek 30x4 mm | ks | 34
SZa zkušební | ks | 15
SPb připojovací | ks | 24
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
PODLA STN A EN
Revizní technik | hod | 80
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 20
Zabezpeceni pracoviste | hod | 60
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 30
Projekt skutočného vyhotovenia | hod | 60
Podružný materiál
Elektromontáže - celkom

## Parametre
Názov | Hodnota
Nadpis rekapitulácie | Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení
Akcia | VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - MADUNICE
Projekt | PD Stavebné povolenie - z.č.080BL024
Investor
Z. č.
A. č.
Zmluva
Vypracoval
Kontroloval
Dátum
Spracovateľ
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny sú v Euro a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.
Doprava dodávok (3,6) % | 3,60
Presun dodávok (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemných prác, náterov (1) % | 0,00
Dodáv. dokumentácia (1 - 1,5) % | 0,00
Riziká a poistenie (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruke (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 alebo 8,4) % | 0,00
Prevádzkové vplyvy % | 0,00
Kompletizačná činnosť - a | 0,00
Kompletizačná činnosť - b | 0,952842
Kompletizačná činnosť - k1 | 0,00
Kompletizačná činnosť - k2 | 0,00
Ročný nárast cien 1 % | 0,00
Ročný nárast cien 2 % | 0,00
1. sadzba DPH % - aj pre prirážky rekapitulácie | 20
2. sadzba DPH % | 0
Percento PM % 1 | 5
Percento PM % 2 | 0