## 3. Rozpočet - štandard na výšku
ORIENTAČNÝ ROZPOČET
Stavba: BYTOVÝ DOM TERCHOVSKÁ - Vykurovanie - Časť 1PP
Objekt: |  |  |  | JKSO:
EČO:
Objednávateľ: |  |  |  | Spracoval:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Dátum: 24. 3. 2023
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
1 | 713461111 | Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov | m | 1415 |  | 0
2 | 6319126005 | Technické izolácie - potrubné púzdrá PIPO ALS, hrúbky do 50 mm pre potrubie od DN15 do DN50 | m | 1415 |  | 0
3 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 106.083 |  | 0
4 | 998713293 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | % | 106.083 |  | 0
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  |  |  | 0
5 | 230010259 | Montáž potrubia z oceľových závitových rúr do DN 2" vrátane tvaroviek | m | 1415 |  | 0
6 | 1411532100 | Rúrka oceľová od DN15 do DN50 vrátane tvaroviek, pre systém UK | m | 909 |  | 0
7 | 1411532400 | Rúrka oceľová do DN50 vrátane tvaroviek, pre okruh TČ | m | 506 |  | 0
8 | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 vr. nastavenia regulačných prvkov. | m | 909 |  | 0
9 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 148.717 |  | 0
10 | 998733293 | Rozvody potrubia,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m | % | 148.717 |  | 0
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0
11 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 84 |  | 0
12 | 4848906360 | Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 1/2" | ks | 26 |  | 0
13 | 5517301170 | Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací gulový Kohút | ks | 58 |  | 0
14 | 734209118 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 2 | ks | 58 |  | 0
15 | 5517301960 | Pripájacia armatúra pre rebríkové telesá 1/2" rohová + termostatická hlavica | ks | 3 |  | 0
16 | 5517300100 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút od DN15 do DN50 | ks | 29 |  | 0
17 | 5517302630 | Armatúry a príslušenstvo regulačný ventil od DN15 do DN50 | ks | 29 |  | 0
18 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 42.245 |  | 0
19 | 998734293 | Armatúry,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 42.245 |  | 0
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
20 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 360 |  | 0
21 | 2837731000 | Závesný systém potrubia | kg | 360 |  | 0
22 | 998767203 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | % | 38.401 |  | 0
23 | 998767293 | Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m | % | 38.401 |  | 0
| 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0
24 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 1415 |  | 0
25 | 783424740 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný | m | 1415 |  | 0
| OST | Ostatné |  |  |  | 0
26 | 230120015 | Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, odkalí vrátane vyčištenia filtrov. Naplní sa upravenou vodou a celý systém sa odvzdušní. | m | 1415 |  | 0
27 | 979081111 | Odvoz a vynosenie sutiny a vybúraných hmôt | sub | 1 |  | 0
28 | HZS0001 | Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška | hod | 72 |  | 0
29 | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu | hod | 46 |  | 0
|  | Celkom bez DPH |  |  |  | 0