Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „Zdravotnícky materiál pre zaistenie dýchacích ciest“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 5 Kyslíková terapia

| - Hadička kyslíková na prietokomer s rozšíreným koncom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Jednorazová hadička na prívod kyslíka s rozšíreným koncom pre rozvod kyslíka pri oxygenoterapii pacienta |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Dĺžka: 1,8 m – 2,1m |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| Široká spojka |  |  |
| Rozšírený koniec /zelená farba |  |  |
| Štandardná kyslíková prípojka |  |  |
| Atraumatická |  |  |
| Priehľadný materiál/bez latexu |  |  |
| Bez ftalátov |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

| - Hadička kyslíková so štandardnými koncovkami |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Jednorazová hadička na prívod kyslíka so štandardnými koncovkami pre rozvod kyslíka pri oxygenoterapii pacienta |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Dĺžka: 1,8 m – 2,1 m |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| 2ks štandardnej kyslíkovej prípojky |  |  |
| Atraumatická |  |  |
| Priehľadný materiál |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| Bez ftalátov |  |  |
| Nezalamovateľná J |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

| - Maska kyslíková s hadicou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Maska kyslíková s hadicou slúžiaca na podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch (liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka) |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Kyslíková maska určená pre dospelých pacientov pre strednú koncentráciu kyslíka |  |  |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky: 2,0m – 2,1m |  |  |
| Prietok: 6- 8 l/min. |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| Maska s nastaviteľnou gumičkou |  |  |
| Atraumatická |  |  |
| S hliníkovým tvarovateľným držiakom na nos |  |  |
| Bez ftalátov |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

| - Maska kyslíková s rezervoárom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Maska kyslíková s rezervoárom slúžiaca na prevenciu a liečbu symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Kyslíková maska s rezervoárom určená pre dospelých pacientov pre vysokú koncentráciu kyslíka |  |  |
| Dĺžka: 2,0m - 2,1m |  |  |
| Prietok: 4 -15 l/min |  |  |
| Nastaviteľný popruh |  |  |
| Farba masky/ transparentná |  |  |
| Vysoko koncentračný vak |  |  |
| Jednorázový materiál |  |  |
| Atraumatická |  |  |
| S hliníkovým tvarovateľným držiakom na nos |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| Bez ftalátov |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

| - Maska aerosolová určená pre dospelých pacientov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Maska aerosolová slúžiaca na podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch ( liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka) |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Aerosolová nebulizačná maska určená pre dospelých pacientov. Jednorázová pomôcka na podávanie liekov vo forme aerosólu do dýchacích ciest |  |  |
| Výška: 125,1 mm- 150 mm |  |  |
| Šírka: 99,8 mm- 100 mm |  |  |
| Koncovka na nebulizér |  |  |
| Bez latexu |  |  |
| Atraumatická |  |  |
| Hliníkový tvarovateľný držiak na nos |  |  |
| Fixácia elastického popruhu pre dospelých |  |  |
| Bez ftalátov |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

| - Nebulizér liekový s maskou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Nebulizér liekový s maskou určený na podávanie liekov do tracheobronchiálnej oblasti pľúc, premena lekárskeho roztoku na aerosól jemných častíc, ktoré pacient priamo vdychuje do pľúc |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Nebulizér určený pre dospelých pacientov s maskou s dvojitým okrajom a s kyslíkovou hadičkou |  |  |
| Výstup častíc : 0,3 – 0,5ml za min |  |  |
| Respiračná frakcia: 50 - 80% |  |  |
| Reziduálny objem: 0,80 do 0,99 ml |  |  |
| Dĺžka masky: 125 mm- 150mm |  |  |
| Dĺžka nebulizéra: 74 mm - 80 mm |  |  |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky: 2,0 m - 3m |  |  |
| Prietok: 2-12 ml/min |  |  |
| Tlak: 0,45 kPa- 400kPa |  |  |
| Konektor na pripojenie hadice/ nebulizátora 22M |  |  |
| Atraumatická |  |  |
| Hliníkový tvarovateľný držiak na nos |  |  |
| Bez latexu, ftalátov |  |  |
| Max. objem nebulizéra 6ml |  |  |
| Bez latexu/ jednorázové použitie |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

| - Nebulizér liekový s náustkom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Určený na podávanie liekov do tracheobronchiálnej oblasti pľúc pre dospelých pacientov s náustkom a T-kusom |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Nebulizér liekový s maskou s náustkom a T-kusom, určený na podávanie liekov do tracheobronchiálnej oblasti pľúc, premena lekárskeho roztoku na aerosól jemných častíc, ktoré pacient priamo vdychuje do pľúc |  |  |
| Respiračný výstup: 0,45 ml |  |  |
| Reziduálny zvyškový objem: 0,80 do 0,99 ml |  |  |
| Frakcie respirácie : od 50 do 80% |  |  |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky : 2m - 3m |  |  |
| Šírka nebulizátora : 30mm – 45 mm |  |  |
| Bez latexu/jednorázové použitie |  |  |
| Konektor na pripojenie hadice/ nebulizátora 22 M |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

| H. Okuliare kyslíkové |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Kyslíkové okuliare určené pre dospelých pacientov s rovnými nozdrilkami |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Dĺžka kyslíkovej hadičky: 1m - 2m |  |  |
| Bez latexu/jednorázové použitie |  |  |
| Kyslíková prípojka štandardná |  |  |
| Atraumatická |  |  |
| Priehľadný materiál |  |  |
| Nezalamovateľná |  |  |
| Bez ftalátov |  |  |
| Nastaviteľná úchytka |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |

V časti CH.  žiadame predložiť ponuku na jednotlivé výrobky od jedného výrobcu

| CH. Vzduchovody nazálne a ústne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzduchovod nazálny |  |  |  |  |
| Účel: Nasopharyngeálny vzduchovod určený na udržiavanie priechodnosti nosohltanovej dutiny u pacienta v bezvedomí |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj vyznačí uchádzač |
| Veľkosť vzduchovodu farba |  | 6 cm: uviesť farebné označenie |  |  |
|  |  | 7 cm: uviesť farebné označenie |  |  |
|  |  | 8 cm: uviesť farebné označenie |  |  |
| Bez latexu / jednorazové použitie/ bez ftalátov |  |  |  |  |
| Materiál/ Ivory PVC/ Medicínske PVC (Polyvinylchlorid) |  |  |  |  |
| Sterilný |  |  |  |  |
| Atraumatické ukončenie |  |  |  |  |
| Otočná rukoväť |  |  |  |  |
| Šetrný k dýchacím cestám, nesmie spôsobovať traumatické poškodenia |  |  |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |  |  |
| Vzduchovod ústny |  |  |  |  |
| Účel: Zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest pri resuscitácii u pacienta v bezvedomí |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj vyznačí uchádzač |
| Veľkosť vzduchovodu farba | 3 cm: uviesť farebné označenie |  |  |  |
|  | 4 cm: uviesť farebné označenie |  |  |  |
|  | 5 cm: uviesť farebné označenie |  |  |  |
|  | 6 cm: uviesť farebné označenie |  |  |  |
| Anatomický tvar |  |  |  |  |
| Mäkké zaoblené hrany chrániace pred poškodením tkaniva |  |  |  |  |
| Atraumatická špička |  |  |  |  |
| Šetrný k dýchacím cestám, nesmie spôsobovať traumatické poškodenia |  |  |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |  |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky