Príloha č. 3a Výzvy – Rozsah kontrol

Rozsah kontrol

„Servisné služby elektronického zabezpečovacieho systému JABLOTRON“

Ročná prehliadka strediska:

•	Kontrola a údržba elektronického zabezpečovacieho systému JABLOTRON 
•	Kontrola a údržba komunikačných spojení GSM/GPRS
•	Kontrola funkčnosti komponentov elektronického zabezpečovacieho systému JABLOTRON
•	Výmena akumulátorov a batérií v elektronickom zabezpečovacom systéme JABLOTRON

Dohľad nad strediskom:

•	Kontrola komunikačných spojení GSM/GPRS
•	Diagnostika elektronického zabezpečovacieho systému JABLOTRON
•	Diagnostika periférií - poruchy
•	Kontrola funkčnosti spojenia - poruchy