## Hárok1
ROZPOČET
INVESTOR | Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
STAVBA | REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA - ÚRAD BBSK | i5 projekt s.r.o. Dunajská 1060/31; 931 01 Šamorín
MIESTO STAVBY | k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1 | PROFESIONALITA V OBLASTI ENERGETIKY A TECHNIKY PROSTREDIA BUDOV
PROFESIA | VYKUROVANIE | Zodp. projektant: Vypracoval: | Ing. Zoltán Farkaš Bc. Márk Németh
p.č. | popis | Množstvo | J. | jedn. cena bez DPH | celková cena bez DPH
SO02
1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE
| Manometer 0-6bar, do potrubia: CU DIN DN 20 | 6 | ks | 0 | 0
| Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 5/4" | 6 | ks | 0 | 0
| Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 3" | 2 | ks | 0 | 0
| Guľový uzáver DN25 | 12 | ks | 0 | 0
| Guľový uzáver DN40 | 6 | ks | 0 | 0
| Guľový uzáver DN75 | 3 | ks | 0 | 0
| Hydrocontrol VTR PN 16 DN 10 G 5/8" | 6 | ks | 0 | 0
| Hydrocontrol VTR PN 16 DN 15 G 3/4" | 2 | ks | 0 | 0
| Hydrocontrol VTR PN 16 DN 40 G 1 3/4" | 1 | ks | 0 | 0
| Automatický odvzdušňvací ventil Pneumatex ZUT | 4 | ks | 0 | 0
| Vypoúšťací kohút DN15 | 13 | ks | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm | 962 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm | 228 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm | 54 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm | 166 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm | 22 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm | 188 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm | 106.9 | m | 0 | 0
| Vekolux priamy pre dvojrúrkové sústavy R1/2 - G3/4 | 100 | ks | 0 | 0
2. VYKUROVACIE TELESÁ
| RADIK 11 VK 600/800 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/900 (White RAL 9016) | 21 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1000 (White RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1100 (White RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1200 (White RAL 9016) | 15 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1400 (White RAL 9016) | 13 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1600 (White RAL 9016) | 15 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1800 (White RAL 9016) | 8 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 900/800 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/900 (White RAL 9016) | 5 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/1200 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/1400 (White RAL 9016) | 5 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/1600 (White RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/1800 (White RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/2000 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VK 600/800 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VK 600/900 (White RAL 9016) | 3 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VK 600/1000 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VK 600/1200 (White RAL 9016) | 3 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VK 600/1400 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VK 600/1800 (White RAL 9016) | 6 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VKL 600/900 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VKL 600/1400 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VKL 600/1800 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 22 VK 600/1200 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 22 VK 600/1800 (White RAL 9016) | 3 | ks | 0 | 0
| RADIK 22 VK 900/700 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK 22 VKL 600/1800 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 33 VK 900/700 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK PLAN VERTIKAL - M 20 2000/900 (White RAL 9016) | 8 | ks | 0 | 0
| Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela | 140 | ks | 0 | 0
| Upevňovacia sada | 140 | ks | 0 | 0
3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATERIÁLU, ZÁVES. SYSTÉMU
| Kotviaci materiál (ocelová páska, objímka, závitová tyč, nosník, hmoždínky) | 940 | ks | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 15x1,2 ( 6 m ) | 962 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 18x1,2 ( 6 m ) | 228 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 22x1,5 ( 5, 6 m ) | 54 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 28x1,5 ( 5, 6 m ) | 166 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 35x1,5 ( 5, 6 m ) | 22 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 42x1,5 ( 5, 6 m ) | 188 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 76,1x2 ( 5, 6 m ) | 106.9 | m | 0 | 0
| Rúrka - NRG Flex ( oceľové predizolované potrubie) 42x1,5 ( 5, 6 m ) | 28 | m | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 18x15mm | 44 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x18mm | 15 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x18mm | 5 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x22mm | 2 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x22mm | 2 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x28mm | 6 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 42x35mm | 6 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 76,1x42mm | 6 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - jednoznačný - C 15mm | 176 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - jednoznačný - C 18mm | 8 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - jednoznačný - C 28mm | 6 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - jednoznačný - C 35mm | 2 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - jednoznačný - C 76,1mm | 16 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 15x18x15 | 14 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 18-15-18mm | 51 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 18x22x18 | 8 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 22-15-22mm | 14 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 22-18-22mm | 6 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 22x28x22 | 10 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 28-15-28mm | 2 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 28-22-28mm | 2 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 35-28-35mm | 6 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 42-22-42mm | 2 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 42-28-42mm | 6 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 76,1-22-76,1mm | 3 | ks | 0 | 0
4. OSTATNÉ NÁKLADY
| Vyhotovenie požiarných prestupov cez stavebné konštrukcie | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž navrhovaného systému | 1 | kpl | 0 | 0
| Drážkovanie a sekanie do stavebných konštrukcií | 60 | m | 0 | 0
| Vyregulovanie systému | 1 | kpl | 0 | 0
| Preplach | 1 | kpl | 0 | 0
| Tlaková skúška | 1 | kpl | 0 | 0
| Vykurovacia skúška | 1 | kpl | 0 | 0
| Revízie | 1 | kpl | 0 | 0
| Odvoz odpadu | 1 | m3 | 0 | 0
| Uvedenie do prevádkzy | 1 | kpl | 0 | 0
| CELKOM BEZ DPH (€) |  |  |  | 0
SO01
1.ARMATÚRY VRÁTANE TESNIACEHO MATERIÁLU A IZOLÁCIE
| Manometer 0-6bar, do potrubia: CU DIN DN 20 | 4 | ks | 0 | 0
| Guľový uzáver DN25 | 4 | ks | 0 | 0
| Hydrocontrol VTR PN 16 DN 20 G 1" | 1 | ks | 0 | 0
| Hydrocontrol VTR PN 16 DN 25 G 1 1/4" | 1 | ks | 0 | 0
| Automatický odvzdušňvací ventil Pneumatex ZUT | 4 | ks | 0 | 0
| Vypoúšťací kohút DN15 | 4 | ks | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm | 96.44 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm | 60.69 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm | 87.74 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm | 32.27 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm | 2.42 | m | 0 | 0
| Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm | 2.24 | m | 0 | 0
| Vekolux priamy pre dvojrúrkové sústavy R1/2 - G3/4 | 39 | ks | 0 | 0
2. VYKUROVACIE TELESÁ
| RADIK 11 VK 600/500 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1200 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/1800 (White RAL 9016) | 14 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 600/2000 (White RAL 9016) | 5 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 900/700 (White RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VK 900/900 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/1800 (White RAL 9016) | 3 | ks | 0 | 0
| RADIK 11 VKL 600/2000 (White RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
| RADIK 21 VK 600/1800 (White RAL 9016) | 5 | ks | 0 | 0
| KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC-M 450/1500 (White RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
| Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela | 39 | ks | 0 | 0
| Upevňovacia sada | 39 | ks | 0 | 0
3. HLAVNÉ ROZVODY VRÁTANE TVAROVIEK A POMOCNÉHO MATERIÁLU, ZÁVES. SYSTÉMU
| Kotviaci materiál (ocelová páska, objímka, závitová tyč, nosník, hmoždínky) | 460 | ks | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 15x1,2 ( 6 m ) | 96.44 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 18x1,2 ( 6 m ) | 60.69 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 22x1,5 ( 5, 6 m ) | 87.74 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 28x1,5 ( 5, 6 m ) | 32.27 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 35x1,5 ( 5, 6 m ) | 2.42 | m | 0 | 0
| Rúrka - Viega Temponox (z ušľachtilej ocele) 42x1,5 ( 5, 6 m ) | 2.24 | m | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 18x15mm | 8 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x18mm | 8 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x22mm | 2 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x22mm | 1 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x28mm | 2 | ks | 0 | 0
| Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 42x35mm | 2 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - jednoznačný - C 15mm | 14 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - jednoznačný - C 35mm | 3 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 18-15-18mm | 18 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 22-15-22mm | 34 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 28-15-28mm | 2 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 28-22-28mm | 2 | ks | 0 | 0
| T-kus 90° - redukovaný - C 42-22-42mm | 1 | ks | 0 | 0
4. OSTATNÉ NÁKLADY
| Vyhotovenie požiarných prestupov cez stavebné konštrukcie | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž navrhovaného systému | 1 | kpl | 0 | 0
| Drážkovanie a sekanie do stavebných konštrukcií | 130 | m | 0 | 0
| Vyregulovanie systému | 1 | kpl | 0 | 0
| Preplach | 1 | kpl | 0 | 0
| Tlaková skúška | 1 | kpl | 0 | 0
| Vykurovacia skúška | 1 | kpl | 0 | 0
| Revízie | 1 | kpl | 0 | 0
| Odvoz odpadu | 4 | m3 | 0 | 0
| Uvedenie do prevádkzy | 1 | kpl | 0 | 0
| CELKOM BEZ DPH (€) |  |  |  | 0
NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI S PÍSOMNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠT SYSTÉMU
| Podpis: | Podpis:
| Bc. Márk Németh | Ing. Zoltán Farkaš
| Projektant | Zodpovedný projektant