## pre Časť 2 - Necertifikované
Výzva č. 23/2025 - Názov: DNS VAKM výzva 23/2025 pre závod Rožňava - pre Časť 2
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Tvarovka PVC tlaková UNPL d225x8,7mm, použitie: pitná voda (dodať atest pre styk s pitnou vodou) | ks | 2
2 | Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN100 PN16 L=150-216mm | ks | 2
3 | Klinový kruh vyrovnávací nastaviteľný DN80 | ks | 2
4 | Klinový kruh vyrovnávací nastaviteľný DN100 | ks | 2
5 | Niť tesniaca teflonová 150 m | ks | 25
6 | Kľúč uzatvárací pre armatúry domových prípojok | ks | 1
7 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN50 PN10-16 | ks | 20
8 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN80 PN10-16 | ks | 30
9 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN100 PN10-16 | ks | 40
10 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN125 PN10-16 | ks | 10
11 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN400 PN10 | ks | 4
12 | Kompenzátor prírubový gumený - EPDM DN 150 PN16, L=180mm, prevádzková teplota -10°C až +100°C | ks | 2
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač