## pre Časť 2 - Necertifikované
Výzva č. 25/2025 - Názov: DNS VAKM výzva 25/2025 pre závod Michalovce - pre Časť 2
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d25-3/4" VOZ | ks | 20
2 | Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VOZ | ks | 50
3 | Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VNZ | ks | 20
4 | Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr spojka d32-32 | ks | 10
5 | Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr koleno 90° d32-32 | ks | 40
6 | Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr koleno 90° d32x1" VOZ | ks | 40
7 | Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN80 PN16 L = 214-344mm | ks | 2
8 | Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN100 PN16 L=150-216mm | ks | 2
9 | Tvarovka liatinová prírubová s nastaviteľnou stavebnou dĺžkou, s integrovaným guľovým kĺbom (uhlové vychýlenie do 10°) DN150 PN16 L=175-250mm | ks | 2
10 | Poklop studničný - kompozitný, A 15kN, 700x700, bez ventilačnej hlavice, kompozit, s uzamykateľný s rámom | ks | 3
11 | Poklop liatinový 600x600, uzamykateľný, bez ventilačnej hlavice, D400 s rámom | ks | 3
12 | Niť tesniaca balenie 160m | ks | 5
13 | Čistiace utierky na zváranie rúr z PE balenie, min. 100ks | ks | 3
14 | Popisovač na HDPE rúry, vodoodolný, šírka stopy minimálne 1mm | ks | 3
15 | Kľúč uzatvárací pre posúvače a podzemné hydranty | ks | 5
16 | Kľúč uzatvárací pre domové prípojky | ks | 5
17 | Hydrantový univerzálny kľúč | ks | 1
18 | Kľúč uzatvárací pre domové prípojky 3/4“ - 2“ | ks | 1
19 | Adaptér štvorhrana ZS A DN80 len vymedzovací pliešok na vreteno posúvača | ks | 20
20 | Sťahovacie objímky pre demontáž násuvných ISO spojov d32x1" (2ks / pár v balení) | ks | 5
21 | Medzerník pre pás navŕtavacích uzáverových pásov a nadstavcových uzáverov pre navrtávky pod tlakom 1"-1 1/4" | ks | 1
22 | Medzerník pre pás navŕtavacích uzáverových pásov a nadstavcových uzáverov pre navrtávky pod tlakom 1 1/2" - 2" | ks | 1
23 | Montážny sprej pre plastové potrubie z čistého silikónu a špeciálnej zmesi riedidiel, 400ml | ks | 8
24 | Opravný strmeň liatinový DN350, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina | ks | 1
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač