## Příloha č.3
Příloha č. 3 smlouvy - Ceník originálních náhradních dílů v rámci úplného servisu
Seznam náhradních dílů pro Úplný servis dle čl. III. odst. 4 smlouvy není kompletní, slouží pouze pro porovnání nabídek.
V případě reálných oprav zařízení PS CNG budou objednávány a dodávány i díly zde neuvedené
Popis | Počet ks | Jednot. cena Kč | Celkem Kč
REBUILD KIT-VALVE CBA | 1 |  | 0
FILTER OIL LI HP1 OIL L1 SERIES MICRON [25] | 1 |  | 0
FILTER ELEM WPF X25 ELEMENT WPF SERIES | 1 |  | 0
FILTER ELEM GFM X1 COALESCING ELEMENT GFN SERIES | 1 |  | 0
ROD PACKING KIT FOR CBA | 1 |  | 0
RING PISTON PEEK 4.000OD | 1 |  | 0
RING RIDER PEEK 4.000OD | 1 |  | 0
RING PISTON PEEK 3.125OD-0.245W-0.337T | 1 |  | 0
RING RIDER PEEK 3.125IN | 1 |  | 0
RING PISTON PEEK 1.375OD-0.245W-0.156T | 1 |  | 0
RING RIDER PEEK 1.375 IN | 1 |  | 0
PLC Siemens Simatic S7 - základní modul | 1 |  | 0
Detektor koncentrace hořlavých plynů infra - kompresory | 1 |  | 0
Detektor koncentrace hořlavých plynů katalytický - sušení, sklad | 1 |  | 0
Teplotní čidlo Eex | 1 |  | 0
Řídící elektronika uvýdejního stojanu | 1 |  | 0
Displej (1 strana) elektroniky výdejního stojanu | 1 |  | 0
Plnící pistole NGV 1 nová | 1 |  | 0
Plnící pistole NGV 2 nová | 1 |  | 0
Odtrhová spojka (nová) | 1 |  | 0
Dotyková obrazovka TP177B | 1 |  | 0