## Rozpočet
ROZPOČET Stavba: Modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. - Dolné hony - I. etapa, časť 2
P. č. | KCN | Kód položky | Popis Položky | MJ | Počet | MC bez DPH | CENA bez DPH
Materiál a práca
1 | MatMont |  | položenie trakčného kábla AYKCY 1x500 vrátane dodávky kábla a ziadenia pieskového lôžka | m | 770 |  | 0
2 | MatMont |  | ukončenie trakčného kábla AYKCY 1x500 okom vrátane dodávky oka a zapojenia | ks | 12 |  | 0
3 | MatMont |  | Osadenie trakčného rozvádzača komplet vrátane dodávky TRP/TRM so 6-mi odpojovačmi | ks | 2 |  | 0
4 | MatMont |  | Zriadenie uzemnenia TRP alebo TRM + dodávka (ZD 1x, Rz=max 15 Ohm) | ks | 1 |  | 0
5 | MatMont |  | Osadenie ochranných trubiek na TS napájacieho bodu vrátane pripáskovania systémom Bandimex | ks | 2 |  | 0
6 | MatMont |  | Osadenie výzbroja napájacieho bodu na TS vrátane dodávky 2 OMD 3/2000 s ručným pohonom | ks | 1 |  | 0
7 | MatMont |  | Osadenie bleskoistky napájacieho bodu na TS vrátane dodávky a zriadenia uzemnenia | ks | 1 |  | 0
8 | MatMont |  | Skrinka meracej svorky uzemnenia bleskoistky | ks | 1 |  | 0
9 | MatMont |  | osadenie skrinky meracej svorky uzemnenia bleskoistky | ks | 1 |  | 0
10 | MatMont |  | Zriadenie uzemnenia NB + dodávka (ZD 2x, Rz=max 10 Ohm) | ks | 1 |  | 0
11 | MatMont |  | Kábel CHBU 1x120 | m | 80 |  | 0
12 | MatMont |  | Príchytka gumená na CHBU 1x120 s oceľovou sťahovacou páskou montáž + dodávka | ks | 200 |  | 0
13 | MatMont |  | Svorka trolejbusová kábel CHBU 1x120 - trolej 100 | ks | 10 |  | 0
14 | MatMont |  | Cu káblové oko lisovacie 120x16 Ku-L | ks | 6 |  | 0
15 | MatMont |  | Práca elektromontéra všeobecne | hod | 30 |  | 0
16 | MatMont |  | Výkop ryhy 0,3 x 0,7 m ručne v zeleni | m | 5 |  | 0
17 | MatMont |  | Výkop ryhy 0,8 x 0,7 m ručne v zeleni | m | 160 |  | 0
18 | MatMont |  | Riadený pretlak pod chodníkom a cestou A - A - počet chráničiek 8xFXFVS D110 | m | 13 |  | 0
19 | MatMont |  | Výkop štartovacej jamy 1,5 x 3,0 x 1,0 m ručne zeleň | ks | 1 |  | 0
20 | MatMont |  | Výkop očakávacej jamy 2,0 x 2,0 x 1,0 m ručne zeleň | ks | 1 |  | 0
21 | MatMont |  | Výkop jám pre OKŠ ručne chodník / zeleň | ks | 2 |  | 0
22 | MatMont |  | Položenie chráničiek v ceste vrátane dodávky chráničiek FX-KVS D110 | m | 104 |  | 0
23 | MatMont |  | Položenie optickej chráničky HDPE DuraPack 40/32 +7x10/8 do výkopu vrátane dodávky | m | 185 |  | 0
24 | MatMont |  | Osadenie optického rozvádzača - rozvádzač Hasma pilierový vrátane dodávky | ks | 1 |  | 0
25 | MatMont |  | Osadenie káblovej šachty OKŠ - plastová pojazďovaná 0,6 x 0,6 x 0,6 m vrátane dodávky | ks | 2 |  | 0
26 | MatMont |  | Optický kábel TKF, singlemód LMTC 96xSM, G.657.A1 | m | 2300 |  | 0
27 | MatMont |  | Zafúknutie optického kábla | m | 2300 |  | 0
28 | MatMont |  | Meranie optického kábla počas montáže (pri 1310nm), po zafúknutí | ks | 192 |  | 0
29 | MatMont |  | Záverečné meranie optického kábla (1310, 1550 nm) z oboch strán (priamou metódou, metódou spätného rozptylu) | ks | 768 |  | 0
30 | MatMont |  | Priechodky, spojky a iný spojovací materiál pre HDPE chráničku | set | 1 |  | 0
31 | MatMont |  | Patch panel pre 24 ukončení E2000/APC, komplet vybavený (pigtaily, kazety, ochrany zvarov) | ks | 8 |  | 0
32 | MatMont |  | Montáž Patch panelu | ks | 8 |  | 0
33 | MatMont |  | Spájanie optických vlákien zvarovaním | ks | 96 |  | 0
34 | MatMont |  | Prepojovací patch kábel SM E2000/APC, 1m | ks | 100 |  | 0
35 | MatMont |  | Pigtail SM E2000/APC | ks | 192 |  | 0
36 | MatMont |  | Montáž pigtail-u | ks | 192 |  | 0
37 | MatMont |  | Zmrašťovacie trubičky spojov 40 mm | ks | 384 |  | 0
38 | MatMont |  | Mechanická ochrana osadenie vrátane dodávky | ks | 555 |  | 0
39 | MatMont |  | Výstražná folia položenie vrátane dodávky | m | 555 |  | 0
40 | MatMont |  | Zához ryhy 0,3 x 0,7 m ručne v zeleni | m | 5 |  | 0
41 | MatMont |  | Zához ryhy 0,8 x 0,7 m ručne v zeleni | m | 160 |  | 0
42 | MatMont |  | Zához štartovacej jamy 3,0 x 1,5 x 1,0 | ks | 1 |  | 0
43 | MatMont |  | Zához očakávacej jamy 2,0 x 2,0 x 1,0 | ks | 1 |  | 0
44 | MatMont |  | Manipulácie v trakčnej sieti - B - príkaz | ks | 3 |  | 0
45 | MatMont |  | Označenie traťových rozvádzačov - bezpečnostné nálepky + prevádzkové značenie | ks | 8 |  | 0
46 | MatMont |  | Nalepenie a dodávka bezpečnostných nálepiek a nálepiek označenia TS | ks | 5 |  | 0
47 | MatMont |  | Montáž prevesu napájacieho bodu NB 1658B vrátane dodávky materiálu (objímky, ocel. lano FeZn50, izolátory, ..) | ks | 1 |  | 0
47 | MatMont |  | Zaistenie výkopov - BOZP | ks | 1 |  | 0
48 | MatMont |  | POD - vypracovanie, rozkopávkové povolenie, ... | ks | 1 |  | 0
49 | MatMont |  | Údržba zelene počas obdobia do ukončenia rozkopávok, polievanie, kosenie, ...cca 0,5 roka | ks | 1 |  | 0
>
|  |  | spolu |  |  |  | 0
50 |  |  | zariadenie staveniska | % |  |  | 0
51 |  |  | podružný materiál | % |  |  | 0
52 |  |  | doprava | % |  |  | 0
|  |  | Materiál a práca spolu |  |  |  | 0
HZS a revízia
53 |  |  | Východisková revízia | hod |  |  | 0
54 |  |  | PD v stupni DRS/DSRS | ks |  |  | 0
55 |  |  | Zabezpečenie výkonu úradnej skúšky pre UTZE v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. | hod |  |  | 0
999 |  |  | Geodetické zameranie úložných zariadení v systéme SJTSK | hod |  |  | 0
>
|  |  | HZS a revízia spolu |  |  |  | 0
CENOVÁ PONUKA - REKAPITULÁCIA
1 |  |  | Materiál a práca | € | ... | ... | 0
2 |  |  | HZS a revízia | € | ... | ... | 0
3 |  |  | Celkom (bez DPH) | € | ... | ... | 0
4 |  |  | DPH | % | 23 | ... | 0
5 |  |  | Celkom (vrátane DPH) | € | ... | ... | 0
V Bratislave, dňa: |  | 2025-02-10