SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinová 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci uchádzači zaradení do ID 36478 (prostredníctvom systému JOSEPHINE) |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/000649-007 | Mgr. Petronela Pitoňáková | 15.04. 2025 |

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 5

Na základe  doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia prístrojového vybavenia pre forenzné laboratórne skúmania“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Obstarávateľ v časti č. 4 rozšíril akceptovateľný interval pre veľkosť komory. Táto zmena predstavuje veľmi veľký rozsah objemu 110 l – 240 l, a aj veľké spektrum výrobcov (európskych aj ázijských) s rôznou úrovňou kvality a aj ceny výrobkov.

Žiadame obstarávateľa, aby upresnil, akým spôsobom požaduje zabezpečenie kvality. Aké certifikáty obstarávateľ požadujem pre časť č. 3,4, a 5? Požaduje autorizované servisné stredisko v Európe, na Slovensku, alebo v Ázii?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ nie je povinný uchádzačom deklarovať spôsob zabezpečenia kvality.

Nakoľko typ certifikátu ani konkrétne servisné stredisko nebolo uvedené v rámci opisu predmetu zákazky, verejný obstarávateľ ho nebude špecifikovať.

Otázka č. 2

Obstarávateľ v časti č. 3, v opise predmetu zákazky požaduje „elektronický záznamník údajov o prevádzke, ktorý je možné elektronicky skopírovať na USB pamäťové médium. Predpokladáme, že je t z dôvodu dokladovania správnosti forézneho expertízneho postupu.

Chceme sa opýtať, či rovnaký systém, t.j. „elektronický záznamník údajov o prevádzke, ktorý je možné elektronicky skopírovať na USB pamäťové médium požaduje aj pri „Komora pre Ninhydrín a DFO“ v časti č. 4

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ „elektronický záznamník“ v časti č. 4 nepožaduje.

S pozdravom

.........................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR