Vnútorné osvetlenie -  Jarková 24 + zasadačka MsÚ + prístavba

(súčasný stav)

I. PP. (suterén -  archív), I. NP (prízemie - vstupný vestibul, sociálne, MsP, garáže ), II. NP ( 1. posch. -  daňové odd., MsP, zasadačka MsÚ, prístavba - finančné)

stropné svietidlo kazetové 4 x 18 W					206 ks

stropné svietidlo 2 x 36 W						  23 ks

stropné svietidlo 1 x 36 W						  10 ks

guľové svietidlo 1 x  22 W						115 ks

svietidlo halogenové bodové (zasadačka MsÚ)1 x 50 W		  50 ks

III.NP ( 2. posch. -  odpady, hl. kontr, doprava, finančné, IT)

stropné svietidlo kazetové 4 x 18 W					110 ks

guľové svietidlo 1 x  22 W						  20 ks

IV.NP ( 3. posch. - investičné, ŽP, hl. architekt)

stropné svietidlo kazetové 4 x 18 W					110 ks

guľové svietidlo 1 x 22 W						  20 ks

V.NP ( 4. posch. - majetok, komunálne služby)

stropné svietidlo kazetové 4 x 18 W					  65 ks

guľové svietidlo 1 x 22 W						  15 ks

Pozn. všetky svietidlá sú žiarivkové (okrem zasadačky MsÚ)