## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Akce | REKONSTUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2. STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Profese | D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Investor | Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH
Z. č. | 24.V.009
A. č. | D.1.4.1_126_Výkaz výměr_pravá část
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Lešení | 0
Bourání | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší náklady |  | 0
Ostatní náklady |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
721 - Demontáže kanalizace | 0 | 0
722 - Demontáže vodovodu | 0 | 0
801-3 - Bourání | 0 | 0
721 - Splašková kanalizace | 0 | 0
722 - Vnitřní vodovod | 0 | 0
725 - Zařizovací předměty | 0 | 0
767 - Konstrukce zámečnícké | 0 | 0
713 - Izolace tepelné | 0 | 0
735 - Otopná tělesa - topení | 0 | 0
94 - Lešení | 0 | 0
VN - Vedlejší náklady | 0 | 0
ON - Ostatní náklady | 0 | 0
Vypracoval
Kontroloval
Datum
CÚ
Poznámka

## Výkaz výměr
Poz.č. | Č.položky | Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
001 |  | 721 - Demontáže kanalizace
002 |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ ODPADNÍHO Z PVC
003 | 721171803 | do D 75 | m | 45 | 0 | 0 | 2.1 | 306.6
004 | 721171808 | přes 75 do D 114 | m | 79 | 0 | 0 | 1.98 | 110.88
005 | 721171809 | přes 114 do D 160 | m | 3 | 0 | 0
006 |  | DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ
007 | 721210813 | DN 100 | ks | 3 | 0 | 0 | 9 | 234
008 |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO
009 | 721140802 | do DN 100 | m | 7 | 0 | 0
010 | 721140806 | přes 100 do DN 200 | m | 3 | 0 | 0
011 |  | DEMONTÁŽ DVÍŘEK S RÁMEM
012 |  | pastová i ocelová | ks | 9 | 0 | 0
013
014 |  | PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - KANALIZACE
015 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
016 | 721290823 | přes 12 do 24 m | t | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
017 |  | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
018 | 979081111 | do 1 km | t | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
019 | 979081121 | příplatek za každý další 1 km ( za dlaších 10 km) | t | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0
020 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU
021 | 979990144 | směsný odpad | t | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
022 |  | 721 - Demontáže kanalizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 11904.62
023
024 |  | 722 - Demontáže vodovodu
025 |  | DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ
026 | 722170801 | do D 32 mm | m | 138 | 0 | 0 | 0.28 | 192.92
027 | 722170804 | přes 32 do D 63 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0.29 | 137.75
028 |  | DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH
029 |  | TRUBEK ZÁVITOVÝCH VČ. ARMATUR
030 | 722130801 | přes 15 do DN 25 | m | 29 | 0 | 0
031 | 722130802 | přes 25 do DN 40 | m | 9 | 0 | 0
032 |  | DEMONTÁŽ ATYPICKÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
033 | 767996804 | do 500 kg | kg | 10 | 0 | 0 | 1 | 350
034 |  | DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC
035 | 722181812 | do D 50 | m | 180 | 0 | 0 | 0.7 | 1090.6
036 |  | DEMONTÁŽ NÁSTĚNEK
037 | 722130831 | G 1/2" | ks | 72 | 0 | 0 | 0.22 | 39.6
038 |  | DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
039 |  | SE DVĚMA ZÁVITY
040 | 722220862 | přes G 1/2 do G 1 | ks | 9 | 0 | 0
041 |  | DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH
042 |  | S JEDNÍM ZÁVITEM
043 | 722220851 | do G 3/4 ( rohové ventily) | ks | 20 | 0 | 0 | 0.69 | 13.8
044
045 |  | PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - VODOVODY
046 |  | V OBJEKTECH VÝŠKY
047 | 722290823 | přes 12 do 24 m | t | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
048 |  | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
049 | 979081111 | do 1 km | t | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
050 | 979081121 | příplatek za každý další 1 km ( za dlaších 10 km) | t | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0
051 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU
052 | 979990144 | směsný odpad | t | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
053 |  | 722 - Demontáže vodovodu - celkem |  |  |  | 0 |  | 8476.88
054
055 |  | 801-3 - Bourání
056 |  | JÁDROVÉ VRTÁNÍ DO ŽEL. BETONU
057 | 970051080 | do D 80 mm (0,15 x 3 ks + 0,35 x 6 ks ) | m | 2.55 | 0 | 0
058 | 970051160 | do D 160 mm ( 0,15 x 10 ks + 0,35 x 18 ks ) | m | 8.8 | 0 | 0
059
060 |  | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI
061 | 979082111 | do 10 m | t | 0.99 | 0 | 0
062 | 979082121 | příplatek za každý další 5 m ( za 30 m ) | t | 4.95 | 0 | 0
063 |  | ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU
064 | 979081111 | do 1 km | t | 0.99 | 0 | 0
065 | 979081121 | příplatek za každý další 1 km ( za dlaších 10 km) | t | 9.9 | 0 | 0
066 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU
067 | 979990107 | směsný odpad | t | 0.99 | 0 | 0
068 |  | 801-3 - Bourání - celkem |  |  |  | 0
069
070 |  | 721 - Splašková kanalizace
071 |  | POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM
072 |  | S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY,
073 |  | V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ ( šedá )
074 | 721176102 | D 40 x 1,8 | m | 13 | 0 | 0 | 0.38 | 6.46
075 | 721176103 | D 50 x 1,8 | m | 16 | 0 | 0 | 0.47 | 59.69
076 | 721176104 | D 75 x 1,9 | m | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 9.8
077 | 721176105 | D 110 x 2,7 | m | 9 | 0 | 0 | 1.52 | 25.84
078 |  | POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM
079 |  | S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNÍCÍMI KROUŽKY,
080 |  | V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ ( šedá )
081 | 721176114 | D 75 x 1,9 | m | 11.5 | 0 | 0 | 0.78 | 60.06
082 | 721176115 | D 110 x 2,7 | m | 61 | 0 | 0 | 1.31 | 136.24
083 | 721176116 | D 125 x 3,1 | m | 14 | 0 | 0
084 |  | HTRE-ČISTÍCÍ TVAROVKA
085 |  | DN 110 | ks | 6 | 0 | 0
086 |  | DN 125 | ks | 4 | 0 | 0
087 |  | ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
088 |  | V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU
089 | 721290111 | DO DN 125 | m | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0
090 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH
091 |  | VÝPUSTEK
092 | 721194104 | D 40 x 1,8 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
093 | 721194105 | D 50 x 1,8 | ks | 15 | 0 | 0
094 | 721194109 | D 110 x 2,3 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
095 |  | REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA, RDSz
096 |  | 300 x 300 x 12.5 mm, GKB US, speciální zacvakávací zámek US. | ks | 1 | 0 | 0
097 |  | REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA, POD OBKLAD RDSzO
098 |  | 200 x 200 x 12.5 mm, GKBi US, speciální zacvakávací zámek US. | ks | 6 | 0 | 0
099 |  | MONTÁŽ DVÍŘEK
100 | 725989901 | plastových nebo ocelových | ks | 7 | 0 | 0
101 |  | ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ
102 |  | POD STROPEM DO STROPU
103 |  | DN 110 | m | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ KANALIZACE PLASTOVÉ,
105 |  | VČ. ZAPRAVENÍ
106 | 721170965 | D 110 | ks | 3 | 0 | 0
107 | 721170966 | D 125 | ks | 1 | 0 | 0
108 |  | NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ KANALIZACE Z LITINY,
109 |  | VČ. ZAPRAVENÍ, PŘECHODKA LITINA/PP-HT
110 | 721140916 | D 125 | ks | 1 | 0 | 0
111 |  | NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
112 | 909 - .R00 | prostupy stav. konstrukcemi, drážky ve zdivu, zapravení prostupů a drážek | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
113
114 |  | PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
115 | 998721203 | přes 12 do 24 m | % | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | 721 - Splašková kanalizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 3133.22
117
118 |  | 722 - Vnitřní vodovod
119 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,
120 |  | ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK
121 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
122 |  | D 20x2,3 | m | 28 | 0 | 0 | 3.99 | 674.31
123 |  | D 25x2,8 | m | 40 | 0 | 0 | 5.18 | 492.1
124 |  | D 32x3,6 | m | 23.5 | 0 | 0 | 5.35 | 117.7
125 |  | D 40x4,5 | m | 4.5 | 0 | 0 | 5.63 | 112.6
126 |  | D 50x5,6 | m | 0.5 | 0 | 0
127 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4,
128 |  | ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK
129 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ
130 |  | D 50x5,6 | m | 1.5 | 0 | 0 | 5.94 | 133.65
131 |  | POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK
132 |  | PP-RTC+Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2
133 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ
134 |  | D 20x2,8 | m | 23 | 0 | 0 | 0.43 | 69.66
135 |  | D 25x3,5 | m | 41 | 0 | 0 | 0.53 | 42.4
136 |  | D 32x4,4 | m | 10 | 0 | 0 | 0.73 | 18.25
137 |  | D 40x5,5 | m | 5 | 0 | 0 | 1.02 | 21.42
138 |  | POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK
139 |  | PP-RTC+Č TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2
140 |  | SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ BEZ ZEDN. VÝPOMOCÍ
141 | 722178711 | D 25x3,5 | m | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 92.88
142 | 722178714 | D 40x5,5 | m | 1.5 | 0 | 0 | 1.02 | 56.1
143 |  | PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm
144 |  | D 25 | m | 1 | 0 | 0
145 |  | D 40 | m | 1.5 | 0 | 0
146 |  | D 50 | m | 1.5 | 0 | 0
147 |  | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ
148 | 722280106 | do DN 32 | m | 177.5 | 0 | 0
149 | 722280107 | DN 40 | m | 2 | 0 | 0
150 |  | PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
151 | 722290234 | do DN 80 | m | 179.5 | 0 | 0 | 0.01 | 23.92
152 |  | VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK
153 | 722190401 | DN 15 | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20
155 | 722202213 | D 20 x G 1/2" | ks | 72 | 0 | 0 | 0.18 | 46.26
156 |  | REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA, RDSz
157 |  | 200 x 200 x 12.5 mm, GKB US, speciální zacvakávací zámek US. | ks | 3 | 0 | 0
158 |  | REVIZNÍ DVÍŘKA KOVOVÁ SE ZÁMKEM, BARVA BÍLÁ
159 |  | 400 x 400 mm, hmotnost 2,32 kg, na stěnu do obkladu, ocel s práškovým lakováním | ks | 3 | 0 | 0
160 |  | MONTÁŽ DVÍŘEK
161 | 725989901 | do zdiva nebo SDK | ks | 6 | 0 | 0
162 |  | NAPOJENÍ NA STÁV. VODOVODNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ
163 | 722170922 | DN 20 - vč. zapravení | ks | 1 | 0 | 0
164 | 722170926 | DN 32 - vč. zapravení | ks | 1 | 0 | 0
165 | 722170927 | DN 40 - vč. zapravení | ks | 1 | 0 | 0
166 |  | VK - KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S INTEGROVANÝM
167 |  | TĚSNĚNÍM, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU,
168 |  | KRÁTKÁ PÁČKA
169 |  | G 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
170 |  | MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM
171 | 722229101 | 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
172 |  | KKP - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ PLASTOVÝ
173 |  | VENTIL KULOVÝ 25 PP-RCT LF, DN20 | ks | 3 | 0 | 0
174 |  | KKM - KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ NÁTRUBKOVÝ
175 |  | VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58,
176 |  | PROVEDENÍ MOTÝL A ATESTEM NA PITNOU VODU
177 |  | G 1" | ks | 12 | 0 | 0 | 0.47 | 15.98
178 |  | ZV - ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ
179 |  | MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C
180 |  | G 3/4" | ks | 3 | 0 | 0 | 0.36 | 1.08
181 |  | RVV - TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL S PŘIPOJOVACÍM
182 |  | ŠROUBENÍM A VNITŘNÍM ZÁVITEM, UZAVÍRACÍ, K
183 |  | TERMICKÉMU SAMOREGULAČNÍMU HYDRAULICKÉMU
184 |  | VYVÁŽENÍ POTRUBNÍ VĚTVE, S AUTOMATICKÝM,
185 |  | NASTAVITELNÝM REGULAČNÍM ROZSAHEM 50-65°C
186 |  | DN 15 - z červeného bronzu, odolný vůči agresivním kapalinám | ks | 1 | 0 | 0
187 |  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
188 |  | SE DVĚMA ZÁVITY
189 | 722239101 | G 1/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 722239102 | G 3/4 | ks | 6 | 0 | 0
191 | 722239103 | G 1 | ks | 12 | 0 | 0
192 |  | TSV - TERMOBIMETALOVÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S BEZPEČNOSTNÍ
193 |  | POJISTKOU PROTI OPAŘENÍ PŘI VÝPADKU STUDENÉ VODY
194 |  | 3/4" (3 -56 l/min. při tlaku 0,1 MPa), volitelná kartuše výstupní teplota 10 - 50°C, přesnost směšování ± 1°C, integrovaná filtrační sítka a zpětné klapky, připojení: vstup/výstup 3/4" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR
196 |  | SE TŘEMI ZÁVITY
197 | 734209124 | G 3/4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
199 | 909 - .R00 | vrtání a sekání nad rámec mont. položek | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | nastavení ventilů, směšovacích armatur .... | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | vypuštění vody do systému | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | napuštění vody do systému | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
203
204 |  | PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD
205 | 998722203 | přes 12 do 24 m | % | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | 722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0 |  | 11399.99
207
208 |  | 725 - Zařizovací předměty
209 |  | K1 - Závěsný klozet
210 |  | ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ
211 |  | klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, 6 l, délka 54x35 cm, barva bílá, částečně uzavřený tvar, Rimfree | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
213 |  | klozetové sedátko, tvrdé, materiál: Duroplast, upevnění seshora, barva bílá, materiál závěsu nerezová ocel | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | instalační sada pro montáž závěsného klozetu | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | montážní prvek pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, výška 108 cm, hloubka 12 cm, šířka 42 cm, souprava pro tlumení hluku, výplňový díl | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítka kartáčovaná, povlak easy-to-clean, leštěné, z materiálu nerezová ocel, přišroubovatelné, rozměr: 246x164x12 mm, ovládací síla < 20 N, designové kroužky: leštěné | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
217 |  | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS
218 | 725119306 | závěsných | ks | 20 | 0 | 0 | 0.89 | 18.69
219 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
220 | 725119401 | pro zazdění | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
221
222 |  | U1 - Umývadlo
223 |  | UMÝVÁTKO KERAMICKÉ
224 |  | 50 x 42 x 12 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, výškové osazení horní hrany umyvadla 800 mm nad podlahou | ks | 13 | 0 | 0
225 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
226 |  | instalační sada pro umývátko | ks | 13 | 0 | 0
227 |  | zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d 40, G 1 1/4 | ks | 13 | 0 | 0
228 |  | odpadní ventil s volným odtokem a krytem ventilu, G 1 1/4, barva pochromovaná, povrch lesklý, délka 8 cm | ks | 13 | 0 | 0
229 |  | STOJÁNKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ CHROMOVANÁ,
230 |  | S KERAMICKOU KARTUŠÍ, KOVOVOU OVLÁDACÍ PÁKOU,
231 |  | PEVNÝ VÝVOD PERLÁTOR, PROVEDENÍ BEZ ODTOKOVÉ SESTAVY
232 |  | s flexibilními hadicemi G 3/8, Průtok baterie je 5 litrů/miN, výška baterie je 16,2 cm, ramínko je ve výšce 10,4 cm | ks | 13 | 0 | 0
233 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
234 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 26 | 0 | 0
235 |  | MONTÁŽ UMYVADEL
236 | 725219401 | na šrouby do zdi | ks | 13 | 0 | 0
237 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
238 | 725829301 | stojánkových | ks | 13 | 0 | 0
239 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
240 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 26 | 0 | 0
241
242 |  | U2 - Umývátko
243 |  | UMÝVÁTKO KERAMICKÉ
244 |  | 55 x 44 x 14 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá, výškové osazení horní hrany umyvadla 850 mm nad podlahou | ks | 3 | 0 | 0
245 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
246 |  | instalační sada pro umývátko | ks | 3 | 0 | 0
247 |  | zápachová uzávěrka s nornou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d 40, G 1 1/4 | ks | 3 | 0 | 0
248 |  | odpadní ventil s volným odtokem a krytem ventilu, G 1 1/4, barva pochromovaná, povrch lesklý, délka 8 cm | ks | 3 | 0 | 0
249 |  | STOJÁNKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ CHROMOVANÁ,
250 |  | S KERAMICKOU KARTUŠÍ, KOVOVOU OVLÁDACÍ PÁKOU,
251 |  | PEVNÝ VÝVOD PERLÁTOR, PROVEDENÍ BEZ ODTOKOVÉ SESTAVY
252 |  | s flexibilními hadicemi G 3/8, Průtok baterie je 5 litrů/miN, výška baterie je 16,2 cm, ramínko je ve výšce 10,4 cm | ks | 3 | 0 | 0
253 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM
254 |  | G 1/2" x 3/8" | ks | 6 | 0 | 0
255 |  | MONTÁŽ UMYVADEL
256 | 725219401 | na šrouby do zdi | ks | 3 | 0 | 0
257 |  | MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH
258 | 725829301 | stojánkových | ks | 3 | 0 | 0
259 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
260 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
261
262 |  | P1 - Pisoár
263 |  | PISOÁR KERAMICKÝ
264 |  | RADAROVÝM SPLACHOVAČEM NA MONTÁŽNÍ LIŠTĚ,
265 |  | ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL
266 |  | propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí napětí 24 V DC, max. tlak 0,6 MPa, průtok 18 l/min, vnější závit G 1/2" | ks | 12 | 0 | 0
267 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
268 |  | vonné sítko do pisoáru , modré | ks | 12 | 0 | 0
269 |  | MONTÁŽ PISOÁROVÉHO ZÁCHODKU
270 | 725129201 | automatického | soub | 12 | 0 | 0
271
272 |  | ZN1 - Napájecí zdroj
273 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ S VÝKONEM 230 V/24 DC, 30 W
274 |  | vstupní napětí 230 V, 50 Hz, výstupní napětí 24V DC, krytí IP 55, mechanické rozměry 140x100x60 mm, pro max. 5 zařízení | ks | 3 | 0 | 0
275 |  | MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE
276 | 650091611 | usměrňovacího | ks | 3 | 0 | 0
277
278 |  | VP - Vpusť
279 |  | PODLAHOVÁ VPUSŤ S VODOROVNÝM ODTOKEM, PEVNÝM
280 |  | IZOLAČNÍM LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
281 |  | PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU
282 |  | DN40/DN 50 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm | ks | 2 | 0 | 0
283 |  | izolační souprava s textílií nakašírovanou fólií | ks | 2 | 0 | 0
284 |  | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ
285 | 721211912 | DN 40/50 | ks | 2 | 0 | 0
286
287 |  | VP2 - Vpusť
288 |  | PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM IZOLAČNÍM
289 |  | LÍMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFON. VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ
290 |  | ZÁPACHU
291 |  | DN50/DN 75/ dn 110 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm | ks | 1 | 0 | 0
292 |  | izolační souprava s textílií nakašírovanou fólií | ks | 1 | 0 | 0
293 |  | MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ
294 | 721211913 | DN 110 | ks | 1 | 0 | 0
295
296 |  | BS - Bidetová sprška
297 |  | KOMPLET BIDETOVÉ SPRŠKY
298 |  | podomítkový modul vč. spršky, povrchová úprava chrom, oválný tvar, napojení na vodu 1/2" | ks | 3 | 0 | 0
299 |  | MONTÁŽ BATERIE BIDETOVÉ OSTATNÍ
300 | 725829501 | nástěnných souprav | ks | 3 | 0 | 0
301
302 |  | B1 - Bidet
303 |  | BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ
304 |  | s otvorem pro baterii, barva bílá, rozměr 36x54x40 cm, skryté ucghycení, s přepadem | ks | 1 | 0 | 0
305 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ
306 |  | instalační sada s chromovanými krytkami | ks | 1 | 0 | 0
307 |  | montážní prvek pro bidet, pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěny, výška 36,1 cm, délka 55,2 cm, hloubka 12 cm, univerzální | ks | 1 | 0 | 0
308 |  | sifon bidetový bílý plastový G 5/4 x DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
309 |  | souprava pro tlumení hluku, izolační deska pro závěsné WC s příslušenstvím a krytkou (chrom) | ks | 1 | 0 | 0
310 |  | STOJÁNKOVÁ BIDETOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝPUSTÍ
311 |  | chromovaná, s keramickou kartuší, s odtokovou soupravou DN32, s flexi připojovacími hadičkami G3/8, výtok 132 mm, omezovač průtoku 5l/min | ks | 1 | 0 | 0
312 |  | ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ
313 |  | G 1/2"x3/8", s filtrem | ks | 2 | 0 | 0
314 |  | NEREZOVÉ MADLO - NEREZ OCEL tl. 1,5 mm, PRŮMĚR 32 mm,
315 |  | POVRCH LESKLÝ
316 |  | jednoduché pevné, délka 400 mm, vč. montážní sady pro uchycení | ks | 1 | 0 | 0
317 |  | MONTÁŽ BIDETŮ
318 | 725239103 | závěsných | ks | 1 | 0 | 0
319 |  | MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ
320 | 725119401 | pro zazdění | ks | 1 | 0 | 0
321 |  | MONTÁŽ BATERIE BIDETOVÉ OSTATNÍ
322 | 725829503 | stojánkových souprav | ks | 1 | 0 | 0
323 |  | MONTÁŽ VENTILŮ
324 | 725819402 | rohových bez připojovací trubičky G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
325 |  | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ
326 | 725291734 | madel | ks | 1 | 0 | 0
327
328 |  | Doplňkové zařizovací předměty
329 |  | NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR, POVRCH MATNÝ
330 |  | maximální rozměr náplně ø 290 x 100 mm, uzamykatelný | ks | 23 | 0 | 0
331 |  | NEREZOVÝ KOŠ, POVRCH MATNÝ
332 |  | objem 3 l, rozměry 170 x 245 mm | ks | 20 | 0 | 0
333 |  | NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, POVRCH MATNÝ
334 |  | rozměry 345 x 112 x 268 mm - uzamykatelný, pro bidet | ks | 1 | 0 | 0
335 |  | NEREZOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ, POVRCH MATNÝ - POPIS POUZE NA
336 |  | PAPÍR
337 |  | objem 24 l, rozměry 360 x 160 x 435 mm, pro bidet | ks | 1 | 0 | 0
338 |  | NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - POVRCH LESKLÝ
339 |  | objem 0,5 l, uzamykatelný, rozměry 95 x 55 x 145 mm, viskozita mýdla 2800 mPa*s - 5000 mPa*s, pro bidet | ks | 1 | 0 | 0
340 |  | NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - POVRCH LESKLÝ
341 |  | objem 0,85 l, uzamykatelný, rozměry 110 x 60 x 180 mm, viskozita mýdla 2800 mPa*s - 5000 mPa*s | ks | 16 | 0 | 0
342 |  | ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ - POVRCH MATNÝ
343 |  | rozměry 95 x 27 x 136 mm, montáž na stěnu | ks | 14 | 0 | 0
344 |  | WC KARTÁČ S NEREZOVÝM DRŽÁKEM - POVRCH MATNÝ,
345 |  | S NEREZOVÝM ZÁCHYTNÝM POUZDREM
346 |  | montáž na stěnu, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, barva kartáče černá | ks | 20 | 0 | 0
347 |  | NEREZOVÝ HÁČEK NA WC - POVRCH MATNÝ
348 |  | instalace bez vrtání za pomocí oboustranné lepící pásky pro dokonalou fixaci, instalace pomocí montážní sady, rozměry ø 20 x 45 mm | ks | 20 | 0 | 0
349 |  | MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ
350 | 725299101 | mýdelníků, držáků … | ks | 113 | 0 | 0
351
352 |  | PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
353 | 998725203 | přes 12 do 24 m | % | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
354 |  | 725 - Zařizovací předměty - celkem |  |  |  | 0 |  | 578.45
355
356 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké
357 |  | ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
358 |  | z pozinkovaných profilů, ostatní | kg | 66 | 0 | 0 | 1 | 300
359 |  | MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ
360 |  | z pozinkovaných profilů | kg | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
361
362 |  | PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE
363 | 998767203 | přes 12 do 24 m | % | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0
364 |  | 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem |  |  |  | 0 |  | 977.07
365
366 |  | 713 - Izolace tepelné
367 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm
368 |  | 20 mm | bm | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
369 |  | 25 mm | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
370 |  | 32 mm | bm | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0
371 |  | 40 mm | bm | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
372 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 9 mm
373 |  | 50 mm | bm | 0.5 | 0 | 0
374 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm
375 |  | 20 mm | bm | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
376 |  | 25 mm | bm | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
377 |  | 32 mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
378 |  | 40 mm | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
379 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE
380 |  | LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 9 mm
381 |  | 50 mm | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
382 |  | TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉ PE
383 |  | LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 25 mm
384 |  | 25 mm | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
385 |  | 40 mm | bm | 1.5 | 0 | 0
386 |  | MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ
387 | 722182011 | do DN 25 | m | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 722182014 | do DN 40 | m | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
389
390 |  | PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
391 | 998713203 | přes 12 do 24 m | % | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
392 |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 26.52
393
394 |  | 735 - otopná tělesa - topení
395 |  | Poznámka:
396 |  | Stávající otopné tělesa článková litinová a v malé míře plechová demontovat vč. armatur (termostatické ventily + hlavice), uchovat na bezpečném místě, po dobu rekonstrukce k dalšímu použití.
397 |  | K čl.9/500/150 / 1 ks = 9 čl.
398 |  | K čl.13/500/150 / 2 ks = 26 čl.
399 |  | K čl.6/1000/100 / 1 ks = 6 čl.
400 |  | K čl.7/1000/100 / 1 ks = 7 čl.
401 |  | K čl.8/1000/100 / 1 ks = 8 čl.
402 |  | K čl.10/1000/100 / 1 ks = 10 čl.
403 |  | K čl.13/1000/100 / 3 ks = 39 čl.
404 |  | K čl.15/1000/100 / 1 ks = 15 čl.
405 |  | K čl.16/1000/100 / 1 ks = 16 čl.
406 |  | Celkem 35 čl. x 0,180 m2/čl. = 6,30 m2
407 |  | Celkem 94 čl. x 0,360 m2/čl. = 33,84 m2
408 |  | VYPUŠTĚNÍ VODY Z OTOPNÝCH SOUSTAV
409 | 735494811 | o výhř. ploše těles | m2 | 40.14 | 0 | 0
410 |  | DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES LITINOVÝCH
411 | 735111810 | článkových | m2 | 40.14 | 0 | 0
412 |  | DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC
413 |  | ze stávajících otopných těles | ks | 12 | 0 | 0
414 |  | DEMONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY
415 | 734200821 | do G 1/2" ( šroubení a ventily k tělesům ) | ks | 24 | 0 | 0
416 |  | USKLADNĚNÍ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ
417 |  | těles a armatur | kpl | 1 | 0 | 0
418 |  | Poznámka:
419 |  | Před zpětnou montáží těles litinových a v malé míře plechových bude provedeno vyčištění, propláchnutí, otryskání stávající barvy a nový nástřik bílou barvou
420 |  | K čl.9/500/150 / 1 ks = 9 čl.
421 |  | K čl.13/500/150 / 2 ks = 26 čl.
422 |  | K čl.6/1000/100 / 1 ks = 6 čl.
423 |  | K čl.7/1000/100 / 1 ks = 7 čl.
424 |  | K čl.8/1000/100 / 1 ks = 8 čl.
425 |  | K čl.10/1000/100 / 1 ks = 10 čl.
426 |  | K čl.13/1000/100 / 3 ks = 39 čl.
427 |  | K čl.15/1000/100 / 1 ks = 15 čl.
428 |  | K čl.16/1000/100 / 1 ks = 16 čl.
429 |  | Celkem 35 čl. x 0,180 m2/čl. = 6,30 m2
430 |  | Celkem 94 čl. x 0,360 m2/čl. = 33,84 m2
431 |  | VYZKOUŠENÍ TLAKEM OTOPNÝCH TĚLES
432 | 735191902 | litinových | m2 | 40.14 | 0 | 0
433 |  | PROPLÁCHNUTÍ VODOU OTOPNÝCH TĚLES
434 | 735191904 | litinových | m2 | 40.14 | 0 | 0
435 |  | ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
436 | 735119140 | litinových článkových | m2 | 40.14 | 0 | 0
437 |  | OSTATNÍ OPRAVY OTOPNÝCH TĚLES
438 | 735191905 | odvzdušnění těles | ks | 4 | 0 | 0
439 | 735191910 | napuštění vody do otopných těles | m2 | 40.14 | 0 | 0
440 |  | ÚPRAVA UCHYCENÍ OTOPNÝCH TĚLES
441 |  | vč. nátěru | kpl | 12 | 0 | 0
442 |  | MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - STÁVAJÍCÍCH
443 | 734209113 | 1/2" | kus | 24 | 0 | 0
444 |  | MONTÁŽ - STÁVAJÍCÍCH
445 | 734291951 | hlavic ručního a termostatického ovládání | ks | 12 | 0 | 0
446 |  | VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ
447 | 735000912 | s termostatickým ovládáním | ks | 12 | 0 | 0
448 |  | NÁTĚRY LITINOVÝCH RADIÁTORŮ ČLÁNKOVÝCH
449 |  | základní + 1x email | m2 | 40.14 | 0 | 0
450 |  | ČIŠTĚNÍ POVRCHU OTRYSKÁNÍM
451 | 783108814 | vč. tryskacího materiálu ( radiátory ) | m2 | 40.14 | 0 | 0
452 |  | NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm
453 | 783424340 | oprava základního nátěru + 2x email ( stávající potrubí ), barva bílá | m | 16 | 0 | 0
454 |  | ZKOUŠKA V RÁMCI MONTÁŽNÍCH PRACÍ
455 | 904 -.R02 | topná zkouška | hod | 8 | 0 | 0
456 |  | NEZMĚŘITELNÉ MONTÁŽNÍ PRÁCE
457 | 900 - .RT2 | vypuštění systému - potrubí | hod | 4 | 0 | 0
458 | 900 - .RT2 | napuštění systému - potrubí | hod | 4 | 0 | 0
459 | 900 - .RT2 | vyregulování topného systému | hod | 8 | 0 | 0
460 | 909 - .R00 | drobné vrtání, sekání | hod | 4 | 0 | 0
461
462 |  | PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA
463 | 998735203 | přes 12 do 24 m | % | 3.5 | 0 | 0
464 |  | 735 - otopná tělesa - topení - celkem |  |  |  | 0
465
466 |  | 94 - Lešení
467 |  | LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
468 | 941955001 | do 1,2 m | m2 | 10 | 0 | 0 | 1.21 | 181.5
469 | 941955002 | přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 30 | 0 | 0 | 1.58 | 158
470
471 |  | PŘESUN HMOT LEŠENÍ
472 | 998009101 | bez ohledu na výšku | t | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
473 |  | 94 - Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 1421.82
474
475 |  | VN - Vedlejší náklady
476 |  | VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
477 | 005121010 | příprava PD ZS, zřízení přípojek a odběrných míst | % | 1.2 | 0 | 0
478 |  | PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
479 | 005121020 | náklady na vybavení objektů ZS, energie, úklid, údržbu | % | 0.8 | 0 | 0
480 |  | ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
481 | 005121030 | odstranění objektu ZS vč. přípojek, úklid ploch | % | 0.4 | 0 | 0
482 |  | PROVOZ OBJEDNATELE
483 | 005122010 | provádění prací v objektech s nepřerušeným provozem | % | 1 | 0 | 0
484 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST
485 | 005124010 | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby | % | 1 | 0 | 0
486 |  | VN - Vedlejší náklady - celkem |  |  |  | 0
487
488 |  | ON - Ostatní náklady
489 |  | REVIZE
490 | 005231010 | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a reviz | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
491 |  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
492 | 005241010 | 4x vyhotovení v papírové podobě, 1x digitálně na CD | % | 1 | 0 | 0
493 |  | ON - Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0