|  |
| --- |
|  Všetkým potenciálnym uchádzačomProfilu zákazky v IS JOSEPHINE  |

**Váš list číslo/zo dňa ID zákazky Vybavuje/kontakt Bratislava**

65973 Ing. Zuzana Lenická 09.04.2025

**Vec: Odpoveď obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie**

**Predmet zákazky:** „Technické zhodnotenie maštale pre kone na Konskom dvore v Brzotíne“

**Číslo zákazky v IS JOSEPHINE:** 65973

**Obstarávateľ:** GEMGAL s.r.o. Rožňava r.s.p., Kružnianska 513, Brzotín 049 51

Obstarávateľ zasiela odpoveď na doručené žiadosti o vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na pol.č. 35 Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30° -

1.- sklon strechy sa mi zdá že je 45° a nie do 30°

2.- či sa môže použiť falcovaný plech so zvitkov a nie z tabúľ - kvôli efektívnosti a odstránenie možnosti zatečenia pri spojoch

Odpoveď obstarávateľa:

K ad 1:

V položke č. 35 je nesprávne uvedený sklon do 30°. Ide o administratívnu chybu v písaní. Sklon je 45°. V dokumente Výzvy na predkladanie ponúk „ Sprievodná a technická správa“ je uvedený sklon 45°. Podľa vyjadrenia odborne spôsobilej osoby táto chyba v písaní nemá vplyv na ocenenie zo strany uchádzača, takže obstarávateľ nebude upravovať text tejto položky vo výkaz výmer.

K ad. 2:

Obstarávateľ umožňuje použiť aj alternatívne riešenie pri voľbe krytiny pokiaľ bude z hladkého pozinkovaného a farbeného plechu

Lehota na predkladanie ponúk a otvárania ponúk zostáva nezmenená.

S pozdravom

 Ing. Zuzana Lenická

 Osoba splnomocnená na realizáciu obstarávania