## Príloha č. 10
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej časti a technologického vybavenia tunelov Svrčinovec, Poľana a Horelica a technologického vybavenia diaľnice
Informačný systém diaľnice + Integrované operátorské pracovisko Horelica
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Príloha č. 10: Sumár k Prílohe č. 9
spolu € (bez DPH)
| Informačný systém diaľnice + Integrované operátorské pracovisko Horelica - Náhradné diely | 0
| ISD + IOP Horelica | 0
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
| DPH 23% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
V .................................. dňa ........................... |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD+IOP Horelica
Príloha č. 9 – Zoznam náhradných dielov
Informčný systém diaľnice + Integrované operáorské pracovisko Horelica
Dialnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | opis súčasného stavu |  | opis ekvivalentu |  | predpokladané množstvo na 4 roky | jednotková cena za kus (€ bez DPH) | celková suma za náhradný diel pre obdobie 4 rokov (€ bez DPH)
|  | typ | výrobca | typ | výrobca
Rozvádzače (RNR, RN, TU)
1 | Osvetľovacia trubica - núdzové osvetlenie SOS kabíny | MASTER TL Mini Super 80 8W/840 | Philips |  |  | 1 |  | 0
2 | Osvetľovacia trubica - hlavné osvetlenie SOS kabíny | Philips Master TL-D Super 80 36W/865 | Philips |  |  | 1 |  | 0
3 | Magnetický kontakt otvorenia dverí | MET-200 | SENTEK |  |  | 1 |  | 0
4 | Modul IP tunelovej komunikaēnej hlásky | Y-100144-IP | Commend |  |  | 1 |  | 0
5 | Zdroj pre kamery 48 V | NDR -120-48 | Mean Well |  |  | 1 |  | 0
6 | Koncový spínač odobratia hasiaceho prístroja | LSME8108 | Tracon |  |  | 1 |  | 0
7 | Prepäťová ochrana | SLP-275 V/3S+1 | Saltek |  |  | 1 |  | 0
8 | Poe napájanie kamery | PIM 1 | Comnet |  |  | 1 |  | 0
9 | Monitorovacie prúdové relé | PKS-M2 | Autech |  |  | 1 |  | 0
10 | Istič 2A/C | 5SY4102-7 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
11 | Istič 1A/C | 5ST3010 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
12 | Monitorovacie rele | 3UG4513-1BR20 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
13 | Istič 6A/C | 5SY4106-6 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
14 | Ohrev skrine s termostatom | SK.3110000 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
15 | Osvetlenie rozvádzača | SZ.4138140 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
16 | Dverný kontakt rozvádzača | SZ.4315520 | Rittal |  |  | 1 |  | 0
17 | Istič 10A/C | 5SY4110-7 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
18 | Poistka trubičková sklenená F0,5 A | F0,5 A |  |  |  | 1 |  | 0
19 | Zvodič prepätia | DA-275 V/1S+1 | Saltek |  |  | 1 |  | 0
20 | Hlavný vypínač | 3LD2103-1TL51 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
21 | Relé 24 V | SIE.LZS:RT3B4L24 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
22 | Prepatová ochrana pre FTP | VDATA CAT6 | Weidmuller |  |  | 1 |  | 0
23 | Kombinovany zvodic bleskov a prepati, typ T1+T2 / trieda I+II pre 3 fazove napajacie siete, so samostanym N a PE, obj. kod 2905470 | FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM | Phoenix Contact |  |  | 1 |  | 0
24 | RELE, Cievka 230VAC, 2 prepinacie kontakty, Cerveny LED modul | LZS:RT4A4T30 | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
25 | Prepatova ochrana , typ T3 / trieda III pre 1 fazove napajacie siete s poistkou proti razovemu prudu, so samostanym N a PE, obj. kod 2905229 | PLT-SEC-T3-230-FM | Phoenix Contact |  |  | 1 |  | 0
26 | Prepatova ochrana pre meranie, ovladanie a regulacnu techniku, 2 vodice pre binarne signaly. Uc=30VDC, IL=500mA | TT-2/2-24VDC | Phoenix Contact |  |  | 1 |  | 0
27 | Kombinovany zvodic bleskov a prepati, typ T1+T2 / trieda I+II pre 3 fazove napajacie siete, so samostanym N a PE | VPU I 4 R LCF 280V/25KA | Weidmuler |  |  | 1 |  | 0
28 | Prepatova ochrana , typ T3 / trieda III pre 1 fazove napajacie siete s poistkou proti razovemu prudu, so samostanym N a PE | VPU III R 230V/6KV AC | Weidmuller |  |  | 1 |  | 0
29 | SIPLUS LOGO! Power 24V 4A for medial stress -40...+70°C start up at -25°C based on 6EP3333-6SB00-0AY0 . stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V / 1.3 A DC | 6AG1333-6SB00-7AY0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
30 | SIPLUS LOGO! 24CEO -40...+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ED1052-2CC08-0BA0 . logic module, without display, PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4AO)/4DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! SOFT Comfort V8 or higher, older projects can be run | 6AG1052-2CC08-7BA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
31 | SIPLUS LOGO! DM8 24 -40...+70 °C start up -25°C with conformal coating based on 6ED1055-1CB00-0BA2 . Expansion module, PS/I/O: 24V/24V/trans., 4 DI/4 DO for LOGO! 8 | 6AG1055-1CB00-7BA2 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
32 | SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC -40...+70°C with conformal coating based on 6ES7212-1AE40-0XB0 . compact "CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: ""8" "DI 24 V DC;"" ""6 DO 24 V DC;"" 2" AI 0-10 V DC, Power supply: 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB | 6AG1212-1AE40-2XB0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
33 | SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI -25...+70°C with conformal coating based on 6ES7221-1BF32-0XB0 . Digital input 8 DI, 24 V DC, Sink/Source | 6AG1221-1BF32-2XB0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
34 | SCALANCE XC206-2SFP managed Layer 2 IE switch; IEC 62443-4-2 certified; 6x 10/100 Mbps RJ45 ports; 2x 100/1000 Mbps SFP; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temp. range -40 °C to +70 °C; mounting: DIN rail/S7 mounting rail/wall Office redundancy functions features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO device; Ethernet/IP-compliant; C-plug slot; | 6GK5206-2BS00-2AC2 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
35 | SCALANCE XC208 managed Layer 2 IE switch; IEC 62443-4-2 certified; 8x 10/100 Mbps RJ45 ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temp. range -40 °C to +70 °C; mounting: DIN rail/S7 mounting rail/wall Office redundancy functions features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO device Ethernet/IP-compliant C-plug slot; | 6GK5208-0BA00-2AC2 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
36 | SCALANCE XR324-12M; managed IE switch, 19" rack; 12x 100/1000 Mbit/s 2-port media modules, electrical or optical; LED diagnostics; error signaling Contact; Select/set pushbutton, PROFINET IO device, network management, Integrated redundancy manager, office features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-plug in scope of delivery; Power supply 24 V DC; Ports in the front | 6GK5324-0GG10-1AR2 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
37 | SCALANCE XR324-12M; managed IE switch, 19" rack; 12x 100/1000 Mbit/s 2-port media modules, electrical or optical; LED diagnostics; error signaling Contact; Select/set pushbutton, PROFINET IO device, network management, Integrated redundancy manager, office features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-plug in scope of delivery Power supply 230 V AC; Ports in the front | 6GK5324-0GG10-3AR2 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
38 | SCALANCE X accessory; Media module MM992-2CU; 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports, electrical; without retaining collar | 6GK5992-2SA00-8AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
39 | SCALANCE X accessory; Media module MM992-2SFP; 2x 100/1000 Mbit/s for SFP Plug-in transceiver | 6GK5992-2AS00-8AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
40 | SCALANCE X accessory; SFP991-1LD; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km | 6GK5991-1AF00-8AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
41 | SCALANCE X accessory; Plug-in transceiver SFP992-1LD; 1x 1000 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 10 km | 6GK5992-1AM00-8AA0 | Siemens |  |  | 1 |  | 0
SOS Hlásky
42 | Modul napäťového zdroja GE800 | C-G8-GEN | Commend |  |  | 1 |  | 0
43 | Modul CPU servera GE800 | C-G8-GEP | Commend |  |  | 1 |  | 0
44 | Modul pre pripojenie 4 IP účastníkov, využíva fyzické rozhranie Ethernet 100BaseT systému GE800 , SW licencia typ B | G8-IP-4B | Commend |  |  | 1 |  | 0
45 | Komunikačný modul ET808A digitálny, možnosť pripojiť externý tlačidlový modul 18 tlač., externý reproduktor a mikrofón, 2 spínané výstupy/2 vstupy bezpotenciálových kontaktov | C-ET808AME | Commend |  |  | 1 |  | 0
46 | Modul IP prevodníka ET901 pre digitálne hlásky, integrovaný LAN switch 2 x rozhranie Ethernet 10/100BaseT, linkové účastnícke rozhranie, napájanie externé 24Vac, resp. PoE | C-ET901-D | Commend |  |  | 1 |  | 0
47 | Modul hovorovej jednotky, bez modulu elektroniky, hovorové tlačidlo, prepojovacie káble; materiál nerez oceľ, povrchová úprava | 2534 5 008-15 | Commend |  |  | 1 |  | 0
48 | Modul LED osvetlenia TNV, pripojovací kábel | 2634 2 020-00 | Commend |  |  | 1 |  | 0
49 | Zámok TNV, komplet včítane cylindrickej vložky a rozety | 6569 3 026-10 | Commend |  |  | 1 |  | 0
50 | Reflexná nálepka TNV (symbol SOS) | 2534 3 900-10 | Commend |  |  | 1 |  | 0
51 | Príslušenstvo TNV - Priemyselný AC/DC zdroj, vstupné napätie 85-264 VAC/120-370 VDC, výstupné napätie 24VDC/0-3,2A, 75W,montáž na DIN lištu | X-DR75-24 | Commend |  |  | 1 |  | 0
52 | Modul tunelovej tiesňovej hlásky so slúchadlom Commend; priemyselné slúchadlo s automat. magn.vidlicou, pancierová pripojovacia šnúra; predný panel nerez oceľ 1.4571 (V4A); včítane pripojovacej krabice a nap.zdroja | Y-10144-IP | Commend |  |  | 1 |  | 0
53 | Prídavné slúchadlo pre pult CD800, s magnetickou vidlicou a PTT tlačidlom | C-CDHS50P | Commend |  |  | 1 |  | 0
54 | Stojanový NC mikrofón pre pult CD800, konektor pre pripojenie náhlavnej súpravy | C-CDMI50PHD | Commend |  |  | 1 |  | 0
Kamerový systém
55 | Kamera | SNZ - 6320N/P | Samsung |  |  | 1 |  | 0
56 | Univerzálny kryt pre kamery | Ulisse 2 | VideoTEc |  |  | 1 |  | 0
57 | Kryt otočnej kamery s IR prísvitom | ULISEE 2 Videotec | VideoTEc |  |  | 1 |  | 0
58 | Kryt otočnej kamery | NXPTZHD Videotec | VideoTEc |  |  | 1 |  | 0
59 | Kamera ADR Vega BasicTattile | Vega BasicTattile | VideoTEc |  |  | 1 |  | 0
Meteohlásky
60 | Technologická skriňa meteostanice GFS 3000 s riadiacou jednotkou , vrátane plastovej skrine a elektrických rozvodov |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
61 | Plastová skriňa pre GFS 3000 |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
62 | Aktívna cestná sonda BOSO 20m |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
63 | Aktívna cestná sonda BOSO 50m |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
64 | Aktívna cestná sonda BOSO 100m |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
65 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 20m |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
66 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 50m |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
67 | Aktívna cestná sonda ARCTIS 100m |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
68 | Zálievková hmota pre cestnú sondu PRODOFIX 1 kg |  | TIB Chemicals |  |  | 1 |  | 0
69 | Senzor teploty a vlhkosti vzduchu RF/TL pre GFS 3000 |  | Boschung/BARANI DESIGN |  |  | 1 |  | 0
70 | Senzor rýchlosti a smeru vetra WG/WR pre GFS 3000 |  | Boschung/BARANI DESIGN |  |  | 1 |  | 0
71 | Senzor viditeľnosti, zrážok a WMO kódov pre GFS 3000 |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
72 | Komunikačná karta LON GATEWAY PLUG-IN |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
73 | Karta SWM |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
74 | Karta CPU |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
75 | Karta XCOM |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
76 | Karta EMV |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
77 | Karta napájania MPX |  | Boschung |  |  | 1 |  | 0
78 | Senzor - Podpovrchová teplota |  | NOPE |  |  | 1 |  | 0
79 | GPRS router |  | Nowire |  |  | 1 |  | 0
80 | Prevodník RS 485/232 |  | Moxa |  |  | 1 |  | 0
81 | Prevodník RS 485/TCP/IP |  | Moxa |  |  | 1 |  | 0
82 | Kamera na pripojenie do routera GPRS |  | AXIS |  |  | 1 |  | 0
83 | Stožiar pre GFS 3000 |  | HR-8 |  |  | 1 |  | 0
84 | Ochranná klietka pre GFS 3000 |  | HR-8 |  |  | 1 |  | 0
85 | PoE Injector pre kameru |  | AXIS |  |  | 1 |  | 0
Premenné dopravné značenie
86 | Riadiacia jednotka GF1111 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
87 | Senzor osvetlenia GL1 111 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
88 | Senzor osvetlenia GL2 111 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
89 | Prep. Ochranan Dbii SafeSurge - Pro |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
90 | Zdroj RS-50-24 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
91 | Driver GD4211_12V, 14, 4V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
92 | Driver GD8211_0V, 0V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
93 | HB1 111, P50 A-D horní levý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
94 | HB1 211, P50 A-D horní pravý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
95 | HB1 311,P50 A-D dolní levý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
96 | HB1 411, P50 A-D dolní pravý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
97 | Zdroj RS-100-24 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
98 | Driver GD4211_12V, 14,4V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
99 | Driver GD8211_0V, 0V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
100 | Driver GD5211_12V, 0V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
101 | Driver GD1211_5,1V, 14,5V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
102 | HB1 111, P50 A-D horní levý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
103 | HB1 211, P50 A-D horní pravý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
104 | HB1 311,P50 A-D dolní levý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
105 | HB1 411, P50 A-D dolní pravý |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
106 | HA1 111, segment K85 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
107 | HA1 211, K90+ K85 střed1 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
108 | HA1 311, K90+K85 střed2 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
109 | Zdroj RS-25-24 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
110 | Zdroj SP-320-5 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
111 | FIL2150-6,5A/250V, obj.č. 50191 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
112 | GR1413 RGB 8x8 25mm |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
113 | GS1113 W (MONO-8x16-20-AS1112-LED5mm) |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
114 | Maticový procesor GP1222 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
115 | Zdroj RS-50-24 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
116 | Driver GD8211_0V, 0V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
117 | Driver GD5211_12V, 0V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
118 | Driver GD1211_5,1V, 14,5V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
119 | HA1 111, segment K85 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
120 | HA1 211, K90+ K85 střed1 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
121 | HA1 311, K90+K85 střed2 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
122 | GR1413 RGB 8x8 25mm |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
123 | Blikač_S20_V0, (D108959) |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
124 | Zdroj RS-25-24 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
125 | Zdroj SP-320-5 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
126 | GR1413 RGB 8x8 25mm |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
127 | GS1113 W (MONO-8x16-20-AS1112-LED5mm) |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
128 | Modul riadenia mot., MOT2A/ ED0384-2A |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
129 | Modul CPU 12V, ED0383-2B |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
130 | Modul CPU 24V, ED0383-2B |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
131 | Enkodér 22P ERC F1 05SPI S14 CW D |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
132 | Modul ser.linky 12V, RS232/RS485 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
133 | Modul ser.linky 24V, RS232/RS485 |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
134 | Motor ACC12MP-7,4-B3, 12 V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
135 | Motor PAC24MP4Ni=10,27 B3, 24 V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
136 | Převod ETH/RS485, GNOME485_ISOL_12V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
137 | Převod. ETH/RS485, GNOME485_ISOL_24V |  | Značky Praha |  |  | 1 |  | 0
Sčítač dopravy
138 | CrossCount sběrnice 2 moduly | 010746 | Cross |  |  | 1 |  | 0
139 | Smyčkový detektor na DIN | 000019 | Cross |  |  | 1 |  | 0
140 | CrossCount jednotka | 010869 | Cross |  |  | 1 |  | 0
EZS mosty
141 | Akumulátor 12V/7,2 Ah, VdS | BS127N | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
142 | Pohybový detektor vonkajší | DDI602-F3 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
143 | ATS-IP-KIT | 1801+1809 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
144 | Rozšírenie o 8 vstupov pre ATS1201, 1203, 1204, 2000, 3000, 4000 | ATS1202 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
145 | Čítačka inteligentných kariet | ATS1192 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
146 | Magnetický detektor | DC102R4.7 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
147 | ATS 2099 ústredňa | ATS 2099 | UTC Fire & Security |  |  | 1 |  | 0
Zariadenia CADO
147 | Ovládací rozvádzač |  | SPIE CADO |  |  | 1 |  | 0
149 | Závesný komponent |  | SPIE CADO |  |  | 1 |  | 0
150 | Zvodidlo CADO |  | SPIE CADO |  |  | 1 |  | 0
151 | Uzamykací komponent |  | SPIE CADO |  |  | 1 |  | 0
Integrované operátorské pracovisko tunela Horelica
151 | SCADA servre Fujitsu |  | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
152 | SCADA klient Fujitsu |  | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
153 | LCD monitor Fujitsu |  | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
154 | Sada SCADA licencii WinCC OA |  | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
155 | Firewall Cisco |  | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
156 | Switch Cisco |  | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
157 | Switch |  | SIEMENS |  |  | 1 |  | 0
158 | LED projekčná kocka | S-60HE75CA | MITSUBISHI |  |  | 1 |  | 0
159 | LED projektor | VS-WE78U | MITSUBISHI |  |  | 1 |  | 0
160 | Video Wall Controller | DXN5000 | DEXON Systems |  |  | 1 |  | 0
161 | Switch HPE OfficeConnect 1920 Series Switch | HPE 1920 16G Switch | HPE |  |  | 1 |  | 0
162 | DVI Switch | SW2 DVI Plus SERIES | Extron |  |  | 1 |  | 0
163 | DVI zosilovač | DVI DA Series | Extron |  |  | 1 |  | 0
164 | Videoklient pre zobrazenie kamier |  | ADTS |  |  | 1 |  | 0
165 | Software pre videostenu |  | ADTS |  |  | 1 |  | 0
166 | Videoserver pre analogove kamery |  | ADTS |  |  | 1 |  | 0
167 | Server pre videostenu |  | ADTS |  |  | 1 |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača