**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka STRIEKAČIEK pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť č. 2: STRIEKAČKA INJEKČNÁ INZULÍNOVÁ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické a funkčné vlastnosti** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny údaj: |
| materiál valca: polypropylén |  |
| materiál piesta: polystyrén resp. polypropylén |  |
| materiál koncovky piesta: syntetická guma bez latexu |  |
| priehľadný valec pre dokonalú viditeľnosť obsahu |  |
| stupnica dobre čitateľná |  |
| poistný krúžok proti náhodnému vysunutiu piesta zo striekačky |  |
| hladký pohyb piestu |  |
| integrovaná ihla so špeciálnou geometriou skosenia pre maximálny komfort a spoľahlivosť vyrobená z chirurgickej ocele technológiou tenkej steny |  |
| jednorazové použitie |  |
| bez obsahu latexu, PVC a DEHP |  |
| objemy: 0,5 ml – 50 I.U. (U-100) |  |
| 1,0 ml – 100 I.U. (U-100) |  |
| Striekačka musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného podávania liečiva |  |
| sterilne balené po 1 ks |  |

Obchodné meno:

Dňa: