Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie vozíkov na prádlo - vrecových vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| --- | --- |
| Pojazdný vozík na použité prádlo s 1 vrecom – 5ks |  |
| - vozík pre uchytenie 1 vreca |  |
| - materiál konštrukcie – nerez AISI304 alebo oceľ s práškovou farbou |  |
| - vonkajšie rozmery: HxŠxV 510-580x320-530x910-1080 mm |  |
| - s vekom, ovládanie nožným pedálom |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 50 mm, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| - vozík dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |
| Pojazdný vozík na použité prádlo s 2 vrecami – 7 ks |  |
| - vozík pre uchytenie 2 vriec |  |
| - materiál konštrukcie – nerez AISI304 alebo oceľ s práškovou farbou |  |
| - vonkajšie rozmery: HxŠxV 510-660x650-1030x910-1080 mm |  |
| - s vekom, ovládanie nožným pedálom |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 50 mm, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| - vozík dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |