Príloha č. 3 – Vzor cenovej ponuky

V priebehu roka je potrebné vykonať  11 x mesačnú prehliadku, 3 x štvrťročnú prehliadku a 1 x ročnú prehliadku.

1. Revízie elektrickej požiarnej signalizácie EPS v sústave kolektorov na sídlisku Ťahanovce v Košiciach

A1) Mesačné prehliadky EPS

| P.č. | Obsah kontroly | počet | jednotková cena EUR bez DPH/ks | cena spolu EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia | 23 |  |  |
| 2. | kontrola výstupov (sirény) | 2 |  |  |
| 3. | aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) | 1 |  |  |
| 4. | aktivácia linky na prenos signálu (ESSERNET) | 1 |  |  |
| 5. | kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS | 2 |  |  |
| A1) Vykonanie mesačnej prehliadky EPS |  |
| A1) Vykonanie 11 x mesačnej prehliadky EPS |  |

B1) Štvrťročná prehliadka EPS

| P.č. | Obsah kontroly | počet | jednotková cena EUR bez DPH/ks | cena spolu EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | kontrola náhradného napájacieho zdroja | 23 |  |  |
| 7. | kontrola automatických hlásičov požiaru vrátane tlačidlových hlásičov | 343 + 6745 m Esser Kabel |  |  |
| 8. | funkčná skúška výstupov (sirény) | 2 |  |  |
| 9. | kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS | 2 |  |  |
| B1) Vykonanie štvrťročnej prehliadky EPS |  |
| B1) Vykonanie 3 x štvrťročnej prehliadky EPS |  |

C1) Ročné odborné prehliadky a odborné skúšky EPS

| P.č. | Obsah kontroly | počet | jednotková cena EUR bez DPH/ks | cena spolu EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vr. skúšobnej prevádzke | 23 |  |  |
| 11. | kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane očistenia | 3 |  |  |
| 12. | kontrola utesnenia, vodičov, spojov, svorkovníc, poistkových vložiek | 3 |  |  |
| 13. | kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania AKU | 3 |  |  |
| 14. | kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami | 3 |  |  |
| 15. | kontrola záložných AKU pre signalizáciu mimo prevádzky | 16 |  |  |
| 16. | kontrola pripojenia jednotlivých zariadení, vrátane ESSERNETU | 4 |  |  |
| 17. | kontrola automatických hlásičov požiaru vrátane tlačidlových hlásičov | 343 + 6745 m Esser Kabel |  |  |
| 18. | vypracovanie Správy o ročnej odbornej prehliadke a odbornej skúške EPS | 1 |  |  |
| C1) Vykonanie ročnej prehliadky EPS |  |

CELKOVÁ CENA (kolektory Ťahanovce, t. j. cena za mesačné, štvrťročné a ročnú prehliadku, A1 + B1 +C1)

|  | Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH |  |
| --- | --- | --- |

2. Revízie elektrickej požiarnej signalizácie EPS v archíve obstarávateľa – Gerlachovská ulica v Košiciach

A2) Mesačné prehliadky EPS

| P.č. | Obsah kontroly | počet | jednotková cena EUR bez DPH/ks | cena spolu EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | kontrola napájania ústredne | 1 |  |  |
| 20. | kontrola spojov akumulátora | 2 |  |  |
| 21. | kontrola hlásičov požiaru – každý mesiac iný | 1 |  |  |
| 22. | funkčná skúška sirény | 2 |  |  |
| 23. | kontrola tlačidlových hlásičov | 4 |  |  |
| 24. | kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS | 1 |  |  |
| A2) Vykonanie mesačnej prehliadky EPS |  |
| A2) Vykonanie 11 x mesačnej prehliadky EPS |  |

B2) Štvrťročná prehliadka EPS

| P.č. | Obsah kontroly | počet | jednotková cena EUR bez DPH/ks | cena spolu EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | kontrola vybraných funkcií ústredne | 1 |  |  |
| 26. | kontrola spojov akumulátora | 2 |  |  |
| 27. | kontrola funkčnosti komunikátora GSM | 1 |  |  |
| 28. | kontrola hlásičov požiaru | 16 |  |  |
| 29. | funkčná skúška sirény | 2 |  |  |
| 30. | kontrola tlačidlových hlásičov | 4 |  |  |
| B2) Vykonanie štvrťročnej prehliadky EPS |  |
| B2) Vykonanie 3 x štvrťročnej prehliadky EPS |  |

C2) Ročné odborné prehliadky a odborné skúšky EPS

| P.č. | Obsah kontroly | počet | jednotková cena EUR bez DPH/ks | cena spolu EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | kontrola jednotlivých funkcií ústredne | 1 |  |  |
| 32. | kontrola spojov akumulátora | 2 |  |  |
| 33. | kontrola funkčnosti komunikátora GSM | 1 |  |  |
| 34. | kontrola zaznamenávania údajov do knihy EPS | 1 |  |  |
| 35. | kontrola hlásičov požiaru | 16 |  |  |
| 36. | funkčná skúška sirény | 2 |  |  |
| 37. | kontrola tlačidlových hlásičov | 4 |  |  |
| 38. | kontrola tesnosti, svorkovníc, vodičov | 20 |  |  |
| 39. | vypracovanie Správy o ročnej odbornej prehliadke a odbornej skúške EPS | 1 |  |  |
| C2) Vykonanie ročnej prehliadky EPS |  |

CELKOVÁ CENA (archív Gerlachovská, t. j. cena za mesačné, štvrťročné a ročnú prehliadku, A2 + B2 +C2)

|  | Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH |  |
| --- | --- | --- |

3. Servis systému EPS (kolektory Ťahanovce, archív – Gerlachovská ulica)

| 40. | Navrhovaná hodinová sadzba za servis v EUR bez DPH |  |
| --- | --- | --- |

* ceny uvádzať v EUR bez DPH

* ceny obsahujú všetky náklady potrebné na vykonanie zákazky v zmysle výzvy a technickej špecifikácie