ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

„Modernizácia športoviska v areáli IV.ZŠ - Žiar nad Hronom“

Predmetom zákazky je Modernizácia športoviska v areáli IV.ZŠ - Žiar nad Hronom

Miesto dodania predmetu zákazky: IV.ZŠ Žiar nad Hronom

Lehota dodania predmetu zákazky: 10/2025

Modernizácia bude pozostávať z::

- Vybudovanie Modulárnej pumptrackovej dráhy o dĺžke 64m (Modulárne pumptrackové dráhy sú určené na jazdu na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch a inline korčuliach. Ich použitie je možné v exteriéri aj interiéri. Použiteľné sú napr. v parkoch, školských dvoroch.

PARAMETRE:

Materiál: dráha kompozit, konštrukcia vode odolná MDF

Farba: dráha modrá, bočná konštrukcia čierna

- Vybudovanie Workoutovej zostavy (Workout zostava bude vyrobená z materiálov veľmi odolných voči vonkajším vplyvom a mechanickému poškodeniu). Vizuál – príloha č.1

Workout zostava bude veľmi odolná voči vonkajších vplyvom, mechanickému poškodeniu a vandalizmu.

PARAMETRE:

Potrebný priestor:      11,5 x 10,5 m

Rozmery:                 7,15 x 7,45 m

Celková výška :              2,7 m

•  nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná farba (profil nosnej konštrukcie bude kruhového tvaru)

•  plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov

- Stavebná pred-príprava pre osadenie 2ks tribún (betónové pätky)

- Dodávka a montáž 2ks tribún pre atletickú dráhu (3-radová tribúna z oceľovej konštrukcie na ihrisko vonkajšie s plastovými sedadlami SP-32. Mriežkové plošiny typu VEMA a pozinkovaná oceľová konštrukcia. L = 9 m, 48 miest na sedenie, 1 vchod)

- Dodávka a montáž 15 ks solárneho osvetlenia pre atletickú dráhu (Solárne svietidlo SINCLAIR ST 40 SPLIT 40W vrátane výložnikov na stožiar, stožiare pozinkované 6 - 8m, prírubový, betónové pätky pre stožiare, práce)

UPOZORNENIE:

1.WORKOUT je súčasťou PHZ, napriek tomu, že nie je uvedený vo VV. Prosíme oceniť samostatne.

2. Na dopadové plochy pre workout požadujeme naceniť dopadové plochy v zmysle platných noriem STN EN 16 630 a STN EN 1176-7

3. Stožiare osvetlenia požadujeme s výškou 6m a rozmer výložníka 1,5m.

4. V celkovej cene diela požadujeme naceniť 2 ks tribún, nie jednu tribúnu

Príloha č.1 – vizuál k bodu 2: