## List1
VYTÁPĚNÍ - NÁKLADOVÁ ČÁST (1.NP) |  | MODERNIZACE ZŠ LODĚNICE - p.č.71, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova
D.1.4.4 / UT-RO2 (1.NP) |  | Investor : OBEC LODĚNICE, č.p.114 - 671 75 Loděnice |  |  |  |  | Říjen 2023
Ceny dle aktuálních ceníků výrobců bez DPH |  | D.1.4.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / VYTÁPĚNÍ (1.NP)
V SOUPISU JSOU UVEDENY PŔÍKLADY TYPŮ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ LZE NAHRADIT ZAŽÍZENÍMI SE STEJNÝMI PARAMETRY JINÝCH VÝROBCŮ. K UVEDENÝM PŘÍKLADŮM ZAŘÍZENÍ LZE NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ !
č. | Název | Typ / označení | Počet | Jednotka | Cena za jedn. |  | Cena celkem
1 | Otopný žebřík obloukový se středovým napojením | Rondo - KRTM 1220.600 (obloukový) | 1 | ks |  | Kč |  | Kč
2 | Radiátorové šroubení pro otopný žebřík | VHS s integrovaným ventilem - rohové G 1/2“ | 1 | ks |  | Kč |  | Kč
3 | Termostatická hlavice (pro otopný žebřík) | RAE - 5154 | 1 | ks |  | Kč |  | Kč
4 | Trubka podlahového vytápění | Polybutylen Difustop Æ 16 x 2 » s kyslíkovou bariérou | 262 | m |  | Kč |  | Kč
5 | Podložka podlahovky s výstupky | R979Y050CZ » T50-H52-CP2 (IZ-32 mm » zesílená fólie) | 60 | m2 |  | Kč |  | Kč
6 | Rozdělovač podlahového vytápění do stěny » včetně skříně do stěny a průtokoměrů | R 553 FKA 5 - 5 cestný » (1" x 18 / 5) - pro 1.NP » s průtokoměry - včetně držáků » včetně skříně do stěny Š x V x H = 600 x 730 x 130 mm | 1 | ks |  | Kč |  | Kč
7 | Termoelektrická hlava | R473X121 (230 V - bez napětí zavřeno) | 3 | ks |  | Kč |  | Kč
8 | Programovatelný prostorový termostat | Senz Wi-Fi 230 V / 13 A, černý (včetně prostor. i podl. čidla) | 1 | ks |  | Kč |  | Kč
9 | Připojovací modul / nad rozdělovače | PM100 F (max. pro 8 termostatů) » včetně instalační krabice | 1 | ks |  | Kč |  | Kč
10 | Trubka měděná | Æ 28 x 1 | 42 | m |  | Kč |  | Kč
11 | Trubka měděná | Æ 15 x 1 | 3 | m |  | Kč |  | Kč
12 | Tepelná izolace z kamenné vlny | Æ 28 - tl. 20 mm / s Al-fólií | 45 | m |  | Kč |  | Kč
13 | Tepelná izolace z kamenné vlny | Æ 15 - tl. 20 mm / s Al-fólií | 3 | m |  | Kč |  | Kč
14 | Tepelná izolace nad zhuštěný tok podlahovky | » kaučuková / AC - Ace 06-99 / E » tl. 6 mm | 2 | m2 |  | Kč |  | Kč
15 | Upevňovací a ostatní materiál | pásky, objímky, přechody, adaptéry … | 1 | dle potř. |  | Kč |  | Kč
16 | Fitinky měděného potrubí |  | 1 | dle potř. |  | Kč |  | Kč
17 | Drážkovací práce pro potrubí vytápění | » včetně přeomítání (rozměry drážky V x H = 160 x 80 mm) | 20 | m |  | Kč |  | Kč
18 | Likvidace demontovaného vytápění | » včetně dopravy a likvidace odpadu | 180 | kg |  | Kč |  | Kč
Dilatační pásy a plastifikátory budou zahrnuty do stavební dodávky !!!
| Celková cena dodávky zařízení v Kč - bez DPH | [5 empty] | 0 | Kč
| Předpokládaná cena montáže vytápění v Kč - bez DPH | [6 empty] | Kč