## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Rozvierač brušný
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Rozvierač brušný
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Rozvierač brušný:
1. | fixácia na eurolištu
1.1 | samonosná konštrukcia kotvená na eurolištu operačného stola
2. | variabilita usporiadania lopatiek okolo celého obvodu rámu
3. | 1ks stojanová tyč na eurolištu, min. 58cm max 60cm
4. | 1 ks horizontálna, spojovacia tyč lomená , priemer 1" , dĺžka: min. 58cm so spojovacími úchytkami 2ks x 16cm, bez tolerancie
5. | 2 ks horizontálna tyč - lomená , priemer 1" , dĺžka min. 45cm max48 cm
6. | Min. požadované rozmery lopatiek:
6.1 | 3ks lopatka tvar podľa Balfoura (8 x 6.7cm) s uzamykateľným zámkom, bez tolerancie
6.2 | 2ks lopatka tvar podľa St.Marksa (18 x 6 cm) s uzamykateľným zámkom, bez tolerancie
6.3 | 2ks lopatka tvar podľa Richardsona (13 x 5 cm) s uzamykateľným zámkom, bez tolerancie
6.4 | 3ks lopatka ohybná, s oblými hranami (6,4 x 25,4 cm) s uzamykateľným zámkom, bez tolerancie
6.5 | 2ks lopatka ohybná, s oblými hranami (7,7 x 25cm) s uzamykateľným zámkom, bez tolerancie
6.6 | 2ks lopatka tvar podľa Kellyho (10,2 x 13,2 cm) s uzamykateľným zámkom, tolerancie
6.7 | 1ks lopatka tvaru Finger (18x3,8-11,2) s uzamykateľným zámkom, bez tolerancie
7. | Požadované rozmery úchytiek na lopatky:
7.1 | voliteľné 3D svorky na lopatky
7.2 | 2ks tzv 3D (polohovateľná do viacerých smerov) úchytka na lopatky min. dĺžka 26cm max. 28cm
7.3 | 7ks úchytka na lopatky s uzamykateľným zámkom min. dĺžka 21 cm max. 23cm
7.4 | atraumatické samovystreľovacie lopatky
7.5 | možnosť lopatky odnímať od ramien rozvierača (bez zmeny polohy a uhla)
7.6 | možnosť voliteľného ramienka s plynulou reguláciou sklonu
8. | Požadovaný záručný servis 5 rokov
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Rozvierač brušný
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Rozvierač brušný | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  |  | pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  |  | mesiacov
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Rozvierač brušný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Rozvierač brušný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Rozvierač brušný
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač